## ZADANIE2
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.52.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez stawu kolanowego rewizyjnych-półzwiązanych oraz związanych, zwanych dalej wyrobami, wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres ............* lub zgłoszenia telefonicznego na numer ………………* . 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego (jeżeli dotyczy), - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego typu mobile bearing:
1.1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana:
2.1 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Augment udowy tylny z powłoką srebra | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem netto: | 0 | Razem brutto: | 0