## ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa składać się będzie z elementów określonych we wzorze Umowy w § 1 ust. 2 I, II, III Etap

- Projekt budowlany – powinien być opracowany w takiej formie i zakresie żeby:

- był zgodny z przedmiotem zamówienia zadania;

- był zgodny z uzgodnieniami podjętymi na naradach technicznych zatwierdzonych przez Zamawiającego (ewentualne rozszerzenie zakresu w trakcie procesu projektowego tylko za zgodą Zamawiającego);

- spełniał postanowienia decyzji nr 321/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych (Dz.Urz.MON.2003.18.198) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 17.09.2021r. (Dz. U. 2021.1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

- zawierał informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- na jego podstawie uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia władz i instytucji wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz uzyskać pozwolenie na budowę;

- zawierał wszystkie rysunki, opisy, schematy niezbędne Wykonawcy do wykonania wszystkich robót i wyrobów budowlanych objętych projektem:

- dla rozwiązań typowych należy powołać się na PN lub powszechnie znane katalogi wykonania wyrobów,

- dla rozwiązań nietypowych należy załączyć schematy i rysunki wykonawcze – warsztatowe, opracowane przez projektanta,

- dla wyrobów przeznaczonych dla jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym należy sporządzić indywidualną dokumentację techniczną wyrobu, w rozumieniu przepisów art. 10.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2014.883 z późn. zm.).

- był zgodny z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021.2351), Decyzją Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zasad i zakresu prowadzenia prac standaryzacyjnych w budownictwie służącym obronności Państwa, realizowanym na terenach zamkniętych (Dz.Urz.MON.2020.116) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)

- jasno określał założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych mających wpływ na wysokość wartości kosztorysów pozycji robót;

- projekt budowlany wykonawczy należy wykonać w oprawie wielotomowej z podziałem wg branż i obiektów budowlanych w sposób zapewniający etapowość robót i czytelność;

- projekt zagospodarowania działki lub terenu należy wykonać w oddzielnej oprawie;

- jeden egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego przeznaczony dla celów archiwalnych należy oprawić w twarde okładki.

- Przedmiar robót:

Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie ze „Środowiskowymi metodami kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.

Powinien być opracowany w takiej formie, żeby na jego podstawie ubiegający się o wykonanie robót mogli sporządzić kosztorys ofertowy oraz spełniać poniższe wymagania:

Przedmiar robót winien obejmować:

- Stronę tytułową, która zawiera:

- nazwę obiektu lub robót;

- nazwę i adres Zamawiającego;

- nazwę i adres jednostki projektowej oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób, które sporządziły przedmiar oraz ich podpisy,

- datę opracowania.

- Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót oraz wskazują sposób i technologię wykonania poszczególnych robót;

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania;

- Wykaz, istotnych do celów projektowania i obliczeń inżynierskich maszyn, urządzeń, armatury, osprzętu, istotnych materiałów wraz z podaniem niezbędnych parametrów techniczno – jakościowych;

- Wykaz pozycji robót opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierający: nr pozycji robót, nakłady rzeczowe (rodzaj i nr katalogu, tablicy i kolumny), jednostkę miary, opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, całkowitą ilość jednostek przedmiarowych pozycji robót;

- podanie numeru KNR dla poszczególnych pozycji robót powinno odpowiadać pod względem ilości i rodzaju nakładów rzeczowych, charakteru robót, jednostki miary oraz organizacji i technologii wykonania robót,

- dla pozycji robót, na które  nie opracowano tablic KNR należy stosować tablice KNNR i dalej KSNR,

- w przypadku stosowania materiałów zamiennych w stosunku do wyszczególnionych w układach tablicy KNR (KSNR, KNNR) należy w opisie robót zamieścić ich pełną nazwę i parametry techniczno – jakościowe oraz komentarz „analogia”,

- dla pozycji robót, na które nie opracowano tablic KNNR ani KSNR czy KNR należy opracować indywidualne ustalenia nakładów. Tak opracowane pozycje robót należy oznaczyć „kalkulacja indywidualna”.

- Wykaz z podaniem ilości jednostek, wszystkich przeznaczonych do wbudowania w obiekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia:

- maszyn i urządzeń,

- wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania,

- materiałów i surowców.

- Wersję elektroniczną należy wykonać w formacie *ath.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – należy przez to rozumieć opracowanie zawierające:

- zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące parametrów i właściwości materiałów;

- wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- Kosztorys inwestorski:

Kosztorys inwestorski należy sporządzić  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2021.2458)

- Zestawienie kosztów zadania:

Zestawienie kosztów zadania należy sporządzić zgodnie z Decyzją Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych” (Dz. Urz.MOOn.2021.190) zmienionej Decyzją nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz.MON.2022.139)