OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dane ogólne

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, jako Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej oraz Projektowo – Kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego i udzielaniem odpowiedzi na pytania do przetargu w zakresie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku nr 4-stołówka wojskowa” przy ul. Wojska Polskiego  71, 63-200 Jarocin, w kompleksie wojskowym 2321.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie całości budynku na potrzeby kuchni i stołówki wraz z magazynami produktów spożywczych, chłodniami oraz zapleczem socjalno – sanitarnym wraz z wykonaniem dokumentacji HACCP.

- Opis Obiektu

Budynek trzykondygnacyjny o kubaturze 4906 m3, powierzchni ogólnej 
1259,5 m2, powierzchni użytkowej 949,6 m2 pełni funkcje kuchni-stołówki 
i przeznaczony jest do zaspokojenia potrzeb żywieniowych żołnierzy.

Głównym użytkownikiem nieruchomości jest 33. Baza Lotnictwa Transportowego. Część pomieszczeń biurowych I piętra użytkuje 16 batalion remontu lotnisk.

Aktualne przeznaczenie poszczególnych kondygnacji:

- piwnica - o powierzchni użytkowej 287,9 m2 - 15 pomieszczeń – kotłownia, skład opału, zaplecze kuchni i stołówki żołnierskiej, ukrycie OPL;

- parter - o powierzchni użytkowej 362,9 m2 - 13 pomieszczeń – kuchnia, stołówka, pomieszczenia biurowe;

- I piętro - o powierzchni użytkowej 298,8 m2 - 19 pomieszczeń biurowych;

- poddasze – nie użytkowe.

Budynek konstrukcji murowanej wybudowany w 1914 r. Fundamenty budynku ceglane, mury zewnętrzne, wewnętrzne oraz ściany i ścianki działowe konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Tynki cementowo-wapienne, gładkie malowane farbą emulsyjną 
z lamperiami olejnymi w korytarzach i na klatkach schodowych. Stropy masywne, gęsto żebrowe z pustakami ceramicznymi. Posadzki z płytek, PCV oraz lastryko. Jedna klatka schodowa, schody żelbetowe z okładziną lastrykową. Dach stromy, kryty dachówką karpiówką, więźba dachowa drewniana. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną;

- odgromową;

- centralnego ogrzewania;

- wodno-kanalizacyjną;

- teletechniczną;

- alarmową.

W 1968 r. przeprowadzono ostatni duży remont. W latach następnych prace ograniczano jedynie do konserwacji i drobnych remontów bieżących polegających głownie na robotach malarskich. W 2019 r. w ramach zadania remontowego 57070:

- wykonano izolację pionową i poziomą ścian piwnicznych;

- wymieniono poszycie dachu wraz z obróbkami dekarskimi oraz dokonano częściowej wymiany uszkodzonej drewnianej konstrukcji więźby dachowej;

- odbudowano części ponaddachowe kominów;

- wymieniono instalację odgromową;

- wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną;

- wykonano nowe schody zewnętrzne oraz elewację budynku.

Budynek nr 4 nie ma indywidualnego wpisu do rejestru zabytków, jednak ze względu na wartości historyczne i architektoniczne jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie umieszczenia go przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wykazie zabytków stanowiącym podstawę do opracowania wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

III. W ramach opracowania należy zaprojektować, m.in.:

- dostosowanie całości budynku na potrzeby kuchni i stołówki wraz z magazynami produktów spożywczych, chłodniami oraz zapleczem socjalno – sanitarnym. Planowana ilość żywionych 600 osób;

- wykonanie dokumentacji HACCP dla obiektu kuchni – stołówki;

- budowę nowych przyłączy:

- elektrycznego dł. ok.170 m;

- gazowego dł. ok. 50 m;

- wod-kan. o dł. ok. 70 m wraz z urządzeniami ochrony środowiska 
(np. separatory cząstek stałych i tłuszczu);

- rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej wraz z uwzględnieniem kompensacji energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej;

- wyposażenie budynku w przyłącze dla kontenerowego zespołu prądotwórczego dostarczonego w ramach inwestycji;

- modernizację istniejącego w budynku węzła cieplnego na potrzeby c.o oraz dostarczenia c.w.u. do wszystkich punktów czerpalnych w budynku;

- przeprowadenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku mających na celu dostosowanie kuchni i stołówki do podstawowych wymogów technicznych i higienicznych systemu HACCP oraz obecnie obowiązujących standardów dla stołówki wielkości S-700;

- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt chłodniczy, gastronomiczny, stołowo-kuchenny, kwaterunkowy, gospodarczy oraz przeciwpożarowy kuchni i stołówki w sprzęt technologiczny zgodnie z tabelami dla stołówki wielkości S-700 „Wytycznych Techniczno-Organizacyjnych do Programowania i Projektowania Stacjonarnych Stołówek Żołnierskich” sygn. Kwat.-Bud. 124/2005;

ponadto należy uwzględnić:

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej;

- wymienę parapetów wewnętrznych;

- wymianę tynków wewnętrznych w niezbędnym zakresie;

- remont posadzek oraz wykonanie nowych okładzin podłóg i schodów we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych;

- odnowienie klatek schodowych i konstrukcji balustrad wew. z dostosowaniem ich do wymagań ppoż.;

- wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem remontu kuchni, stołówki i zaplecza kuchennego;

- likwidację kotłowni, pomieszczenie po kotłowni i składzie opału zaadoptować na zabezpieczenie potrzeb kuchni;

- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami;

- wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, siły i oświetlenia ewidencyjnego;

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego;

- wykonanie remontu węzłów sanitarnych;

- wykonanie szpachlowania oraz malowania ścian wszystkich pomieszczeń;

- wykonanie szpachlowania oraz malowania ścian ciągów komunikacyjnych budynku z zastosowaniem elementów z tynku mozaikowego;

- modernizację instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z zastosowaniem systemu rekuperacji i klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i stołówki;

- wykonanie instalacji alarmowej przeciwpożarowej;

- rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej;

- wykonanie termoizolacji (dachu i ścian zewnętrznych) w celu uzyskania wymaganego przepisami współczynnika ciepła w uzgodnieniu z odpowiednim konserwatorem zabytków;

- rozważenie zastosowania OZE.

Kompleks wojskowy 2321 zaliczamy do kategorii zasilania – II b tj. dopuszcza się długą przerwę w zasilaniu (do 8 godz.) w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z zasilania podstawowego. Przyłącze energetyczne na budynku wyposażyć należy w przyłącze dla zespołu prądotwórczego z układem blokady mechanicznej „sieć–agregat”. Zasilanie awaryjne obiektu planuje się realizować poprzez użycie mobilnego, kontenerowego zespołu prądotwórczego dostarczonego w ramach inwestycji. Zastosować w rozdzielni głównej budynku układ SZR ze zwłoką czasową Ponadto dla całego obiektu należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz instalacje połączeń wyrównawczych dla wszystkich montowanych urządzeń.

W bloku żywieniowym i magazynowym kuchni-stołówki należy zaplanować pomieszczenia i stanowiska zapewniające ciągłość procesów technologicznych, przestrzeganie wymogów sanitarnych, przepisów bhp, ppoż. oraz HACCP. Proces technologiczny obejmuje dostawę surowców, pobranie surowca do obróbki, obróbka produktu, dystrybucja i zagospodarowanie odpadów. Należy je wyposażyć w urządzenia gastronomiczne i sprzęt technologiczny, transportowy, kwaterunkowy oraz inny zgodnie z przebiegiem czynności składających się na proces technologiczny w rodzaju i ilości określonej tabelami  „Wytycznych Techniczno-Organizacyjnych do Programowania i Projektowania Stacjonarnych Stołówek Żołnierskich”. Pomieszczenia kuchni obejmować powinny ponadto szatnie dla personelu, węzły sanitarne z podziałem na męskie i damskie.

Układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń kuchni powinien być przede wszystkim dostosowany do jednokierunkowego przemieszczania produktów oraz jednokierunkowego przebiegu procesów technologicznych i stwarzać dogodny dostęp dla konsumentów. Pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu użytkowo-funkcjonalnym należy grupować w działy.

Szczegółowy opis zakresu robót ww. zadania inwestycyjnego podlegającego opracowaniu zawierają Wniosek Inwestycyjny oraz Program Inwestycji wraz z załącznikami.

Biuro Projektowe jest zobowiązane do skonsultowania zakresu prac z Zamawiającym i Użytkownikiem przed rozpoczęciem prac projektowych i w trakcie oraz wprowadzenia w dokumentacji projektowej koniecznych prac i rozwiązań technicznych, których Użytkownik nie przewidział na etapie wykonywania wniosku.

Kompleks wojskowy K-2321 opatrzony jest klauzulą „ZASTRZEŻONE”.

Dokumentacja budynku jest jawna jednakże cały zbiór map oznaczony jest klauzulą „ZASTRZEŻONE”. Dokumentację projektową należy wykonać jako jawną za wyjątkiem opracowań dotyczących rozbudowy systemów teletechnicznych oraz obejmujących uzbrojenie terenu.

Komórki lub jednostki organizacyjne właściwe do uzgadniania rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej:

- ZARZĄDCA:

Wojskowy Zarząd Infrastruktury

- ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań woj. Wielkopolskie

- ADMINISTRATOR:

33. Baza Lotnictwa Transportowego

- ul. Powidz - Osiedle 6, 62-430 Powidz woj. Wielkopolskie

- UŻYTKOWNIK:

16. batalion remontu lotnisk

Ul. Wojska Polskiego 71, 63-200 Jarocin

Projektowanie wszelkich urządzeń podziemnych należy uzgadniać z Zarządcą i Administratorem nieruchomości.

IV. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

Etap I – Opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej

- Wykonanie inwentaryzacji obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do projektowania oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku i ekspertyzy ppoż. (jeżeli zajdzie taka konieczność).

- Opracowanie Koncepcji programowo – przestrzennej (KPP), która zawierać będzie m.in. :

- dane o planowanym zakresie rzeczowym, istotnych wymaganiach dotyczących rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych w odniesieniu do przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu, wymagań technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych, dotyczących zabezpieczenia technicznego, ochrony informacji niejawnych – oraz inne uwarunkowania i okoliczności mające wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji,

- dane o okresie realizacji inwestycji,

- analizę systemu zasilania obiektu w zakresie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu wraz z określeniem specjalnych potrzeb z opracowaniem wymagań i wariantów zmiany i rozbudowy istniejącego czynnika zasilania np. odnawialne źródła energii, rozbudowa układu zasilania;

- analizę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz istniejących przyłączy energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu;

- uzasadnienie ekonomiczne realizacji zadania i opis planowanego efektu rzeczowego;

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- szacunkowy łączny koszt inwestycji.

- Uzyskanie dla opracowanej Koncepcji programowo – przestrzennej opinii:

- Administratora – 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu;

- Użytkownika – 16.batalion remontu lotnistk w Jarocinie;

- Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu;

- Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy;

- Regionalnego Centrum Informatyki we Wrocławiu

- Zamawiającego – Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu.

- Wskazania w Koncepcji Programowo - przestrzennej informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które należy uwzględnić w Dokumentacji Projektowej.

- Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu:

- inwentaryzacji w formie pisemnej – 2 egz.,

- ekspertyzy w formie pisemnej– 2 egz.,

- Koncepcji programowo - przestrzennej w formie pisemnej – 2 egz.

Całości dokumentacji opracowanej w ramach Etapu – na 2 płytach CD/DVD w wersji elektronicznej

- Wartość dokumentacji przedprojektowej (Etap I) nie może przekraczać 20 % wartości umowy brutto.

Etap II – Opracowanie Dokumentacji Projektowej

Po zatwierdzeniu Koncepcji programowo – przestrzennej, Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zakresu rzeczowego zawartego w zatwierdzonej Koncepcji programowo – przestrzennej:

- Sporządzenia projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z późn. zm.).

- Wykonania projektów wykonawczych dla każdej z branż oddzielnie.

- Sporządzenia kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Koncepcji programowo – przestrzennej (Dz.U.2021.2458).

- Wykonania przedmiarów robót wraz z wykazem materiałów z rozbiórki i demontażu podlegających utylizacji.

- Sporządzenia Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz.MON.2021.190)

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

- Opracowania projektu aranżacji i pierwszego wyposażenia wraz z aranżacją wnętrz.

- Opracowania informacji niezbędnej do sporządzenia planu BIOZ.

- Opracowania skróconego opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

- W razie konieczności, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, karty informacyjnej przedsięwzięcia.

- Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych.

- Wykonania tabeli wyceny elementów ryczałtowych na potrzeby postępowania przetargowego na wybór Wykonawczy robót budowlanych. Tabela winna zawierać działy zakresu robót budowlanych ujętych w kosztorysach inwestorskich dla każdej z branż.

- Opracowania scenariusza pożarowego wraz z planem rozmieszczenia sprzętu ppoż. i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych.

- Zaktualizowania podkładów geodezyjnych dla celów projektowych.

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków, decyzji administracyjnych i uzgodnień do dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu oraz opracowania dokumentów koniecznych do ich uzyskania (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

- Uzgodnienia wykonanej dokumentacji (Projekt Budowlany) z:

- Zamawiającym – Wojskowym Zarządem Infrastruktury,

- Administratorem – 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

- Użytkownikiem - 16.batalionem remontu lotnistk w Jarocinie,

- Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy,

- Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu,

- Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (z jednoczesnym powiadomieniem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu).

- Uzgodnienia wykonanej dokumentacji (Projekty Wykonawcze) z:

- Zamawiającym – Wojskowym Zarządem Infrastruktury,

- Administratorem – 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

- Użytkownikiem - 16.batalionem remontu lotnistk w Jarocinie,

- Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego do projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- Opracowania świadectwa charakterystyki energetycnej budynku (jeśli wymagane).

- Spełnienia wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j.).

- Aby uzyskać uzgodnienie dokumentacji przez ZUDP należy stosować się do zaleceń ujętych w załączniku nr 1 do OPZ.

- Wykonania dokumentacji zgodnie z zaleceniami do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych stanowiących załącznik nr 2 do OPZ.

Etap III – Udzielanie odpowiedzi na pytania do procedury przetargowej
na realizację robót budowlanych .

Etap IV – Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z zapisami Art. 20 ust. 1 pkt. 4) Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.).

Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu całości dokumentacji Przedprojektowej – max. 150 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania Umowy.

Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę – max. 270 dni kalendarzowych liczonych od daty przyjęcia Koncepcji Funkcjonalno-Programowej - przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) bez wad

V. Wymogi formalne dla dokumentacji technicznej i projektowej:

Dokumentacja techniczna i projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi zawarte w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami (tekst jednolity – Dz.U.2022.1225 z p.zm);

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024.1130 t.j.);

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017. 2294);

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 j.t. z późn. zm.);

- Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 j.t.);

- Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2024.757 t.j.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz.U.2003.169.1650 j.t. wraz ze zmianami – Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690 i Dz.U.2011.173.1034);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j. z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030);

- Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej sygn. Ppoż 3/2014;

- Decyzji Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku 
w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej obiektów, uwzględniających ochronę środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”;

- Zaleceniach do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej wersja 1.3 DKWOC z dn. 16.02.2024 r.

- Instrukcji Kwat.-Bud. „Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego” – sygn. Kwat. Bud. 131/2010.

- Zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. 
w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z dnia 12.12.2017 r. poz. 227).

- „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A),

- „Przepisach o działalności służby żywnościowej DU/4.21.1(B)”;

- „Instrukcji organizacji oraz funkcjonowania wojskowych obiektów żywnościowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny DTU-4.21.1.1(A)

- „Wytycznych Techniczno-Organizacyjnych do Programowania i Projektowania Stacjonarnych Stołówek Żołnierskich” sygn. Kwat.-Bud. 124/2005;

- Prawie żywnościowym UE i krajowym, w szczególności w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.594) oraz aktami szczegółowymi.

- Obowiązujących Aprobatach i Polskich Normach.

W przypadku zmian przepisów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Brak przytoczenia któregokolwiek
z przepisów nie zwalnia Wykonawcy z jego przestrzegania.

VI Wymogi szczegółowe dotyczące formy dokumentacji:

- projekty budowlane i wykonawcze w wersji elektronicznej należy skonfigurować w formacie *.pdf dla całości opracowań oraz dodatkowo rysunki w formacie *.dwg, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath., Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlano-montażowych w wersji elektronicznej należy opracować w formacie *.mpp.,

- dokumentacja techniczna i projektowa musi być trwale oprawiona oraz zabezpieczona przed zdekompletowaniem (oprawa książkowa),

- oprawa (okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału (karton, tektura o gr. min. 1 mm) w formacie A4,

- sposób oprawy powinien pozwalać na swobodne przeglądanie zawartości dokumentacji,

- kolor oprawy (okładki) – szary lub biały,

- górna zewnętrzna strona oprawy przeznaczona jest na nanoszenie oznaczeń kancelaryjnych, dlatego należy pozostawić ją czystą, dolna część zewnętrznej strony oprawy przeznaczona jest na umieszczenie metryki informacyjnej – legendy opracowania,

- wszystkie zapisane strony dokumentacji muszą zawierać numerację, a poszczególne tomy dokumentacji – numery egzemplarza,

- na pierwszej stronie każdego opracowania należy sporządzić spis treści zgodny z zawartością opracowania,

- magnetyczne, optyczne nośniki informacji załączone do dokumentacji należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne i przekazane do archiwów państwowych (Dz.U.2006.206.1519),

- dokumentację niejawną oraz niejawne opracowania geodezyjno – kartograficzne należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011.288.1692),

- grubość teczek dokumentacji nie może przekraczać 5 cm,

- należy usunąć wszelkie metalowe części (spinacze i inne).

VII Wymagania stawiane wykonawcy z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wymagania dotyczące postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych na etapie:

a) Procedury przetargowej:

- Nie dotyczy.

b) Realizacji zamierzenia:

- Biuro projektowe musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756 t.j.) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.

- Pracownicy – Wykonawcy mający mieć dostęp do dokumentacji niejawnej muszą posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie KJO do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” i zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu OIN.

Załączniki: 6 na 60 str.

Zał. nr 1 – Zalecenia do uzgodnień dokumentacji projektowej dla Wykonawcy – 1 str.

Zał. nr 2 – Zalecenia do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych dokumenty jawne – 4 str.

Zał. nr 3 – Zalecenia do wykonania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych dokumenty niejawne – 4 str.

Zał. nr 4 – Wtyczne w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego – 14 str.

Zał. nr 5 – Zalecenia do projektowania i budowy inatalacji i sieci teleinformat. … – 11 str.

Zał. nr 6 – Program Inwestycji – 26 str.

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof JAKRZEWSKI			………………………………………

Henryk STEFAŃSKI			………………………………………

Marian WOJTYSIAK			………………………………………

Szymon DOLATA				………………………………………