Przygodzice dnia: 2024-03-26

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych   
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**

PTR 6

63-421 Przygodzice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne - etap 2**”– **ZP/ZSP/343/1/2024.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 6**  Zwracamy się z pytaniami odnośnie Zadania:  Pytanie 1.  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS 30 z naświetlem EI 60 mają być pełne czy przeszklone ?  Pytanie 2.  Malowanie farbami pęczniejącymi pasów o szer. ok. 20cm do REI 60 - czy jest to malowanie elementów stalowych ?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  odp.1: Zamawiający wymaga drzwi przeszklonych.  odp.2 : tak, są to elementy stalowe belek stropowych. |

Tomasz Guliński  
Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach