## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

# „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 (obecnej drogi powiatowej nr 1489G) poprzez budowę chodnika w miejscowości Bojano”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dawnej drogi wojewódzkiej nr 218, obecnej drogi powiatowej nr 1489G od 16+954 km do 17+242 km poprzez budowę chodnika w miejscowości Bojano w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdu, przebudowy skrzyżowania, przebudowy urządzeń wodnych, rozbudowy kanalizacji deszczowej, rozbudowy oświetlenia oraz niezbędnej przebudowy infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego przy ulicy Józefa Wybickiego w miejscowości Bojano pomiędzy ulicami Czynu Tysiąclecia i drogą S6. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika o długości 288m i szerokości 1,5 - 2,0 m.

Zakres zadania obejmuje:

- obsługa geodezyjna,

- usunięcie krzewów,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- rozbudowa sieci energetycznych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- oczyszczenie przepustów i rowów,

- odtworzenie konstrukcji jezdni,

- odtworzenie konstrukcji chodników z kostki betonowej,

- ustawienie krawężników oraz obrzeży,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie chodników z kostki betonowej,

- zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- odwodnienie korpusu drogi,

- roboty wykończeniowe,

- naniesieniu w ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i urządzeń nie naniesionych,

- pielęgnacja zieleni w okresie 12 m-cy.

Powyższy opis oraz załączone do postępowania przedmiary są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa załączona do postępowania:

- Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 26.06.2023 r.

- Projekt budowlany zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”.

- Projekt wykonawczy – branża drogowa „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022,

- Projekt wykonawczy – branża sanitarna „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022,

- Projekt wykonawczy – branża elektryczna „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022,

- Projekt wykonawczy – stała organizacja ruchu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022,

- Przedmiar robót – branża drogowa, sanitarna i elektryczna (materiał pomocniczy do oferty) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, 30 wrzesień 2022,

- Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano”, wrzesień 2022.