## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.34.2024 Załącznik nr 1 do umowy Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków, masek w klasie ochrony kategorii III oraz rękawic maratonowych i lateksowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 9=6+8 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1. | Kombinezon - Czysty i sterylny, biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylizacja za pomocą promieniowania jonizującego wyrobów medycznych. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu) Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków. Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie; wytrzymałość na zginanie materiału; odporność na przebicie. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 2XL) | 3: szt.; 4: 2 970
2. | Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL) | 3: par.; 4: 2 970
3. | Kaptur ochronny. Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej, wynik; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie | 3: szt.; 4: 2 970
4. | Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny jednoczęśćiowy z kapturem i osłonami na buty. Sterylizacji za pomocą promieniowania jonizującego wyrobów medycznych. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu) Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków. Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie; wytrzymałość na zginanie materiału; odporność na przebicie. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 2XL) | 3: szt.; 4: 550
5. | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska trójpanelowa z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski. ISO 9001: 2015 (Znormalizowany System Zarządzania Jakością producenta). ISO 13485: 2016 (Znormalizowany System Zarządzania Jakośćią dla Wyrobów Medycznych Producenta) . Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 | 3: szt.; 4: 1 100
6. | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej z wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: - NR - jednorazowego użytku - D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań). ISO 9001: 2015 (Znormalizowany System Zarządzania Jakością Producenta). ISO 13485: 2016 (Znormalizowany System Zarządzania Jakośćią dla Wyrobów Medycznych Producenta) Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. | 3: szt.; 4: 2 970
7. | Rękawice maratonowe – 8 godzin pracy bez rozerwania, Rękawice syntetyczne, bezlateksowe, bezpudrowe, do cytostatyków (informacja na opakowaniu jednostkowym), teksturowane na końcach palców, sterylizowane radiacyjnie, zgodne z zasadami GMP i odpowiednie do pomieszczeń czystych, aż do klasy 5, ochronne -środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL max 1,5, grubość podwójnej ścianki na palcu min 0,27 mm, długość min 290 mm, odporne na min 15 cytostatyków na 6 poziomie odporności, w tym Karmustyna, Cytarabina, Oksaliplatyna, Irynotekan (potwierdzone wynikami badań), oznakowane znakiem CE (potwierdzone piktogramami na opakowaniu jednostkowym i na mankiecie rękawicy), pakowane podwójnie: op. wewn. folia-op. zewn. folia. | 3: para; 4: 200
8. | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz w technologii Dermashield (silikonowane, pokryte poliuretanem), teksturowane na palcach i dłoni, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się (Surefit), o grubości ścianki na palcu: 0,25±0,03 mm, na dłoni 0,21±0,02 mm, mankiecie:0,17±0,02, długość min. 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 30µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5- potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, pozbawione pirogenów zgodnie z ISO 10993-10, odporne na przenikanie wirusów, odporne na min 25 cytostatyków opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | 3: para; 4: 9 400
9. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 280mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III,5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | 3: para; 4: 3 100
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: