- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. Zamawiający zastrzega, iż dostawa może zostać również wykonana jednorazowo.

  - Wyroby wyszczególnione w tabelach poniżej są zalecane do współpracy ze wskazanymi  urządzeniami przez producentów sprzętu.

  - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt oraz zapewni rozładunek materiałów wraz z wymaganymi dokumentami gwarancyjnymi           i instrukcjami obsługi do magazynów wskazanych przez Zamawiającego – wg załącznika nr 3.

  - Dopuszcza się składanie ofert na każde zadanie z osobna.

  - Ceny jednostkowe asortymentu muszą być te same zarówno dla ilości podstawowej, jak i ilości wskazanej w opcji.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby równoważne o parametrach nie gorszych od sugerowanych.

  - Data produkcji baterii i akumulatorów będą pochodzić z roku bieżącego w roku 2025.

Zadanie nr 1: dostawa baterii

|  | Nazwa i cechy przedmiotu zamówienia |  |  | J.m. |  | Ilość podstawowa |  | Opcje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATERIA alkaliczna A23,12V lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - średnica: 10,0 mm - wysokość: 25,0 mm Zastosowanie: telefony, przyrządy pomiarowe itp. Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach. |  |  | szt. |  | 106 |  | 0 |
| 2 | Bateria alkaliczna AA LR6 lub równoważna o parametrach nie gorszych - napięcie znamionowe 1,5V |  |  | szt. |  | 6656 |  | 0 |
| 3 | Bateria alkaliczna AAA LR3 lub równoważna o parametrach - napięcie znamionowe 1,5V |  |  | szt. |  | 5835 |  | 0 |
| 4 | Bateria alkaiczne R20 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - napięcie znamionowe 1,5V |  |  | szt. |  | 186 |  | 0 |
| 5 | BATERIA CR 2032 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - napięcie: 3V - pojemność: 220mAh - wymiary: 20 mm x 3,2 mm - waga: 2,9 g Zastosowanie: sprzęt fotograficzny, komputery, kalkulatory, termometry, zegarki |  |  | szt. |  | 210 |  | 0 |
| 6 | Bateria litowa CR2025 3V lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych Napięcie: 3V Pojemność 170 m/Ah |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 |
| 7 | Bateria LITHUM L91 1,5 V lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych - typ baterii: L91/AA - napięcie:1,5 V Zastosowanie do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających dużej trwałości baterii |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 |
| 8 | Bateria Dell T54FJ 8858X M5Y0X 11.1 V - pojemność: 4400mAh/ 44Wh - typ: litowo-jonowa - Zastosowanie : laptopy DELL Latitude e6420, e6430, e6520, e6530, e5530. |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 |
| 9 | Bateria Litowa EVE ER14250 3,6 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - typ: Li-SOCl2 - napięcie: 3,6 V - pojemność: 1200 mAh - wymiary: 14,5 x 25,4 mm - zastosowanie: czujki/alarmy, stosowana między innymi do podtrzymania pamięci programatora radiostacji typu TRC-9200/9500, oraz pamięci radiostacji typu Harris,Falcon-2. |  |  | szt. |  | 130 |  | 0 |
| 10 | Ładowarka akumulatorowa AA –AAA MW6378 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych Opis techniczny: - szybka impulsowa automatyczna ładowarka; - ładuje 1 do 4 akumulatory AAA, AA, C, D i 1-2 akumulatory 9V; - zasilanie: zasilacz 100-240V~/12V=/1,2A lub za pomocą wtyczki DC (12V); - funkcje: ładowanie / podtrzymywanie; - możliwość ładowania równocześnie ogniw o różnej wielkości i pojemności; - 4 niezależne kanały ładowania; - 2 kontrolki LED wskazujące stan ładowania; - prąd ładowania: AAA: 1A; AA, C, D: 2A; 9V: 13mA; - automatyczne indywidualne dla każdego kanału zakończenie ładowania; - z detekcją (-deltaV) i temperatury; |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 |
| 11 | Akumulator zasadowy do AP-82 1,2 V 4,5 Ah KRH33/62 lub lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - wymiary: szer. 34,2, wys. 61,5mm. data produkcji 2024 |  |  | szt |  | 72 |  | 0 |
| 12 | Akumulator MOTOROLA NNTN4851 7,2/1,4AH lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych Do MOTOROLA GP-340, 1600mAh, typ ogniwa Ni-MH |  |  | szt. |  | 14 |  | 0 |
| 13 | BATERIA SAFT LSH14 3,6V. lub równoważny P/N: LSH14. Bateria litowa LSH-14 3,6V; Napięcie:3,6V; pojemność:5,2Ah; średnica:25,7mm; Wysokość całkowita 1.929" (50mm); Średnica całkowita 1.002" (25,7mm). |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 |
| 14 | BATERIA LITHIUM L92 AAA 1,5V. lub równoważny Bateria litowa L92 Lithium R03 AAA. Oznaczenie rozmiaru baterii: R03/AAA. Napięcie: 1,5 V. Średnica: 10,5 mm. Wysokość: 44,5 mm. Masa: 7,6 g. |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 |
| 15 | BATERIA CR-V9 9 V. lub równoważny - napięcie pracy [V]: 9; - pojemność [mAh]: 800. Typ: CR-V9, |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 |
| 16 | Bateria alkaliczna LR14 lub równoważny - napięcie znamionowe 1,5V |  |  | szt. |  | 105 |  | 0 |
| 17 |  | BATERIA LS14500 – 3,6V LITOWA - napięcie: 3,6V | szt. |  | 20 |  | 0 |  |
| 18 |  | BATERIA alkaiczna 3R12 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - napięcie: 4,5V | szt. |  | 20 |  | 0 |  |
| 19 |  | Bateria alkaliczna 9V typ6 LR61,6LF22 lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - napięcie znamionowe 9V - waga 0,045kg - wymiary 47x26x17mm - gwarancja 2 lata - zastosowanie-urządzenie sterujące, wysoka wydajność, odporność na warunki atmosferyczne | szt. |  | 104 |  | 0 |  |
| 20 |  | Bateria niklowo-wodorkowa HR20 – 1,2; 3,0Ah -napięcie znamionowe 1,2V -pojemność znamionowa 3000 mAh | szt. |  | 50 |  | 0 |  |
| 21 |  | Bateria litowa CR2450 3V -uniwersalna; -napięcie:3V; | szt. |  | 200 |  | 0 |  |
| 22 |  | Bateria LR44 3V -napięcie:1,5V. | szt. |  | 20 |  | 0 |  |
| 23 |  | BATERIA CR25, 3V lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - średnica 25 mm, - grubość 3 mm Zastosowanie: piloty, przyrządy pomiarowe itp. Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach. | szt. |  | 36 |  | 0 |  |
| 24 |  | BATERIA CR32, 3V lub równoważna o parametrach nie gorszych od sugerowanych - średnica 25 mm, - grubość 3 mm Zastosowanie: piloty, przyrządy pomiarowe itp. Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach. | szt. |  | 36 |  | 0 |  |
| 25 |  | Akumulator do mierników NIMH 4,8V4,2Ah SONEL WAAKU07 lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych | szt. |  | 2 |  | 0 |  |
| 26 |  | Baterie EVE ER26500 C36V/DO BRAM GARAŻOWYCH/ lub równoważne o parametrach nie gorszych od sugerowanych - napięcie znamionowe 3,6V - pojemność 8,5 Ah - waga 52 g - wymiary walec o średnicy 26,2 mm, długość 50 mm - gwarancja 2 lata - zastosowanie-urządzenie sterujące, wysoka wydajność, bramy garażowe | szt |  | 10 |  | 0 |  |
| 27 |  | Bateria litowa 3,6 V SAFT LS-17500-CNR - bateria 3,6V; A; R23; - pojemność: 3600mAh; | szt |  | 16 |  | 0 |  |

Zadanie nr 2 : dostawa akumulatorów

| 1 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 72Ah, max. wym. dł.278 x szer.175 x wys.190 mm, min. prąd rozruchu wg EN [A] 720A, Polaryzacja P+, data produkcja 2025 rok | szt | 0 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Akumulator 12 V/100 Ah kwasowo-ołowiowy , min. prąd rozruchu: 600 A, (max. wymiary: wysokość 20cm, szerokość 39 cm, głębokość 17 cm) | szt | 1 | 1 |
| 3 | Akumulator 12 V/74 Ah kwasowo-ołowiowy, min. prąd rozruchu: 680A (max. wymiary: wysokość 19 cm, szerokość 27 cm, głębokość 18 cm) | szt | 3 | 3 |
| 4 | AKUMULATOR ŻELOWY AGM 12V 75AH lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych max. wym. dł.250-275 x szer.150-170 x wys.150-160 mm (P+) zastosowanie: nadwozie pojazdów sanitarnych | szt. | 1 | 0 |
| 5 | AKUMULATOR ŻELOWY AGM 12V 75AH lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych max. wym. dł.310-330 x szer.260-275 x wys.260-280 mm, (P+) zastosowanie: nadwozie pojazdów sanitarnych | szt. | 1 | 0 |
| 6 | AKUMULATOR ŻELOWY AGM 12V 44AH lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych max. wym. dł.150-165, szer.180-200, wys.160-170 mm, (P+) zastosowanie: nadwozie pojazdów sanitarnych | szt. | 2 | 0 |
| 7 | Akumulator żelowy A412/12V/40Ah lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanych - wymiary: dł. 513 mm, szer. 223 mm, wys. 195 mm. | szt. | 1 | 0 |
| 8 | AKUMULATOR ŻELOWY 12V/40AH. lub równoważny Akumulator zamknięty, całkowicie bezobsługowy, wykonany w technologii żelowej. -napięcie - 12V, -pojemność znamionowa - 40 Ah, - wymiary: 175mm x 210mm x 175mm słupek lewa strona | szt. | 1 | 0 |
| 9 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 60AH max. wym. (długość / szerokość / wysokość) mm: 243/175/190 min. prąd rozruchu wg EN [A] 540A Polaryzacja P+ Data produkcji 2025 rok | szt | 0 | 2 |
| 10 | Akumlator ołowiowo-rozruchowy 12V80AH max. wym. (długość / szerokość / wysokość) min.: 317/177/177 mm min. prąd rozruchu wg EN [A] 740A Polaryzacja P+ Data produkcji 2025 ROK | szt | 2 | 5 |
| 11 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 95Ah max. wym. dł.353 x szer.177 x wys.200 mm, min. prąd rozruchu wg EN [A] 800A, Polaryzacja P+, Data produkcja 2025 rok | szt | 3 | 10 |
| 12 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 100Ah max. wym. dł.353 x szer.177 x wys.200 mm, min. prąd rozruchu wg EN [A] 850A, Polaryzacja P+, Data produkcja 2025 rok | szt | 3 | 10 |
| 13 | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 120Ah max. wym. dł.353 x szer.177 x wys.235 mm, min. prąd rozruchu wg EN [A] 850A, Polaryzacja P+, Data produkcja 2025 rok | szt | 0 | 7 |
| 14 | AKUMULATOR TS-12-7-AA 12V/7AH lub równoważny Akumulator wykonany w technologii AGM, bezobsługowy, Dane techniczne: - napięcie nominalne:12V; - pojemność:7Ah - max.prąd ładowania:2,1 A -wymiary:150x65x95mm | szt. | 208 | 0 |
| 15 | Akumulator Kwasowo-Ołowiowy 12V;70Ah 640A - wymiary: 280x200x170 - polaryzacja-biegun ,,plus’’-P | szt. | 2 | 0 |
| 16 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/45AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 205/170/175 mm (+/- 10%)min. prąd rozruchu wg EN [A] 400 A Umiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt. | 7 | 21 |
| 17 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/120AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 350/175/230(+/-10%) min. prąd rozruchu wg EN [A] 800AUmiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt | 2 | 6 |
| 18 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/125AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 510/190/195 mm (+/- 10%) min. prąd rozruchu wg EN [A] 690 A . Umiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt | 8 | 24 |
| 19 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/180AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 514/223/223 mm (+/- 10%) min. prąd rozruchu wg EN [A] 900A Umiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt. | 2 | 6 |
| 20 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/185AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 550x220x180min. prąd rozruchu wg EN [A] 900AUmiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt. | 2 | 6 |
| 21 | AKUMULATOR OŁOWIOWO-ROZRUCHOWY 12V/100AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 286/269/230min. prąd rozruchu wg EN [A] 565 A Umiejscowienie biegunów: po przekątnej | szt. | 2 | 6 |
| 22 | AKUMULATOR ŻELOWY 24V70AH lub równoważny o parametrach zbliżonych od sugerowanych: wym.(długość/szerokość/wysokość): 525/235/215 mm (+/-10%) min. prąd rozruchu wg EN [A] 400 A Umiejscowienie biegunów: po tej samej stronie | szt. | 2 | 6 |