**Dział II Opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z montażem elementów małej architektury na działkach o nr ewid.64/1 i 64/2 w miejscowości Grabina, gm. Łąck.

Wykaz elementów małej architektury do zamontowania :

- słupki do siatkówki – 2 szt.

- słupki do koszykówki – 2 szt.

- bramki do piłki ręcznej – 2 szt.

- stojaki dla rowerów – 2 szt.

- tablica informacyjna – 1 szt.

- ławki parkowe – 4 szt.

- kosze na śmieci 4 szt.

- oprawy oświetleniowe LED 50 W

- ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z dwoma furtkami o szerokości w świetle min. 120 cm o łącznej długości 55 m

- ustawienie piłkochwytów do piłek o długości 45 m.

Wymiary boisk:

1. Do piłki nożnej i ręcznej 25 x 15 m,
2. Do piłki siatkowej 24 x 12 m;
3. Do kosza 15 x 19 m.

Powierzchnia boiska w kolorze ceglasto – czerwonym, linie: do piłki ręcznej i nożnej w kolorze białym, do piłki koszykowej w kolorze żółtym, do siatkówki w kolorze białym.

**Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał dofinansowanie**

**z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024. Zamawiający dokonał w Starostwie Powiatowym zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy boiska w dniu 25.04.2024r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia zostało wydane przez Starostwo w dniu 30.04.2024r.**

**Wizja lokalna:**

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej

ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy „Pzp”.

Uwaga! Zaleca się zapoznanie z terenem objętym przedmiotem zamówienia.

Uwaga: udostępnione Wykonawcom przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny

i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót. Dokumenty te należy traktować jako pomocnicze do obliczenia ceny ryczałtowej. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja techniczna.

**Termin realizacji:**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.