KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

INFRASTRUKTURA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nr 2.1.277-2025

zadania konserwacyjnego

Dostosowanie układu elektroenergetycznego do redukcji pojawiającej się mocy biernej w budynku nr 277 WOMP Gdynia

(nazwa wg RPRN lub RPKiN)

Miejsce:                              Gdynia,  ul. Grudzińskiego 4

Zamawiający:

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

Gdynia MAJ 2025 r.

Spis treści:

- Część opisowa/projekt budowlany

- Załącznik. Przedmiar robót nr 2.1.277 -2025 z zestawieniem materiałów

- Załącznik: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr 2.1.277-2025

Część opisowa

Dostosowanie układu elektroenergetycznego do redukcji pojawiającej się mocy biernej w budynku nr 277 WOMP 
 Gdynia  ul. Grudzińskiego 4

Przedmiotem opracowania  są roboty budowlane elektryczne związane z montażem rozdzielnicy głównej  w budynku  nr 277 w Gdyni polegające na polepszeniu kompensacji mocy biernej:

Branża elektryczna:

1.	Wykonanie montażu instalacji rozdzielnicy elektrycznej wraz z układem automatycznej kompensacji mocy biernej.

2.	Wykonanie weryfikacji poprawności obliczeń i założeń przed doborem układu autonomicznej kompensacji mocy biernej wraz z układem pomiarowym dla kompensatora.

3.	Przedłożenie do akceptacji schematu podłączenia układu kompensacji.

4.	Wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanej instalacji RG.

5.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej z aktualizacją układu elektroenergetycznego RG wraz z kompensacją

Szczegółowy zakres prac określony jest w:

-  przedmiar 2.1.277-2025