Załącznik nr 1 do Formularza oferty

*(Pieczęć Wykonawcy*)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY po zmianie z dnia 21.04.2021

Materiały elektryczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa  producenta | | 1 | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 2 | Wyłącznik nadprądowy S301 B20A | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 3 | Wyłącznik nadprądowy S303 B16A | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 4 | Wył różnicowoprądowy 30mA 25A 3-faz, charakterystyka AC | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 5 | Wył różnicowoprądowy P-312 B-16 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 6 | Wył różnicowoprądowy P-312 B-20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 7 | Wtyczka do gniazda 230V, 2P+z | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 8 | Puszka elektryczna p/t fi 60 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 9 | Puszka elektryczna p/t fi 60 głęboka | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 10 | Pokrywa uniwersalna do puszek p/t fi 60, 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 11 | Wyłącznik p/t jednobiegunowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 12 | Wyłącznik p/t świecznikowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 13 | Wyłącznik p/t schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 14 | Wyłącznik n/t jednobiegunowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 15 | Wyłącznik n/t świecznikowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 16 | Wyłącznik n/t schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 17 | Wyłącznik p/t krzyżowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 18 | Żarówki LED E-27 9W | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 19 | Żarówki LED E-27 3W | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 20 | Żarówki LED E-14 3W | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 21 | Żarówki LED E-40 50W | szt. | 3 |  |  |  |  |  | | 22 | Listwa Lz 2,5; 12 torowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 23 | Listwa Lz 4, 12 torowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 24 | Listwa Lz 6, 12 torowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 25 | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 26 | Gniazdo p/t z bolcem 2x 2P+z podwójne | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 27 | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 28 | Gniazdo n/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 29 | Gniazdo n/t z bolcem 2x2P+z podwójne hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 30 | Konektory żeńskie 6,3mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 31 | Konektory męskie 6,3mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 32 | Oprawa plafoniera, Led 12 W 4000° K | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 33 | Żarówka standardowa 24V 40W, E27 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 34 | Świetlówka 18W barwa 840 | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 35 | Świetlówka 36W barwa 840 | szt. | 400 |  |  |  |  |  | | 36 | Świetlówka 58W barwa 840 | szt. | 25 |  |  |  |  |  | | 37 | Świetlówka kompakt G23 9W 2 PIN | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 38 | Żarówka E 27 25W, 60W, 75W, 40W (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 39 | Żarówka E 14 40W | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 40 | Żarówka E 14 15W | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 41 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V | mb | 400 |  |  |  |  |  | | 42 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |  | | 43 | Przewód YDY 5x4 mm² | mb | 200 |  |  |  |  |  | | 44 | TLMini świetlówka 8W | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 45 | Przewód OWY 3G2,5 lub H05V V-F 3G2,5 biały polwinit | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 46 | Przewód OW 5G2,5 lub H05 RR-F 5G2,5 czarna guma | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 47 | Przewód OW 5G4 lub H05RR-F 5G4 czarna guma | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 48 | Przewód OWY 5G6 lub H05 V V- F 5G6 biały polwinit | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 49 | Przewód YDY 5x6 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 50 | Przewód YDY 5x2,5 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 51 | Przewód OMY 3x1,5 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 52 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 6 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 53 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 12 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 54 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 18 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 55 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 24 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 56 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 36 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 57 | Gniazdo p/t z bolcem pojedyncze (biały) | szt. | 110 |  |  |  |  |  | | 58 | Gniazdo p/t z bolcem podwójne (biały) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 59 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (2 pola) | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 60 | Świetlówki LED 18W T-8 dł. 120cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 61 | Świetlówki LED 9W dł. 60cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 62 | Korytko kablowe 20x18 | szt. | 40 |  |  |  |  |  | | 63 | Korytko kablowe15x10 | szt. | 40 |  |  |  |  |  | | 64 | Korytko kablowe 20x25 | szt. | 40 |  |  |  |  |  | | 65 | Korytko kablowe 35x30 lub 32x30 | szt. | 40 |  |  |  |  |  | | 66 | Korytko kablowe 25x40 | szt. | 40 |  |  |  |  |  | | 67 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (1polowa) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 68 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (2pola) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 69 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (3pola) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 70 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (4 pola) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 71 | Wyłącznik dzwonkowy p/t (biały) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 72 | Statecznik 2x36W elektroniczny | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 73 | Taśma izolacyjna czarna, wymiar 0,13mmx19mmx20m | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 74 | Dzwonek czaszowy 230V | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 75 | Bezpiecznik topikowy 16A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 76 | Bezpiecznik topikowy 20A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 77 | Bezpiecznik topikowy 25A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 78 | Bezpiecznik topikowy 10A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 79 | Wentylator osiowy ø100, | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 80 | Wentylator osiowy ø125 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 81 | Wentylator osiowy ø150 | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 82 | Wentylator osiowy ø200 | szt. | 4 |  |  |  |  |  | | 83 | Wentylator osiowy ø250 | szt. | 3 |  |  |  |  |  | | 84 | Oprawa świetlówkowa z kloszem natynkowa 2x120cm klosz przeźroczysty IP 20 LED | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 85 | Złączka instalacyjna 3 przewodowa, trzytorowa (samozaciskowa) | szt. | 300 |  |  |  |  |  | | 86 | Złączka instalacyjna 4 przewodowa , czterotorowa (samozaciskowa) | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 87 | Uchwyt do kabla wbijany, op. a'100 szt., symbol UWP-3 | op. | 10 |  |  |  |  |  | | 88 | Opaska zaciskowa op. a'100 szt., 4,5x250 | op. | 10 |  |  |  |  |  | | 89 | Uchwyty kablowe-paskowe plastikowe, UP-22 | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 90 | Bateria AA | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 91 | Bateria AAA | szt. | 300 |  |  |  |  |  | | 92 | Bateria R20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 93 | Bateria R14 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 94 | Bateria CR2032 | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 95 | Bateria SR41 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 96 | Bateria 9V | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 97 | Bateria LR6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 98 | Taśma izolacyjna PCV biała 15mm, 10m | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 99 | Środek czyszczący do czyszczenia styków, rozpuszczający tlenki - 200 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 100 | Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 101 | Starter do świetlówki 36W | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 102 | Oprawy 2x9 LED | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 103 | Oprawy 2x9 LED (hermetyczne) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 104 | Oprawy 2x18 LED (hermetyczne) | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 105 | Projektor LED 10W z czujnikiem zmierzchowym ruchowym IP 65 | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 106 | Oprawa ewakuacyjna dwuzadaniowa, 8W/3h AT LED (natynkowa) | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 107 | Oprawa ewakuacyjna jednozadaniowa, 8W/3h AT LED (natynkowa) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 108 | Starter do świetlówki 18W | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 109 | Żarówka E-14 15 W do pracy w tem. do 0 stopni (do lodówki) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 110 | Latarka czołowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 111 | Latarka ledowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 112 | Taśma ostrzegawcza żółto- czarna przylepna szer.50mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 113 | Oprawy plafoniera 13W LED z czujnikiem ruchu, natynkowa wewnętrzna | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 114 | Wkładka topikowa ETi 63A, 35 A, 25A, 20A | szt. | 80 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  | |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.  
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Osoba/y uprawniona/e do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko ……………………………. tel. ……………………….

Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy:

Imię i nazwisko …………………………….tel. ………………………..

Miejscowość ………………………………., dnia ……………… 2021 r

………………………………………………

*Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy*