Załącznik nr 2 do SWZ 09/Zp/25 Opis Przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt. „Rozwój i zwiększenie miejsc opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym poprzez modernizację infrastruktury Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego”.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje:

- Koncepcja projektowa

- Projekt budowlany (opracowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Projekty wykonawcze (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454); Zamawiający dopuszcza wykonanie projektów techniczno-wykonawczych.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Przedmiary robót (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Kosztorysy inwestorskie (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458)

Zamówienie obejmuje również: uzyskanie mapy do celów projektowych, ekspertyzy ppoż wraz z postanowieniem, decyzji konserwatora zabytków uzgadniającej projekt, decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Informacje ogólne o budynku:

  - Budynek: Pawilon Główny

  - Adres Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47

  - Budynek wolnostojący, podpiwniczony, ściany wykonane jako ściany jednowarstwowe murowane nieocieplone, warstwa zewnętrzna z cegły klinkierowej. Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki. Tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne. Drzwi wejściowe drewniane. Okna nadziemia z profili PCV. Budynek wyposażony w windę

  - Powierzchnia użytkowa ok. 3600 m2

  - Budynek wyposażony w instalację:

    - zimnej i ciepłej wody użytkowej

    - elektryczną

    - oddymiania klatek schodowych

    - centralnego ogrzewania: budynek zasilany w ciepło z sieci miejskiej poprzez węzeł ciepła, instalacja co z rur stalowych grzejniki częściowo żeliwne częściowo płytowe,

  - Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/108/13 (zespół budynków na terenie Szpitala Miejskiego w Rydułtowach). Zakres wpisu obejmuje budynki: pawilon główny, budynek Interny oddział I, budynek interny II i III oddział, kostnica wraz z otoczeniem zieleni

- Opis planowanych prac

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest modernizacja obiektu w Rydułtowach (ZOL). Projekt obejmuje dostosowanie budynku na potrzeby udzielania świadczeń w zakresie opieki długoterminowej dla osób starszych i nie tylko. W wyniku przeprowadzonej modernizacji planowane jest stworzenie 66 miejsc opieki długoterminowej. Powierzchnia objęta przebudową 1580 m2.

W dokumentacji projektowej należy ująć m.in. następujące pomieszczenia

- sale chorych

- gabinety lekarskie

- pomieszczenia zabiegowe

- pokój relaksu dla pacjentów

- pokój relaksu dla personelu

- szatnie

- pomieszczenia pomocnicze

- miejsce przyjęć

W ramach prac budowlanych planuje się modernizację infrastruktury budowlanej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu modernizowanej placówki znajdującej się w Rydułtowach. Zakres modernizacji obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty murowe, stolarkę drzwiową i okienną, odnowienie balustrad, pochwytów, posadzek, klatki schodowej/wind, renowację tynków, okładzin, elewacji oraz malowanie. Przewiduje się także prace związane z modernizacją instalacji: elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, teletechnicznych, odgromowych, oddymiania, niskoprądowych, sanitarnych oraz roboty w zakresie przyłączy do sieci elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej. Instalacje zapewnią możliwość użytkowania infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem i są związane z robotami budowlanymi objętymi przedsięwzięciem. Prace modernizacyjne obejmują również wymianę obecnych łóżek znajdujących się w ZOL, a także stworzenie komfortowej przestrzeni dla pacjentów i personelu, tj. zewnętrzna siłownia i zewnętrzna strefa relaksu. Przedsięwzięcie zakłada również wydatki związane ze świadczeniem usług takich jak: stworzenie projektu wykonawczego, nadzór inwestorski oraz opracowanie niniejszego studium wykonalności. Celem prac modernizacyjnych jest przede wszystkim przystosowanie obiektu, uwzględniając aktualne obowiązujące przepisy, normy i standardy na potrzeby świadczenia usług opieki długoterminowej. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace budowlane, które zapewnią spełnienie wymagań określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 253 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402). Zaplanowano również prace związane z podniesieniem komfortu personelu oraz pacjentów, tj. wewnętrzna strefa relaksu dla personelu (pokój relaksu dla personelu); wewnętrzna strefa relaksu dla pacjentów (pokój relaksu dla pacjentów); zewnętrzna strefa relaksu dla pacjentów obejmująca stworzenie m.in. siłowni plenerowej. W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Rydułtowach zostanie zapewniona sala odwiedzin, gdzie pacjenci będą mogli spotkać się z rodziną czy osobami odwiedzającymi.