## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/49/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy materiałów hemostatycznych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 5x7,5cm - Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 3-4 min. Czas wchłaniania max. 7-14 dni, pH 2,5-3,5. Potwierdzone w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze in vivo oraz in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram+ i gram- w tym na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Potwierdzone w instrukcji użytkowania przeznaczenie dla neurochirurgii. Opakowanie 12 sztuk Ilość w komisie: 1 op. | op | 50
2. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 2,6x5,1cm - Wchłanialny hemostatyk wykonany z utlenionej regenerowanej celulozy(ORC). Bez dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub zawierającego kolagen. Stosowany jest na sucho. Można go położyć, przytrzymać, owinąć, zamkąć dokładnie lub przyszyć do krwawiącej powierzchni. Nie strzępi się, nie rozrywa i nie przykleja do narzędzi, nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu. Czas hemostazy następuje w przeciągu 3-4 min. Ulega całkowitemu wchłonięciu w przeciągu 7-14 dni. Posiada niskie pH 2,5 – 3,5. Posiada działanie bakteriobójcze in vivo oraz in vitro przeciwko 40 typom bakterii gram(+) I gram(-), potwierdzone w instrukcji użytkowania. Między innymi takich jak: MRSA,MRSE, VRE, PRSP, E.coli, Klebsiella pneumonie, Listeriamonocytogenes. Należy go przechowywać w suchym miejscu w temperaturze maksymanej 25 stopni. Opakowanie 10 sztuk. Ilość w komisie: 1 op. | op | 50
3. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 7x5x1cm - wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, okres wchłaniania 3-4 tygodnie, czas hemostazy 3-6 min, czas upłynnienia: 3-5 dni rozmiar: 7x5x1cm opakowanie 10 sztuk Ilość w komisie: 2 op. | op | 10
4. | Materiał hemostatyczny rozmiar: 7x5x0,1cm - wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, okres wchłaniania 3-4 tygodnie, czas hemostazy 3-6 min, czas upłynnienia: 3-5 dni rozmiar: 7x5x0,1cm opakowanie 10 sztuk Ilość w komisie: 2 op. | op | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 8: