Numer referencyjny: NZ.280.11.2022
        Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr NZ.280.11.8.2022 do umowy

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod EKG dla dzieci, dorosłych, do badań Holterowskich i noworodków zakończonych wtykiem oraz żeli do USG oraz żeli do USG AQUASONIC Parker, zwanych dalej wyrobami.

Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5.	Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

     6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
      …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 8	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektroda dla dorosłych o prostokątnym lub owalnym kształcie lub o prostokątnym kształcie z zaokrąglonymi rogami * , 42 x 36mm (+/- 3mm) lub 51 mm x 36 mm* lub 50 mm x 36 mm*, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	4 200
2.	Elektroda dla dzieci okrągła fi 30 (+/- 3mm), na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	320
3.	Elektroda do badań Holterowskich o prostokątnym kształcie 45 – 55 mm x 42 mm (+/- 2 mm) lub okrągła z języczkiem 45 x 42 mm*, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	800
4.	Elektroda EKG dla noworodków radioprzezierna, rozmiar 2,3cm x 2,3cm z przewodem 50cm zakończonym wtykiem fi 1,5mm, wykonana z cienkiej włókniny perforowanej, z zaokrąglonymi rogami, pokryta hydrożelem, repozycjonowana; opakowanie a 3 sztuki	op.	80
5.	Żel do USG op. a 0,5 litra z dozownikiem	op.	1 400
6.	Żel do USG typu AQASONIC PARKER do aparatu USG HDI 3500, op. a 5 litrów	op.	120
7.	Żel do USG typu AQASONIC PARKER do Echokardiografu VIVID S6, sterylny, op. a 250g	op.	400
8	Żel do USG 250ml typu Transound, który jest podgrzewany przez aparat przed użyciem.	szt.	88
	RAZEM:					x	x		x