## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.18.1.2023
Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych zwanych dalej wyrobami, umożliwiających wykonanie 36 510 wybarwień preparatów, w tym: - 23 760 wybarwień preparatów metodą Grama, - 9 250 wybarwień preparatów metodą Ziehl-Nielsena, - 3 500 wybarwień preparatów hematologicznych, b) dzierżawa trzech aparatów do barwienia na okres 36 miesięcy, zwanych dalej urządzeniami, spełniającymi wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz co najmniej dwa przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem faksu pod numerem …………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail …………………* **wypełnia Wykonawca 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki i materiały eksploatacyjne umożliwiające wykonanie 36 510 wybarwień preparatów, w tym: - 23 760 wybarwień preparatów metodą Gramma, - 9 250 wybarwień preparatów metodą Ziehl – Nielsena, - 3 500 wybarwień preparatów hematologicznych | Jm. | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jedn. netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena jedn. brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7+8 | 10=9/5 | 11
1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy |  |  | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jedn. netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jedn. brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aparat do barwienia metodą Ziehl-Nielsena |  |  | 3: 36; 5: 0; 7: 0; 8: 0
2. | Aparat do barwienia preparatów hematologicznych |  |  | 3: 36; 5: 0; 7: 0; 8: 0
3. | Aparat do barwienia metodą Grama |  |  | 3: 36; 5: 0; 7: 0; 8: 0
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne urządzeń objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | 5: Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca); 6: Wartość oferowana (Wypełnia Wykonawca)
1 | 2 |  |  | 5: 3; 6: 4
Aparat do barwienia metodą Ziehl-Nielsena
1. | Automatyczny system barwienia przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika
2. | Możliwość barwienia od 1 do 12 (rotor 12 pozycji) lub od 1 do 30 szkiełek (rotor na 30 pozycji).
3. | Czas barwienia poniżej 10 minut
4. | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu
5. | Możliwość dostosowania programu barwienia do indywidualnych preferencji w tym niezależne regulacje ilości dozowanego barwnika, odbarwiacza, tła, intensywności płukania oraz czasu i prędkości suszenia
6. | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
7. | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności odczynników oraz terminu konserwacji aparatu.
8. | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
9. | Możliwość wprowadzania danych o odczynnikach i próbkach manualnie przy pomocy klawiatury
10. | Waga urządzenia nie więcej niż 20 kg
Aparat do barwienia preparatów hematologicznych
1. | Automatyczny system barwienia rozmazów hematologicznych przy użyciu dysz rozpylających, zapewniających równomierne nakładanie barwnika
2. | Dwa rotory umozliwiajace barwienia: do 12 lub do 30 szkiełek
3. | Możliwość wykonania cyklu barwienia w czasie mniejszym niż 5 minut
4. | Cztery tryby pracy (Rapid, Wright Giemsa, Wright Giemsa, May Grunwald Giemsa oraz niestandardowe)
5. | Możliwość zapisania w pamięci urządzenia 12 różnych programów.
6. | Możliwość niezależnego dostosowania intensywności, proporcji barwników, czasu płukania oraz czasu suszenia w każdym z programów.
7. | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu.
8. | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
9. | Funkcja sygnalizowania terminu konserwacji
10. | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności
11. | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
12. | Waga urządzenia do 20kg
Aparat do barwienia metodą GRAMA
1. | Automatyczny system barwienia metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika
2. | Możliwość barwienia od 1 do 12 (rotor 12 pozycji) lub od 1 do 30 szkiełek (rotor 30 pozycji)
3. | Czas barwienia poniżej 10 minut
4. | Suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu
5. | Możliwość niezależnego ustawienia min. 3 poziomów dla każdego barwnika
6. | Możliwość ustawienia min. 9 poziomów odbarwienia w zależności od grubości rozmazów
7. | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika
8. | Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia terminu ważności
9. | Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu
10. | Waga urządzenia nie więcej niż 20 kg
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  |  |  | 3: Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3; 6: Stawka VAT (%); 7: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 |  |  | 3: 3; 6: 4; 7: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" |  |  | 3: 0; 7: 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" |  |  | 3: 0; 7: 0
|  |  | Razem netto: | 3: 0; 6: Razem Brutto:; 7: 0