## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.103.2024.AMW
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
Cena brutto # :
| 0 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (jeśli dotyczy). Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## arkusz cenowy
| DFP.271.103.2024.AMW | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw liofilizowanych odczynników służący ocenie obecności najczęściej występujących mutacji w genach IDH1 i IDH2 wraz z dzierżawą aparatu. | 20 opakowań | 48 reakcji
2. | Dzierżawa: Aparat do amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem | 1 | sztuka
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto # opakowania*** | Cena brutto # pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dzierżawa urządzeń:
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
2. | Aparat (1 sztuka) do amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem& | 24 | miesiące |  |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto. | [6 empty] | SUMA: | 0
&Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy aparat spełnia wszystkie postawione w załączniku nr 1b do SWZ wymagania graniczne dla części 1 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
2. | Aparat (1 sztuka) do amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem | 26280 | godziny |  | 0.69 |  |  | 0
[7 empty] | SUMA: | 0
Nr | Wymagania graniczne odczynniki | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Zestaw liofilizowanych odczynników zawierający kompletny mastremix, allelospecyficzne startery i fluorescencyjne sondy pozwalające na wykonanie całego oznaczenia (IDH1 i IDH2 w odmianie bez mutacji, tzw. kontrola wewnętrzna i wariantach z mutacjami) w objętości 25ul każda
2. | Zestaw dostarczany w 8-dołkowych paskach, fabrycznie załadowanych kompletną mieszaniną do amplifikacji, w suchym formacie stabilnym w temperaturze pokojowej (+2/+25°C) i zawiera odczynniki do ekstrakcji DNA
3. | Zestaw przeznaczony jest do selektywnej amplifikacji zmutowanych sekwencji DNA w próbkach zawierających mieszaninę DNA typu dzikiego i zmutowanego. Wykrywanie odbywa się za pomocą fluorescencyjnych sond znakowanych FAM i HEX.
4. | Zestaw składa się z siedmiu testów do wykrywania mutacji oraz testu kontrolnego do oceny zawartości DNA w próbce.
Każdy test zawiera startery i sondy do wykrywania celu (FAM), a także endogenny gen kontrolny (HEX).
Amplifikacja endogennego genu kontrolnego pozwala na weryfikację przebiegu amplifikacji i ewentualnej obecności inhibitorów, które mogą powodować fałszywie ujemne wyniki.
5. | Reakcja zaprojektowana w sposób, który umożliwia preferencyjną amplifikację produktów z mutacją w IDH1 oraz IDH2 nawet w próbkach, w których dominuje wersja tych genów bez mutacji
6. | Codon 105
G105G (c.315 C>T)
Codon 140
R140G (c.418C>G)
R140W (c.418C>T)
R140Q (c.419G>A)
R140L (c.419G>T)
Codon 132
R132H (c.395G>A)
Codon 132
R132C (c.394C>T)
Codon 172
R172K (c.515G>A)
Codon 132
R132S (c.394C>A)
R132G (c.394C>G)
R132L (c.395G>T)
R132I (c.394_395CG>AT)
R132V (c.394_395CG>GT)
Codon 172
R172G (c.514A>G)
R172W (c.514A>T)
R172T (c.515G>C)
R172M (c.515G>T)
R172S (c.516G>C)
R172S (c.516G>T)
7. | Zestaw wystraczający na co najmniej 48 reakcji
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Nr | Wymagania graniczne aparat | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania reakcji real-time PCR Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do wykrywania mutacji na okres 2 lat; Dzierżawa systemu do wykonywania reakcji real time PCR składającego się z jednej sztuki aparatu do wykonania w/w badań na okres 2 lat, wirówki z adapterem do stripów (Aparat nie straszy niż 2021, wirówka fabrycznie nowa nie starsza niż 2022). Urządzenie kompatybilne z odczynnikami opisanymi w załączniku nr 1a do specyfikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki graniczne:
Wykonawca dostarczy system do diagnostyki molekularnej obejmujący:
Jeden aparat wraz z osprzętem i oprogramowaniem wg poniższej specyfikacji:
1. | Instrument do amplifikacji, detekcji i analizy kwasów nukleinowych. System jest połączeniem termocyklera, układu optycznego ze źródłem wzbudzenia LED oraz oprogramowania do analizy danych;
2. | Instrument przeznaczony do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR);
3. | Instrument zatwierdzony do stosowania w połączeniu z zestawami z załącznika nr 1a do specyfikacji;
4. | Instrument posiada oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywą Europejską 98/79/EC w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD);
5. | Instrument jest dostarczany z wirówką/wortexem na probówki 1.5 ml oraz wirówką/wortexem na 8 stripów;
6. | Instrument korzysta z dedykowanego oprogramowania, które zostało zatwierdzone do użytku w połączeniu z zestawami odczynników;
7. | Instrument jest standardowo wyposażony w kanały FAM i HEX, z możliwością doposażenia aparatu w dodatkowe 4 kanały – ROX, Cy3, Cy5, Atto 425;
8. | Specyfikacja techniczna instrumentu:
wielkość: 50 x 46 x 42 cm (długość, szerokość, wysokość),
waga: 23 kg,
warunki użytkowania: temperatura – od + 20 do +30°C, wilgotność – od 20% do 80% (bez kondensacji),
ilość pozycji – 96,
zakres temperatur systemu cieplnego: 25,0 - 99,9°C,
maksymalna prędkość ogrzewania > 6°C/s,
maksymalna prędkość chłodzenia >2,5°C/s,
dokładność ± 0,2°C,
objętość reakcji 10 – 30 μl.
9. | Stała jakość aparatu jest gwarantowana poprzez zastosowanie ścisłego procesu kontroli jakości w zakresie procedur operacyjnych związanych z realizacją produktu. Jakość każdej partii jest potwierdzona Certyfikatem Analizy dostępnym na życzenie;
10. | Wykonawca zapewnia pomoc doradcy aplikacyjnego przy walidacji badań, pomoc przy analizie testów;
11. | Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy;
12. | Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał bezpłatnie właściciel aparatów;
13. | Czas reakcji serwisowej nie dłużej niż 48 godzin
14. | Aparat nie straszy niż 2021 z gwarantowaną opieką serwisową na czas trwania umowy.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.