Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/41/24 Sucha Beskidzka, dnia 12.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

**Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik 3a do SWZ

1. Dot. pakiet 9 Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 9 produktów firmy Erbe (tj. pozycji 3-10 oraz 13-16) tworząc oddzielny pakiet dla wydzielonych diatermii. Jednocześnie informujemy, że producentem pozostałych diatermii w pakiecie nr 9 nie jest firma Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy . Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dot. SWZ / Umowa Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres przedmiot zamówienia nie dotyczy napraw stwierdzonych podczas przeglądów technicznych lub zgłoszonych przez Zamawiającego.

**Odp. TAK.**

3. Dot. SWZ - pakiet 9 / pakiet z diatermiami Erbe po wyłączeniu Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych, okazywanego na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia? Ingerencja w aparaturę podmiotów i osób nieupoważnionych przez wytwórcę skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności producenta za produkt.

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1-Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

4. Dot. SWZ rozdz. IV pkt. 5 / Umowa par.1 ust.5 - pakiet 9 / pakiet z diatermiami Erbe po wyłączeniu Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części zamiennych ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy.

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1-Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**