Słupsk, dnia 05.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

k

na czyszczenie i dezynfekcję retencyjnych zbiorników na wodę pitną na terenie ujęcia wody przy ulicy Legionów Polskich w Słupsku – sprawa nr WN1/0351/24.

- Zamawiający: „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i dezynfekcja retencyjnych zbiorników na wodę pitną na terenie ujęcia wody przy ulicy Legionów Polskich w Słupsku.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Oględziny i ocenę stanu technicznego retencyjnych zbiorników na wodę pitną.

- Czyszczenie wewnętrznych ścian zbiorników i rurociągów z nagromadzonych osadów żelaza (Fe) i manganu (Mn) przy użyciu metod mechaniczno-chemicznych.

- Dezynfekcję w celu eliminacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

- Przed przystąpieniem do pracy, uzyskanie akceptacji technologii oraz zastosowania środków chemicznych do czyszczenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Słupsku, zgodnie z § 24 i 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku.

- Zapewnienie odpowiedniego zapasu środków chemicznych niezbędnych do prowadzenia procesu czyszczenia i dezynfekcji zbiorników. Środki te winny posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzające ich zgodność z zastosowaniem do wody pitnej.

- Po zakończeniu prac, wykonanie pełnych mikrobiologicznych badań jakości wody w zakresie bakterii: Escherichia col, grupa coli, Clostridium, ogólna liczna organizmów w 22 st. C. Miejscem poboru próbek wody jest punkt poboru wody zlokalizowany w komorze z zasuw pomiędzy zbiornikami.

- Ponowną dezynfekcję zbiornika – w przypadku, gdy wyniki badań jakości wody okażą się niezgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., należy powtórzyć procedurę dezynfekcji oraz ponownie zbadać jakość wody.

- Opracowanie Raportu Końcowego z czyszczenia i dezynfekcji zbiorników, będącego kompleksowym zbiorem informacji, umożliwiającym pełną ocenę przeprowadzonych działań (w tym dokumentację fotograficzną), ocenę stanu technicznego zbiorników, a także zawierającego ewentualne zalecenia dotyczące przyszłych działań.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej:

- co najmniej dwie usługi polegające na czyszczeniu  zbiorników na wodę pitną.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca załączy referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, potwierdzające należyte wykonanie.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej oraz pozyskać wszelkie inne informacje niezbędne do pełnego zinwentaryzowania przedmiotu zamówienia. W sprawie wizji należy kontaktować się z Panem Piotrem Czerwczak nr tel. 607 061 354.

- Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Opis kryteriów oceny i wyboru ofert: najniższa cena.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w terminie do dnia 16.09.2024 r. godz. 09:00.

Wraz z ofertą należy załączyć referencje, potwierdzające należyte wykonanie dwóch usług, o których mowa w pkt. 4.

- Osoby do kontaktów:

- Donata Feszak tel. 59 841 84 00,

- Warunki płatności: Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – OPZ

- Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.

- Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.                        z siedzibą w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl,

- Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji związanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO) oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, w przypadku wyboru oferty – realizacji umowy, oraz obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

- Osoby,  których  dane  osobowe  są  przetwarzane,  posiadają  prawo  dostępu  do  danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu przez czas realizacji czynności określonych w pkt 3.

- Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.