**Część 3) Czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w Sekcji Obsługi Infrastruktury Bolesławiec**

FORMULARZ CENOWY 1C

| **Lp.** | **Opis** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość netto zł (4x5)** | **Podatek VAT 23% zł** | **Wartość brutto zł (6 + 7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z rur ceramicznych sieci zewnętrznej o śr. 0.250 m wypełnionych osadem kompleks 3008 | m | 120 |  |  |  |  |
| 2 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z betonowych sieci zewnętrznej o śr. 0.350 m wypełnionych osadem kompleks 3008 | m | 370 |  |  |  |  |
| 3 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z betonowych sieci zewnętrznej o śr. 0.600 m wypełnionych osadem kompleks 3008 | m | 140 |  |  |  |  |
| 4 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm kompleks 3008 | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych wraz z czyszczeniem kratek i przy kanalików-mocno zanieczyszczonych kompleks 3008 | kpl. | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Mechaniczne frezowanie kanałów z betonowych sieci zewnętrznej o śr. 0.600 m wypełnionych korzeniami drzew kompleks 3008 | m | 75 |  |  |  |  |
| 7 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z rur ceramicznych sieci zewnętrznej o śr. 0.200 m wypełnionych osadem kompleks 3015 | m | 70 |  |  |  |  |
| 8 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z betonowych sieci zewnętrznej o śr. 0.350 m wypełnionych osadem kompleks 3015 | m | 250 |  |  |  |  |
| 9 | Mechaniczne czyszczenie kanałów z betonowych sieci zewnętrznej o śr. 0.600 m wypełnionych osadem kompleks 3015 | m | 45 |  |  |  |  |
| 10 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm kompleks 3015 | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 11 | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych wraz z czyszczeniem kratek i przy kanalików średnio zanieczyszczonych kompleks 3015 | kpl. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | | | |  |  |  |

Słownie netto: …………………………………………………………………. Vat …%, tj. ………… ………………………… brutto ………………………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

………………………………………