*Załącznik nr 1 do umowy - wykaz sprzętu*

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

W tabeli wyspecyfikowano urządzenia chłodnicze podlegające okresowym przeglądom.

| **L/P** | Nazwa Sprzętu | **Numer fabryczny** |
| --- | --- | --- |
| I. URZĄDZENIA CHŁODNICZE |
| 1. | Komora mroźnicza MI C 300ED (mięso)**R-404 - 1,50 kg** | 161548(161546)1012000110000 |
| 2. | Komora chłodnicza MI C 500ED (mag. .dodatkowy)**R-22 - 1,50 kg** | 1616251012000100004 |
| 3. | Komora chłodnicza MI C500ED (nabiał)**R-404 - 1,50 kg** | 162241101200010005 |
| 4. | Komora chłodnicza EVS 180ED (wędliny)**R-22 - 1,50 kg** | 161825101200010006 |
| 5. | Komora chłodnicza EVS 180ED (sosy zimne)**R-22 - 1,50 kg** | 1621091012000100003 |
| 6. | Komora chłodnicza EVS 180ED (odpady)**R-22 - 1,50 kg** | 1738321012000100000 |
| 7. | Komora chłodnicza EVS 180ED (owoce)**R-449A - 1,50 kg** | 133415101200010002 |
| 8. | Komora chłodnicza MI 500ED (warzywa)**R-404 - 1,50 kg** | 0748191012000100001 |
| 9. | Szafa mroźnicza SN 147S INOX 5G 21CL (ryby)**R-404 - 0,26 kg** | 23221012000320000 |
| 10. | Szafa chłodnicza S 711 S INOX FR8.5G ( rozmrażanie)**R-134 - 0,30 kg** | 6780101200030000 |
| 11. | Szafa chłodnicza S 147 S INOX (wydawka)**R-134 - 0,30 kg** | 2051012000280002 |
| 12. | Szafa chłodnicza S 147 S INOX (kuchnia)**R-134 - 0,30 kg** | 4651012000280000 |
| 13. | Szafa chłodnicza S 711 S INOX FR8.5G ( U118)**R-134 - 0,30 kg** | 67801012000300001 |
| 14. | Szafa chłodnicza S 711 S INOX FR8.5G (U118)**R-134 - 0,30 kg** | 7601012000300002 |
| 15. | Szafa chłodnicza S 147 S INOX **R-404 - 0,30 kg**(zimna kuchnia) | 355010120000280001 |
| 16. | Szafa mroźnicza ARKTIC-HENDI INOX(zimna kuchnia) | SA-610-000001 |
| 17. | Stół chłodniczy z nadstawką typ 94045 DM**R-134 - 0,30 kg** (wydawka) | 1012000260001 |
| 18. | Stół chłodniczy z nadstawką typ 94045 DM**R-134 - 0,30 kg** (wydawka) | 1012000260000 |
| 19. | Szafa chłodnicza do przechowywania próbek, m-ki „LIEBHNER”, typ KTS, **R-600 - 0,11 kg**  | 1710 – 26B/2103012000640000 |
| 20. | Zamrażarka ( skrzynia brązowa) \*\* | 3012000570002 |

\*\* - urządzenia wyłączone z przeglądów podstawowych –zgłaszane oddzielnie wg. potrzeb Zamawiającego