## Tabela elementow
Tabela wartości elementów scalonych
KOSZTORYS INWESTORSKI - DROGI I BRANŻE TOWARZYSZĄCE
NR | BRANŻA | Wartość PLN
1 | Branża drogowa, zieleń, oznakowanie | 0
2 | Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa | 0
3 | Branża sanitarna – Usuniecie kolizji z siecią sanitarną i wodociągową | 0
4 | Branża sanitarna – Usunięcie kolizji z siecią gazową | 0
5 | Branża elektryczna – Oświetlenie | 0
6 | Branża elektryczna – Usunięcie kolizji elektroenergetycznych | 0
7 | Branża elektryczna – Sygnalizacja świetlna | 0
8 | Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny | 0
9 | Branża telekomunikacyjna – kolizje teletechniczne | 0
RAZEM NETTO: |  | 0
VAT (23%) |  | 0
RAZEM BRUTTO: |  | 0

## DROGI
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.01.00.00 | 1.1. Rozpoznanie saperskie
1 |  | Oczyszczenie gruntu, wraz z rozpoznaniem saperskim | km | 3.08 |  | 0
|  | Rozpoznanie saperskie |  |  |  | 0
| D-01.01.01.00 | 1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym; | km | 3.08 |  | 0
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  | 0
| D-01.02.01.10 | 1.3. Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej zieleni
3 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 15 cm; w warunkach utrudnionych wraz z wywiezeniem | szt | 4 |  | 0
4 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 16-25 cm; w warunkach utrudnionych, wraz z wywiezeniem | szt | 3 |  | 0
5 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 26-35 cm; w warunkach utrudnionych wraz z wywiezeniem | szt | 1 |  | 0
6 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 36-45 cm; w warunkach utrudnionych wraz z wywiezeniem | szt | 3 |  | 0
7 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, wraz z zasypaniem powstałych dołów pospółką i zageszczeniem, drzewa do średnicy 46-55 cm; w warunkach utrudnionych wraz z wywiezeniem | szt | 1 |  | 0
|  | Usunięcie drzew |  |  |  | 0
| D-01.02.01.20 | 1.4. Karczowanie zagajników lub krzaków
8 |  | Karczowanie krzewów i poszycia; | ha | 0.53 |  | 0
|  | Karczowanie zagajników lub krzaków |  |  |  | 0
| D-01.02.02 | 1.5. Zdjęcie warstwy humusu
9 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm wraz z wywiezieniem na odkład; | m3 | 9212.85 |  | 0
10 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm do ponownego wykorzystania; | m3 | 4731.39 |  | 0
|  | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |  | 0
| D-01.02.04 | 1.6. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń
11 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko Inwestora głębokość do 0,5m | m2 | 4281.1 |  | 0
12 |  | Rozbiórka nawierzchni betonowych, nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko Inwestora głębokość do 0,5m | m2 | 292.5 |  | 0
13 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko Inwestora; głębokość do 0,5m | m2 | 2672.1 |  | 0
14 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową i wywiezieniem na skladowisko Inwestora; głębokość do 0,5m | m2 | 109 |  | 0
15 |  | Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora; | m | 699.3 |  | 0
16 |  | Rozebranie krawężników kamiennych z ławą betonową wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora; | m | 124.9 |  | 0
17 |  | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora; | m | 893 |  | 0
18 |  | Rozbiórka ogrodzeń i unieszkodliwienie | m | 151.4 |  | 0
19 |  | Demontaż słupków drogowych z fundamentem wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora; | szt. | 23 |  | 0
20 |  | Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora; | szt. | 33 |  | 0
21 |  | Rozebranie tablic reklamowych oraz kontrukcji wsporczych stalowych | szt. | 7 |  | 0
22 |  | Rozebranie tablic informacyjnych oraz konstrukcji wsporczych metalowych | szt. | 2 |  | 0
23 |  | Rozebranie murku | m2 | 17 |  | 0
24 |  | Robiórka wygrodzenia segmentowego | m | 115 |  | 0
25 |  | Robiórka bariery drogowej - stalowej | m. | 65 |  | 0
26 |  | Rozbiórka ścieku z prefabrykowanych korytek z podbudową wraz z wywiezieniem na składowisko Inwestora | szt. | 30 |  | 0
27 |  | Rozebranie przepustu pod drogą o śr. 1000mm wraz z umocnieniem wylotu narzutem kamiennym | m | 20 |  | 0
28 |  | Rozebranie przepustu o śr. 600mm pod zjazdem | m | 8 |  | 0
|  | Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń |  |  |  | 0
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
| D-02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | 2.1. Wykonanie wykopów
29 | D-02.01.01.14 | Mechaniczne wykonanie wykopów z transportem nadmiaru gruntu na odkład (unieszkodliwienie) | m3 | 1834.01 |  | 0
30 | D-02.01.01.14 | Mechaniczne wykonanie wykopów z przeznaczeniem urobku do ponownego wbudowania oraz transportem urobku w miejsce wbudowania | m3 | 16506.03 |  | 0
|  | Wykonanie wykopów |  |  |  | 0
| D-02.01.01.SO | 2.2 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą Solidyfikacji
31 |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego słabonośnego metodą solidyfikacji do E2>=25 Mpa | m2 | 13275.15 |  | 0
|  | Wzmocnienie podłoża metodą Solidyfikacji |  |  |  | 0
| D-02.01.01.PP | 2.3. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą pali przemieszczeniowych
32 |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego słabonośnego metodą pali przemieszczeniowych i CFA | m2 | 9569.05 |  | 0
32a |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie pod wodociągiem w km 1+460-1+790 | m2 | 470.73
32b |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego materac z georusztem - wzmocnienie nad przepustem w km ok. 1+550 | m2 | 344.97
|  | Wzmocnienie podłoża metodą pali przemieszczeniowych |  |  |  | 0
| D-02.03.01 | 2.4 Wykonanie nasypów
33 | D-02.03.01.14 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dowiezionego z dokopu | m3 | 76096.56 |  | 0
34 | D-02.03.01.14 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dowiezionego z ukopu | m3 | 16506.03 |  | 0
|  | Wykonanie nasypów |  |  |  | 0
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
| D-04.00.00 | 3. PODBUDOWY
| D-04.01.00 | 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
35 |  | Wykonanie koryta na całej szerokości konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, opaski, ciągu pieszo-rowerowego, zatok, zjazdów, wysp, placów do zawracania wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 52843.2 |  | 0
|  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  | 0
| D-04.03.01 | 3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
36 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie | m2 | 68987.2 |  | 0
37 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie | m2 | 38582.4 |  | 0
|  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  | 0
| D-04.07.01 | 3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego
38 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 18195.84 |  | 0
39 |  | Wykonanie podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego AC22P, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 12208.94 |  | 0
|  | Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
| D-04.06.01b | 3.4. Podbudowa z betonu cementowego
40 |  | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1439.7 |  | 0
41 |  | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 223.57 |  | 0
|  | Podbudowa z betonu cementowego |  |  |  | 0
| D-04.04.02b | 3.5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
42 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 13118.8 |  | 0
43 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 39131 |  | 0
44 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości po zagęszczeniu 40 cm | m2 | 11786.6 |  | 0
|  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  |  | 0
| D-04.05.01a | 3.6. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie
45 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po zagęszczeniu 15cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą | m2 | 35900.6 |  | 0
46 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po zagęszczeniu 18cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą | m2 | 12010.2 |  | 0
47 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości po zagęszczeniu 20cm wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą | m2 | 601.2 |  | 0
|  | Podbudowa stabilizowana spoiwem |  |  |  | 0
| D-04.02.01.40 | 3.7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z podpsypki cementowo-piaskowej
48 |  | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość warstwy 3 cm | m2 | 13667.4 |  | 0
49 |  | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość warstwy 4 cm | m2 | 1657.5 |  | 0
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z podpsypki cementowo-piaskowe |  |  |  | 0
|  | PODBUDOWY |  |  |  | 0
| D-05.00.00 | 4. NAWIERZCHNIE
| D-05.03.13 | 4.1. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
50 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej SMA8S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 30404.78 |  | 0
|  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej |  |  |  | 0
| D-05.03.04 | 4.2. Nawierzchnia z betonu cementowego - zatoki ITD.
51 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45, grub. Warstwy 25cm | m2 | 601.2 |  | 0
|  | Nawierzchnia z betonu cementowego |  |  |  | 0
| D-05.03.05a | 4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
52 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5S koloru czerwonego, grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 7576.5 |  | 0
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg. PN-EN |  |  |  | 0
| D-05.03.04 | 4.4. Nawierzchnia z betonu nawierzchniowego - warstwa ścieralna
53 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu nawierzchnioweo C37, grub. Warstwy 20cm | m2 | 5.69 |  | 0
|  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej |  |  |  | 0
| D-05.03.05b | 4.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
54 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 7576.5 |  | 0
55 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 18195.84 |  | 0
56 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 12208.94 |  | 0
|  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej |  |  |  | 0
| D-05.03.05a | 4.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa poślizgowa
57 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 601.2 |  | 0
|  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna |  |  |  | 0
| D-05.03.23 | 4.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
58 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o wym. 10x20cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem; podstawa wyliczeń - Zestawienie konstrukcji | m2 | 12298.2 |  | 0
59 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej o wym. 10x20cm czerwonej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem; podstawa wyliczeń - Zestawienie konstrukcji | m2 | 701 |  | 0
|  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i płyt |  |  |  | 0
| D-05.03.01 | 4.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej
60 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 15/17 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypełnione żywicą epoksydową wraz z pielęgnacją powierzchni | m2 | 1657.5 |  | 0
|  | Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  |  | 0
| D-05.03.24 | 4.9. Nawierzchnia z płyt ażurowych
61 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych | m2 | 668.2 |  | 0
|  | Nawierzchnia z płyt ażurowych |  |  |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
| D-06.00.00 | 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01.20 | 6.1. Humusowanie
62 |  | Humusowanie skarp do 10 cm | m2 | 11260.75 |  | 0
|  | Humusowanie |  |  |  | 0
| D-06.01.01.30 | 6.2 Darniowanie
63 |  | Darniowanie skarp na płask | m2 | 673.16 |  | 0
|  | Darniowanie |  |  |  | 0
| D-06.01.01.60 | 6.2 Umocnmienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi
64 |  | Umocnmienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi gr.15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m | 115 |  | 0
65 |  | Umocnmienie dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 364.93 |  | 0
|  | Umocnmienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi |  |  |  | 0
| D-06.01.01.80 | 6.3 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów
66 |  | Uszczelnienie powierzchni skarp biodegradalną matą przeciwerozyjną (biomatą) | m2 | 3350 |  | 0
|  | Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów |  |  |  | 0
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
| D-07.00.00 | 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| D-07.01.01 | 6.1. Oznakowanie Poziome
67 |  | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą odblaskową, linie segregacyjne, uzupełniające, ciągłe, i przerywane, malowanie mechaniczne; | m2 | 1160.83 |  | 0
68 |  | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną, strukturalne, linie krawędziowe, malowanie mechaniczne; | m2 | 187.87 |  | 0
69 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną czerwoną w miejscach przejazdów rowerowych o szorstkości SRT>50, malowanie mechaniczne; | m2 | 377.64 |  | 0
70 |  | Montaż azylu dla pieszych - sztuczna wyspa separacyjna z elementów prefabrykowanych, mocowanych do podłoża śrubami rozporowymi | m2 | 19.05 |  | 0
|  | Oznakowanie Poziome |  |  |  | 0
| D-07.02.01 | 6.2. Oznakowanie Pionowe
71 |  | Ustawienie słupów z rur o śr. 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; | szt. | 113 |  | 0
72 |  | Ustawienie słupów podwójnych z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; | szt. | 4 |  | 0
72a |  | Ustawienie słupów podwójnych z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych umieszczonych w gnieździe szybkiego montażu, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami; | szt. | 10
72b |  | Ustawienie konstrukcji kratowych podatnych dla znaków drogowych E-1, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubieciem warstwami; | szt. | 11
73 |  | Ustawienie słupów z wysięgnikami z rur o śr. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 5 |  | 0
74 |  | Przymocowanie znaków do elementów nośnych innych niż słupki dedykowane za pomocą obejm mocujących na podkładach gumowych | szt. | 27 |  | 0
75 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ A, folia odblaskowa II generacji, znaki średni | szt. | 19 |  | 0
76 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ B, folia odblaskowa II generacji, znaki średni | szt. | 10 |  | 0
77 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ C, folia odblaskowa II generacji, znaki średnie; | szt. | 12 |  | 0
77a |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ C, folia odblaskowa II generacji, znaki mini | szt. | 76 |  | 0
78 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ D, folia odblaskowa II generacji, znaki średnie | szt. | 68 |  | 0
79 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ E, folia odblaskowa II generacji, znaki średnie; | szt. | 22 |  | 0
80 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ F, folia odblaskowa II generacji, znaki średnie; | szt. | 4 |  | 0
81 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji, znak średnie; | szt. | 2 |  | 0
|  | Oznakowanie Pionowe |  |  |  | 0
| D-07.06.0 | 6.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
82 |  | Ustawienie znaku U-3a umieszczonego w gnieździe szybkiego montażu, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; | szt. | 36 |  | 0
83 |  | Ustawienie znaku U-5b umieszczonego w gnieździe szybkiego montażu wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; | szt. | 35 |  | 0
84 |  | Ustawienie znaku U-20a z, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; (5,5+5,5) | m | 11 |  | 0
85 |  | Ustawienie znaku U-20b z, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, folia odblaskowa II generacji, znak średni; (5,5 + 4,5 + 2,75 + 2,75 + 7,75 + 6,25) | m | 29.5 |  | 0
|  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  | 0
| D-07.06.02 | 6.5. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
86 |  | Ustawienie balustrady ochronnej na fundamencie U12a | m | 506.45 |  | 0
|  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  | 0
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
| D-08.00.00 | 7. ELEMENTY DRÓG I ULIC
| D-08.01.01 | 7.1. Krawężniki betonowe
87 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 | m | 2312.97 |  | 0
88 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 | m | 4699.13 |  | 0
89 |  | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 20x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 | m | 483.25 |  | 0
90 |  | Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 | m | 171.68 |  | 0
|  | Krawężniki betonowe |  |  |  | 0
| D-08.01.02 | 7.2. Krawężniki kamienne
91 |  | Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 | m | 988.57 |  | 0
92 |  | Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 | m | 943.42 |  | 0
|  | Krawężniki kamienne |  |  |  | 0
| D-08.03.01 | 7.3. Betonowe obrzeża chodnikowe
93 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 19035.76 |  | 0
|  | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  | 0
| D-08.02.01a | 7.4. Płytki chodnikowe ostrzegawcze
94 |  | Wykonanie pasów sygnalizacyjnych z płytek wskaźnikowych o wymiarach 30x30x8 | m2 | 81.72 |  | 0
|  | Płytki integracyjne |  |  |  | 0
|  | ELEMENTY DRÓG I ULIC |  |  |  | 0
| D-09.00.00 | 8. ZIELEŃ DROGOWA
| D-09.01.01 | 8.1. Zieleń drogowa
95 |  | Założenie trawników siewem mieszanką traw, z uprzednim humusowaniem ziemią urodzajną do 10 cm, | m2 | 36053.13 |  | 0
95a. |  | Sadzenie drzew - z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat.I-II, szer. I głęb. dołów 0,50m; drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1m: 12-14cm | szt. | 12 |  | 0
95b. |  | Sadzenie krzewów z zaprawą rowów całkowitą | m2 | 5300 |  | 0
|  | Zieleń drogowa |  |  |  | 0
| D-10.03.03 | 9. Przejścia dla zwierząt
| D-10.03.03 | 9.1 Przejścia dla płazów
96 |  | Wykonanie przejść dla płazów z rur PEHD o śr. 800mm | szt. | 2 |  | 0
|  | Przejścia dla płazów |  |  |  | 0
| D-10.00.00 | 10. ROBOTY INNE
| D-10.01.00 | 10.1. Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
97 |  | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych; | km | 3.08 |  | 0
|  | ROBOTY INNE |  |  |  | 0
| D-00.00.00 | 11. WYMAGANIA OGÓLNE
97a |  | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją tymczasowej organizacji ruchu* *wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% wartości oferty netto | ryczałt | 1 |  | 0
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | 0
|  | Razem wartość kosztorysowa [zł] |  |  |  | 0

## KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-03.01.00 | 1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
98. |  | Wytyczenie trasy ułożenia kanałów deszczowych | m | 3752.5
99. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - 90% gruntu na odwóz; | m3 | 12 798,97
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne
Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne;
100. |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV; | m2 | 17 116,45
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
101. |  | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości do 4 m | kpl | 99
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
Pomosty dla pieszych nad wykopem
102.1 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowiezionego | m3 | 539.61
102.2 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 1000 mm łączone na uszczelkę | m | 410.4
102.3 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 900 mm łączone na uszczelkę | m | 149.8
102.4 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 600 mm łączone na uszczelkę | m | 772.4
102.5 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm łączone na uszczelkę | m | 904.9
102.6 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 450 mm łączone na uszczelkę | m | 214.5
102.7 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm łączone na uszczelkę | m | 478.7
102.8 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 315 mm łączone na uszczelkę | m | 821.8
102.9 |  | Zaślepka PEHD fi 400 mm | szt. | 2
102.10 |  | Podłoża betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu | m3 | 32.28
102.11 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 105
102.12 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 54
102.13 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1800 mm i głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 5
102.14 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości do 2.5 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 1
102.15 |  | Podłoża betonowe o gr. 15 cm - podbudowa pod osadniki i separatory z chudego betonu | m3 | 2.94
102.16 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 40 cm - podsypka żwirowo-piaskowa pod osadniki i separatory | m3 | 7.86
102.17 |  | Osadnik betonowy Os1 i Os2 w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości do 3.5 m | szt. | 2
102.18 |  | Separator lamelowy Sep1 i Sep2 w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości do 3.5 m | szt. | 2
102.19 |  | Tuleja ochronna dla rurociągu PEHD fi 315 - 1000 mm | szt. | 340
102.20 |  | Próba szczelności kanałów deszczowych fi 315-1000 mm | m | 3752.5
102.21 |  | Inwentaryzacja geodezyjna kanałów deszczowych | m | 3752.5
103. |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 22 076,03
Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
104. |  | Badanie stopnia zagęszczenia gruntu | kpl | 63
105. |  | Kontrola poprawności i jakości wykonania kanałów za pomocą inspekcji kamerą | m | 3752.5
Razem 98-105 (kanalizacja deszczowa)
| D-03.01.00 | KANALIZACJA MELIORACYJNA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
106. |  | Wytyczenie trasy ułożenia kanałów deszczowych melioracyjnych | m | 640.6
107. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - 90% gruntu na odwóz | m3 | 1978.74
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne
Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne
108. |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 3 078,95
Pomosty dla pieszych nad wykopem.
109.1 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowiezionego | m3 | 123.24
109.2 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm łączone na uszczelkę | m | 138.9
109.3 |  | Kanały z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm łączone na uszczelkę | m | 501.7
109.4 |  | Podłoża betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu | m3 | 7.38
109.5 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 14
109.6 |  | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości do 3 m - przykrycie studni pokrywą z włazem żeliwnym klasy D400 + piaskownik poziomy o wym.2,00x1,00 m | szt. | 6
109.7 |  | Przejście przez ściany komór - kołnierz uszczelniający dla rury fi 500 mm | szt. | 14
109.8 |  | Przejście przez ściany komór - kołnierz uszczelniający dla rury fi 400 mm | szt. | 26
109.9 |  | Próba szczelności kanałów deszczowych melioracyjnych fi 500 mm | m | 1281.2
Próba szczelności kanałów deszczowych melioracyjnych fi 400 mm
Inwentaryzacja geodezyjna kanałów deszczowych melioracyjnych
110. |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 4058.56
Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowóz gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
112. |  | Badanie stopnia zagęszczenia gruntu | kpl | 10
113. |  | Kontrola poprawności i jakości wykonania kanałów za pomocą inspekcji kamerą | m | 640.6
Razem 106-113 (kanalizacja melioracyjna)
| D-03.01.00 | PODŁĄCZENIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
114. |  | Wytyczenie trasy ułożenia przyłączy wpustów deszczowych | m | 1625.6
114. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - 90% gruntu na odwóz | m3 | 2260.46
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne
Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne
115. |  | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 4 520,90
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
116. |  | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości do 4 m | kpl. | 39
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
117-1 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowiezionego | m3 | 162.56
117-2 |  | Przykanaliki z rur polipropylenowych PP SN8 fi 200 mm łączone na uszczelkę | m | 1625.6
117-3 |  | Tuleja ochronna dla rurociągu PP fi 200 mm | szt. | 255
117-4 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - beton B-15 | m3 | 24.48
117-5 |  | Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratką ściekową żeliwną | szt. | 255
117-6 |  | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 1141.62
117-7 |  | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa | m2 | 1141.62
117-8 |  | Próba szczelności przykanalików deszczowych fi 200 mm | m | 1625.6
118 |  | Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wpustów deszczowych | m | 1625.6
119 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0,98) | m3 | 4 381,51
Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km samochodem samowyładowczym - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
Razem 114-119 (podłączenie wpustów)
Razem wartość kosztorysowa [zł]

## WOD KAN
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-03.02.00 | 1. KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
120. |  | Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy DN315 z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN12 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych, montażem rury, wykonaniem próby szczelności, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 74.76 |  | 0
121. |  | Wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN8 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych, montażem rury, wykonaniem próby szczelności, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 19.4 |  | 0
122. |  | Montaż studni betonowych DN1200 , z włazem żeliwnym D400 wbudowanym w płytę betonową zbrojoną w gotowym wykopie; | szt | 5 |  | 0
123. |  | Likwidacja istniejących studni betonowych poprzez usunięcie z ziemi wraz z unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu | szt | 4 |  | 0
124. |  | Likwidacja istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej poprzez usunięcie z ziemi wraz z unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu | m | 77 |  | 0
125. |  | Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN457,0x10,0 na istniejącym przewodzie DN300 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 102.5 |  | 0
126. |  | Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN355,0x8,0 na istniejącym przewodzie DN200 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 117.35 |  | 0
127. |  | Montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN219,0x6,3 na istniejącym przewodzie DN100 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 116.5 |  | 0
| D-03.03.00 | 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
128. |  | Wykonanie 1 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø400 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 48.2 |  | 0
129. |  | Wykonanie 1 mb sieci wodociągowej o średnicy Ø315 z rur PE100 RC SDR11, PN16 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, przepięciem istniejących przyłączy, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 128 |  | 0
130. |  | Wykonanie 1 mb przyłączy wodociągowych o średnicy Ø32 z rur PE100 SDR11, PN16 wraz z wykonaniem i odwodnieniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych, montażem rury wraz z kształtkami, blokami oporowymi, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania, oznakowaniem trasy taśmą, zasypanie wykopów nowym gruntem w 50% wraz z dowozem i odpowiednim zagęszczeniem; | m | 8 |  | 0
131. |  | Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN400 z miękkim uszczelnieniem klina, przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; | szt | 2 |  | 0
132. |  | Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN300 z miękkim uszczelnieniem klina, przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; | szt | 1 |  | 0
133. |  | Montaż w przygotowanym wykopie zasuwy kołnierzowej DN150 z miękkim uszczelnieniem klina, przedłużonym wrzecionem, tabliczką oznaczeniową, blokami oporowymi i skrzynką uliczną; | szt | 1 |  | 0
134. |  | Montaż hydrantu p.poż. nadziemnego DN150 na kolanie stopowym z króćcem dwukołnierzowym ze skrzynką, blokami oporowymi oraz tabliczką oznaczeniową; | szt | 1 |  | 0
135. |  | Likwidacja istniejących rurociągów sieci wodociągowej poprzez usunięcie z ziemi wraz z unieszkodliwieniem i zasypaniem wykopu | m | 324 |  | 0
| D-10.01.01 | 3. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
136. |  | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą niezbędnych elementów oraz utylizacją | szt | 1 |  | 0
137. |  | Regulacja pionowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą niezbędnych elementów oraz utylizacją | szt | 7 |  | 0
|  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  | 0
|  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  | 0
|  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA |  |  |  | 0
|  | Razem wartość kosztorysowa [zł] |  |  |  | 0

## GAZ
Nr poz | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.03.08 | 1.SIEĆ GAZOWA
(Kod CPV:45231220-3, 45111300-1)
138. |  | Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia | m | 61.3 |  | 0
0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn63 SDR11, wraz z wykonaniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z montażem rury i kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, wykonaniem próby szczelności. Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz słupkiem i tabliczką na przejściach przez drogę. Zabezpieczenie gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 110 wraz z zabezpieczeniem pianką poliuretanową
139. |  | Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia | m | 87.2 |  | 0
0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn110, SDR17, wraz z wykonaniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z montażem rury i kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, wykonaniem próby szczelności. Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz słupkiem i tabliczką na przejściacg przez drogę. Zabezpieczenie gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 180 wraz z zabezpieczeniem pianką poliuretanową
140. |  | Wykonanie 1 mb gazociągu średniego ciśnienia | m | 61.3 |  | 0
0,5 MPa, z rur PE100RC typu 2, dn180, SDR17, wraz z wykonaniem wykopów, umocnieniem ścian, unieszkodliwieniem nadmiaru gruntu, doprowadzeniem podłoża do nośności, wykonaniem podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych. Ułożenie gazociągu z montażem rury i kształtek danej średnicy, włączeniem do istn. sieci, zapewnieniem ciągłości dostawy gazu, zabezpieczeniem istn. uzbrojenia, wykonaniem próby szczelności. Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przebiegu gazociągu ułożonego w ziemi oraz słupkiem i tabliczką na przejściach przez drogę. Zabezpieczenie gazociągu rurociągiem ochronnym z rur PE100 dn 250 wraz z zabezpieczeniem pianką poliuretanową
141. |  | Demontaż istniejących sieci gazowych poprzez wykopanie, przedmuchanie azotem, pocięcie na odcinki, usunięcie z gruntu wraz z zasypaniem gruntem i utylizacją | m | 174 |  | 0
| D-10.01.01 | 2. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA
Kod CPV: 45231300-8, 45111300-1
142. |  | Wysokościowa regulacja skrzynek gazowych wraz z wymianą na nowe, oznakowaniem i utylizacją zdemontowanych elementów | szt | 2 |  | 0
|  | SIEĆ GAZOWA |  |  |  | 0
|  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA |  |  |  | 0
|  | Razem wartość kosztorysowa [zł] |  |  |  | 0

## OŚWIETLENIE
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-07.07.01 | 1.Oświetlenie uliczne
143. |  | Montaż szafy oświetleniowej SO | kpl | 3 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu pod fundament, ustawienie fundamentu w wykopie, umocowanie szafki na gotowym fundamencie, podłączenie kabli.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie
144. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych H=4,0m | kpl | 6 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
145. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły H=10m | kpl | 1 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
146. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły H=9m | kpl | 110 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
147. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły H=7m | kpl | 6 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
148. |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowy ocynkowany, okrągły H=6m | kpl | 32 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, wyrównanie dna wykopu i ułożenie fundamentu betonowego, ustawienie słupa, częściowe ubicie i uformowanie ziemi, przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie, zasypanie podziemnej części słupa, ubicie i wyrównanie ziemi, zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
149. |  | Montaż wysięgników 2-ramiennych o zasięgu 1,5m, kącie nachylenia 10°, kąt 180° | kpl | 3 |  | 0
zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
150. |  | Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 1,5m, kącie nachylenia 10° | kpl | 108 |  | 0
zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
151. |  | Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 1,0m, kącie nachylenia 10° | kpl | 8 |  | 0
zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
152. |  | Montaż wysięgników 1-ramienny o zasięgu 0,5m, kącie nachylenia 10° | kpl | 24 |  | 0
zawierająca: zamocowanie konstrukcji mocującej, zamocowanie wysięgnika.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
153. |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku montowanego na słupie. Oprawa LED 104W | kpl | 98 |  | 0
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
154. |  | Montaż opraw stylizowanej oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku montowanego na słupie. Oprawa LED 71W | kpl | 12 |  | 0
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
155. |  | Montaż opraw oświetlenia dla pieszych. Oprawa LED 50W | kpl | 23 |  | 0
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
156. |  | Montaż opraw oświetlenia dla pieszych. Oprawa LED 73W | kpl | 15 |  | 0
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
157. |  | Montaż opraw parkowych. Oprawa LED 20W | kpl | 6 |  | 0
Zawierająca: zamocowanie oprawy, wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, zamocowanie pozostałego wyposażenia.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
158. |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach do 10m | kpl | 1 |  | 0
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej
159. |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach do 9m | kpl | 110 |  | 0
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej
160. |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x1,5mm2 w słupach do 7m | kpl | 38 |  | 0
zawierająca: wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki, podłaczenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej
161. |  | Układanie kabli YAKXS 4x50mm2 w rowach kablowych | m | 90 |  | 0
zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, zagęszczenie nasypów ubijakami.
Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
162. |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych | m | 4451 |  | 0
zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, zagęszczenie nasypów ubijakami.
Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
163. |  | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych | m | 3097 |  | 0
zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, zagęszczenie nasypów ubijakami.
Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
164. |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2, YAKXS4x25mm2 w rurach osłonowych | m | 300 |  | 0
zawierająca: mechanczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, układanie kabli w rurach osłonowych, ręczne zasypywanie rowów, zagęszczenie nasypów ubijakami, rozplantowanie nadmiaru gruntu, przymocowanie oznaczników kablowych.
Podstawa wyliczeń: plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
165. |  | Ułożenie rur osłonowych HDPE 110 | m | 300 |  | 0
zawierająca: wyrównanie dna gotowego wykopu, ułożenie rur osłonowych, wykonanie połączeń elementów, uszczelnienie połączeń i wylotów.
Podstawa wyliczeń: zgodnie z zestawieniem materiałów oraz planów sytuacyjnych projektu elektrycznego - oświetlenie
166. |  | Układanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych | m | 4054 |  | 0
zawierająca: odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki, ułożenie bednarki w gotowym wykopie, montaż i demontaż spawarki, spawanie, oczyszczenie spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
167. |  | Badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
zawierająca: odłączenie kabla, badanie ciągłości żył kabla, pomiar rezystancji żył kabla, podłączenie kabla, pomiar skuteczności ochrony od porażeń, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar luminancji, pomiar geodezyjny, opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów, plany sytuacyjne oraz schemat sieci oświetleniowej projektu elektrycznego - oświetlenie.
168. |  | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego | kpl | 9 |  | 0
zawierająca: zdjęcie osłony oprawy, odłączenie przewodów, zdemontowanie oprawy.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
169. |  | Demontaż słupa oświetleniowego | kpl | 3 |  | 0
zawierająca: odkopanie fundamentu słupa, wydobycie słupa za pomocą dźwigu.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
170. |  | Wymiana słupa oświetleniowego - przestawienie w nową lokalizację | kpl | 6 |  | 0
zawierająca: odkopanie podstawy słupa, podkopanie słupa i uwiązanie zamocowań, wydobycie słupa z dołu za pomocą dźwigu, ponowny montaż słupa w nowej lokalizacji.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
171. |  | Przełożenie wysięgników w nową lokalizację | kpl | 6 |  | 0
zawierająca: odkręcenie śrub mocujących wysięgnik, zdjęcie wysięgnika z trzpienia lub uwolnienie z obejm lub haków, założenie wysięgnika i oprawy w nowej lokalziacji.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
172. |  | Demontaż linii kablowej | m | 200 |  | 0
zawierająca: ręczne wykopanie rowu, demontaż kabla z ziemi
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów demontowanych, plany sytuacyjne projektu elektrycznego - oświetlenie.
172a |  | Układanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych | m | 38 |  | 0
zawierająca: mechaniczne kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dnie, ręczne układanie kabli, przykrycie kabla folią, przymocowanie oznaczników kablowych, ręczne zasypywanie rowów, rozplantowanie nadmiaru gruntu, zagęszczenie nasypów ubijakami.
172b |  | Układanie kabli YKY 5x10mm2 | m | 87 |  | 0
zawierająca: nasypanie warstwy piasku na dnie, układanie kabli, przymocowanie oznaczników kablowych.
172c |  | Układanie bednarki Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych | m | 125 |  | 0
zawierająca: odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki, ułożenie bednarki w gotowym wykopie, montaż i demontaż spawarki, spawanie, oczyszczenie spawu i zabezpieczenie przez pomalowanie
172d |  | Badania i pomiary | kpl | 3 |  | 0
zawierająca: odłączenie kabla, badanie ciągłości żył kabla, pomiar rezystancji żył kabla, podłączenie kabla, pomiar skuteczności ochrony od porażeń, pomiar geodezyjny, opracowanie dokumentacji powykonawczej.
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0

## USUNIECIE KOLIZJI ELE.
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Usunięcie kolizji niskiego napięcia
| D-01.03.02 | 1.1. ROBOTY KABLOWE nN |  |  |  | 0
173. |  | Układanie na dnie wykopu rur osłonowych dwudzielnych HDPE 110 | m | 53 |  | 0
| D-01.03.01 | 1.3. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH SN |  |  |  | 0
174. |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m | słup | 1 |  | 0
175. |  | Demontaż i ponowny montaż przewodów linii SN na nowym słupie SN | m2 | 1 |  | 0
176. |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 1 |  | 0
177. |  | Wykonanie uziemienia słupa SN | kpl. | 1 |  | 0
178. |  | Wyłączenie sieci SN na czas robót | szt. | 1 |  | 0
| D-01.03.01 | 1.2. ROBOTY SIECI NAPOWIETRZNYCH nN |  |  |  | 0
179. |  | Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanej - pojedynczy o długości do 10.5 m Słup E-10,5/10 z ustojem | słup | 1 |  | 0
180. |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 5 |  | 0
181. |  | Przewieszenie przewodów linii napowietrznej po nowej trasie | kpl. | 2 |  | 0
182. |  | Montaż osprzętu linii NN na słupie przelotowym nN | szt | 1 |  | 0
183. |  | Wykonanie uziemienia słupa nN | kpl. | 1 |  | 0
| D-01.03.01 | 1.5. DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNYCH SN, nN |  |  |  | 0
184. |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów | szt | 1 |  | 0
185. |  | Demontaż mechaniczny słupów SN | szt. | 1 |  | 0
186. |  | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km | t | 5 |  | 0
187. |  | Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km | t | 1 |  | 0
SUMA
Wartość netto: | [5 empty] | 0

## SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-07.03.01 | 1.SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
188. |  | Montaż gniazda RS | kpl | 8 |  | 0
zawierająca: Wykopanie dołu, wykonanie w wykopie fundamentu, ustawienie gniazda RS, zasypanie fundamentu ziemią i ubicie ziemi
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
189. |  | Budowa kanalizacji kablowej z dwóch rur HDPE w jednym ciągu | m | 117 |  | 0
zawierająca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, ułożenie rur wzdłuż wykopu, połączenie rur przy użyciu złączek,
przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią, zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
190. |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. III | kpl | 8 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych, osadzenie ramy i pokrywy, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, wywóz nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
191. |  | Układanie rur ochronnych HDPE ø 75 | m | 27 |  | 0
zawierająca: wyrównanie dna wykopu, ułożenie rur ochronnych, połączenie rur złączami, uszczelnienie wylotów i połączeń.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
192. |  | Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej | kpl | 1 |  | 0
zawierająca: demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej,
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
193. |  | Demontaż wysokiego masztu sygnalizacji świetlnej | kpl | 2 |  | 0
zawierająca: demontaż ustoju pod maszt wysoki, demontaż masztu sygnalizacyjnego, demontaż wysięgnika do masztu sygnalizacyjnego, demontaż osprzetu sygnalizacyjnego.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
194. |  | Demontaż niskiego masztu sygnalizacji świetlnej | kpl | 9 |  | 0
zawierająca: demontaż fundamentu prefabrykowanego, demontaż masztu sygnalizacyjnego, demontaż osprzetu sygnalizacyjnego,
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
195. |  | Demontaż kanalizacji kablowej z dwóch rur HDPE w jednym ciągu wraz z okablowaniem | m | 210 |  | 0
zawierająca: wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, demontaż kanalizacji kablowej, demontaż okablowania, zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
196. |  | Demontaż studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat. III | kpl | 18 |  | 0
zawierająca: wykonanie wykopu, demontaż studni kablowych,zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, wywóz nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu, wywiezienie studni.
Podstawa wyliczeń: zestawienie materiałów oraz plany sytuacyjne projektu elektrycznego - sygnalizacja świetlna
Wartość netto: | [5 empty] | 0

## KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Nr | Nr ST. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
1. Kanał technologiczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.03.04.01 | Ułożenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych
197. |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m | m | 80 |  | 0
198. |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 3992 |  | 0
| D-01.03.04.02 | Montaż studni kablowych
199. |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 46 |  | 0
200. |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 11 |  | 0
201. |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 57 |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0

## KOLIZJE TELETECHNICZNE
Nr | Nr ST. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
2. Kolizje teletechniczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.03.04.01 | Ułożenie kanalizacji kablowej , rur ochronnych
202. |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 54 |  | 0
203. |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - Analogia ( zabezpieczenie rurą dwudzielną ) | m | 475 |  | 0
| D-01.03.04.02 | Montaż studni kablowych
204. |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, grunt kategorii IV Analogia ( odsunięcie ) | szt | 1 |  | 0
205. |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III (Petrus) | szt | 2 |  | 0
| D-01.03.04.03 | Budowa rurociągu kablowego
206. |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (Petrus) | km | 0.027 |  | 0
207. |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (Petrus) | km | 0.009 |  | 0
208. |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·12·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Analogia ( Wyciąganie kabla - Petrus ) | km | 0.4 |  | 0
209. |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km ( Petrus ) | km | 0.4 |  | 0
| D-01.03.04.04 | Układanie kabli doziemnych
210. |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m Analogia ( odsunięcie istniejącego kabla ) | m3 | 120 |  | 0
211. |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 120 |  | 0
| D-01.03.04.05 | Regulacja (wymiana ) ram studni kablowych
212. |  | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 | szt | 4 |  | 0
213. |  | Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 | szt | 1 |  | 0
214. |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 | szt | 1 |  | 0
215. |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | szt | 3 |  | 0
216. |  | Obniżenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | szt | 1 |  | 0
| D-01.03.04.06 | Układanie kabli miedzianych w kanalizacji kablowej
217. |  | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 32 |  | 0
| D-01.03.04.07 | Montaż kabli miedzianych
218. |  | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego - Analogia ( Przestawienie słupla kablowego Petrus ) | szt | 1 |  | 0
219. |  | Montaż złączy przelotowych kabli koncetrycznych ułożonych w kanalizacji kablowej (Petrus) | złącze | 4 |  | 0
220. |  | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód ( Petrus ) | złącze | 1 |  | 0
221. |  | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód ( Petrus ) | złącze | 143 |  | 0
| D-01.03.04.08 | Pomiary końcowe kabli miedzianych
222. |  | Pomiary końcowe kabli koncentrycznych | odcinek | 3 |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0