## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.280.5.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.5.1.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkiełek mikroskopowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... 6. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp | Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175µl - 200µl (antykoagulant równomiernie rozprowadzony, równe gładkie brzegi kapilary), średnica około 2mm; opakowanie do 250 sztuk – | szt. | 29500
2. | Zatyczki gumowe do kapilar o poj. 175 – 200µl (dokładnie dostosowane do kapilar, łatwo zakładane i zdejmowane); opakowanie do 500 sztuk – | szt. | 26000
3. | Mieszadełka (sztyfty) do kapilar gazometrycznych; opakowanie do 250 sztuk - | szt. | 500
4. | Nie jałowe pipetki Pasteura o pojemności 3ml – 4ml i długości 14,5cm- 15ml, bez podziałki; opakowanie do 500 sztuk - | szt. | 24000
5. | Bagietka z PP, jeden koniec „łopatka”, drugi "harpun" | szt. | 400
6. | Bagietka z PP prosta o śr. 4 mm i dł. 125 mm | szt. | 5200
7. | Probówki o poj. 7 ml stożkowe z podziałką do wirowania moczu, bez korka, ze stożkiem o poj 0,5 na osad moczu, opakowanie do 200 sztuk- | szt. | 9500
8. | Probówki z polistyrenu o poj. 4 - 5ml o średnicy 12 x 75mm z optycznie przeźroczystego tworzywa; | szt. | 5600
9. | Korki do probówek o poj. 4 - 5ml o średnicy 12 x 75mm; | szt. | 500
10. | Probówki z polistyrenu o poj. 3 ml o średnicy 12/55mm opakowanie do 1000 sztuk – | szt. | 48000
11. | Korki do probówek o poj. 3ml o śr. 12 x 55mm; opakowanie do 500 sztuk - | szt. | 12000
12. | Butelka szklana z korkiem o pojemności 500 ml | szt. | 4
13. | Probówki o poj. 10-11ml okrągłodenne o średnicy 16 x 100; opakowanie do 500 sztuk - | szt. | 47500
14. | Probówki z EDTA 2K rozpylonym dla 1ml krwi (dokładnie zaznaczony 1ml krwi na probówce, antykoagulant równomiernie rozprowadzony); opakowanie do 200 sztuk | szt. | 1600
15. | Probówki Eppendorfa bezbarwne z dnem stożkowym o poj. 1,5ml; opakowanie do 1 000 sztuk – | szt. | 12000
16. | Probówki typu Falcon, stożkowe z PP z zakrętką, stojące, o poj. 50ml, o wymiarach 30 x 115mm- | szt. | 1000
17. | Probówki do badań koagulacyjnych z cytrynianem sodu (0,5ml cytrynianu sodu) ze znacznikiem; opakowanie do 200 sztuk – | szt. | 400
18. | Probówki do oznaczania osmolalności krwi i moczu do analizatora OSMOMETR 800 CLG firmy TRIDENT | szt. | 2400
19. | Końcówki do pipet o poj. do 200ul żółte; | szt. | 48000
20. | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 ul , ( 96 miejsc ) | szt. | 10
21. | Końcówki do pipet o poj. do 1000µl niebieskie; | szt. | 20000
22. | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1000 ul , ( 96 miejsc ) | szt. | 10
23. | Końcówki „Crystal” poj. od 0,5µl – 10µl; | szt. | 1000
24. | Końcówki „Crystal” poj. od 0,5µl – 10µl do 96szt w pudełku | pudełko | 2
25. | Szkiełka nakrywkowe hematokrytowe do kamery Neubauera, ze szlifowanymi krawędziami o wym. 20x26 mm i grubości 0,4 mm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 100
26. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,16mm – rozmiar 24 x 32 o wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); opakowanie do 100 sztuk | szt. | 200
27. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,16mm – rozmiar 24 x 24 o wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); | szt. | 13000
28. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, z ciętymi krawędziami, ze zmatowionym polem do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); | szt. | 30000
29. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, ze szlifowanymi krawędziami, ze zmatowionym polem do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); nie rozdzielane papierkami, opakowanie do 50 sztuk – | szt. | 100
30. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 75 x 25 x 1mm, z ciętymi krawędziami, bez pola do opisu -wysokiej jakości (bardzo czyste, o dokładnych wymiarach - bez odchyleń wymiarowych); opakowanie do 50 sztuk – | szt. | 12000
31. | Pipeta automatyczna o pojemności 10µl z wyrzutnikiem końcówek - | szt. | 6
32. | Pipeta automatyczna o pojemności 50µl z wyrzutnikiem końcówek - | szt. | 5
33. | Pipeta automatyczna o pojemności 100µl z wyrzutnikiem końcówek - | szt. | 6
34. | Pipeta automatyczna o pojemności 200µl z wyrzutnikiem końcówek - | szt. | 5
35. | Pipeta automatyczna o pojemności 500µl z wyrzutnikiem końcówek - | szt. | 5
36. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 10-100 µl | szt. | 5
37. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 50-250 µl | szt. | 6
38. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 100-1000 µl | szt. | 6
39. | Pipeta automatyczna o zmiennej objętości z wyrzutnikiem i wydmuchem poj. 500-5000 µl | szt. | 5
40. | Pipeta automatyczna nastawna o pojemności 20-200µl z wyrzutnikiem końcówek | szt. | 5
41. | Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi na 30 badań ( 5x6 zagłębień o głębokości 4,5mm ) z przezroczystego PCV, op. do 100 sztuk - | szt. | 200
42. | Staza z automatycznym zapięciem - | szt. | 10
43. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych duże | szt. | 10
44. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych małe | szt. | 10
45. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard czarny – | szt. | 520
46. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard niebieski- | szt. | 48
47. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie standard czerwony- | szt. | 72
48. | Pisak laboratoryjny typu Sharpie Ultra Fine grubość kreski 0,3 mm czarny – | szt. | 24
49. | Ołówek do pisania na szkle, wodoodporny, nieścieralny | szt. | 24
50. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 20 cm x 30 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 2000
51. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 30 cm x 36 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 1940
52. | Torebka strunowa termiczna srebrna wymiary ok. 20 cm x 12 cm, opakowanie do 10 szt. | szt. | 1950
53. | Saszetki do transportu zewnętrznego i wewnętrznego oraz przechowywania próbek biologicznych z hermetycznym zamknięciem oraz kieszenią kangura na dokumentacje towarzyszącą; wymiary 17cm/25cm +/- 2cm | szt. | 200
54. | Torebki strunowe z folii PE 200mmx120mm(+/-20mm), | szt. | 20000
55. | Parafilm – folia parafinowa w rolce o szer.5cm I dł.75-do zamykania naczyń laboratoryjnych | szt. | 3
56. | Nalepki samoprzylepne do opisu na probówki o poj. 11Ml, | szt. | 6000
57. | Statyw szeregowy 4-6 miejscowy do pipet automatycznych , jednokanałowych z plexi - | szt. | 2
58. | statyw z PS na 60 probówek o średnicy 16mm, 5-rzędowy o wys.70 mm - | szt. | 10
59. | statyw wys.70mm dł. 22mm na 20 probówek o średnicy do 16-18 mm | szt. | 50
60. | Statyw z tworzywa sztucznego 3 rzędowy, na 24 probówki typu Falcon | szt. | 20
61. | Pipety szklane 5 ml | szt. | 200
62. | Zlewka szklana typu niskiego o poj. 1000 ml | szt. | 15
63. | Zlewka szklana typu wysokiego o poj. 2000 ml | szt. | 15
64. | Zlewka szklana 3000 ml | szt. | 10
65. | Cylinder samostojący 100 ml | szt. | 10
66. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 1000 ml | szt. | 10
67. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 500 ml | szt. | 10
68. | Cylinder szklany samostojący z podziałką 250 ml | szt. | 10
69. | Kolba stożkowa 1000ml | szt. | 15
70. | Kolba stożkowa 2000ml | szt. | 15
71. | Butelka szklana z korkiem, szeroka szyja 1000 ml | szt. | 12
72. | Pojemnik na drobny sprzęt laboratoryjny, z pokrywą zamykany od góry, przeźroczysty, z plexi, o wymiarach 15x25x30 cm | szt. | 10
73. | Pojemnik do barwienia pionowy na 8 szkiełek | szt. | 1
74. | Pinceta anatomiczna, płaska, metalowa 14-15 cm ostro zakończona | szt. | 4
75. | Pinceta anatomiczna, płaska, metalowa 18-20 cm ostro zakończona | szt. | 4
76. | Eksykator z tworzywa sztucznego PP (podstawa) PC (pokrywa) bez zaworu natleniającego, o wymiarach średnica: 25 cm | szt. | 1
77. | Wkładka do eksykatora z PP o średnicy 238-239mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: