|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena netto | Kwota podatku VAT | Cena brutto |
| 1. | świetlówka 36W | 100 szt. |  |  |  |
| 2. | świetlówka 18W | 100 szt. |  |  |  |
| 3. | świetlówka 11W/840 4P | 10szt. |  |  |  |
| 4. | świetlówka 21W/4P | 20 szt. |  |  |  |
| 5. | starter do świetlówek S2 | 20 szt. |  |  |  |
| 6. | starter do świetlówek S10 | 20 szt. |  |  |  |
| 7. | żarówka LED 5W/230V E27 | 20szt. |  |  |  |
| 8. | żarówka LED 7W/230V E27 | 20 szt. |  |  |  |
| 9. | żarówka LED 10W/230V E27 | 5szt. |  |  |  |
| 10. | żarówka LED 230V/6W E14 | 5 szt. |  |  |  |
| 11. | żarówka LED 230V/5W G9 | 5 szt. |  |  |  |
| 12. | żarówka halogenowa 230V/35W G9 | 5 szt. |  |  |  |
| 13. | żarówka LRF 125W/E40 | 3 szt. |  |  |  |
| 14. | żarówka energooszczędna 230V/11W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 15. | żarówka energooszczędna 230V/20W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 16. | żarówka 24V/60W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 17. | żarówka 12V/55W H3 | 15 szt. |  |  |  |
| 18. | żarówka halogenowa 12V/35W G6 | 15 szt. |  |  |  |
| 19. | żarówka halogenowa 12V/20W MR16 | 15 szt. |  |  |  |
| 20. | lampka biurkowa E27 max.60W z regulacją, trzy przeguby zapewniająca możliwość regulacji kąta padania światła | 1 szt. |  |  |  |
| 21. | taśma LED 12V | 10m. |  |  |  |
| 22. | zasilacz do taśmy LED 12V 5m | 2 szt. |  |  |  |
| 23. | bateria AAA | 200 szt. |  |  |  |
| 24. | bateria AA | 200 szt. |  |  |  |
| 25. | bateria CR2016 | 30 szt. |  |  |  |
| 26. | bateria CR2025 | 30 szt. |  |  |  |
| 27. | bateria CR2032 | 30 szt. |  |  |  |
| 28. | bateria RL14 | 50 szt. |  |  |  |
| 29. | bateria RL20 | 40 szt. |  |  |  |
| 30. | bateria 189 | 10 szt. |  |  |  |
| 31. | bateria 6LR61 | 20szt. |  |  |  |
| 32. | akumulator AA | 20 szt. |  |  |  |
| 33. | akumulator AAA | 20 szt. |  |  |  |
| 34. | akumulator żelowy 6V 5Ah | 10 szt. |  |  |  |
| 35. | akumulator żelowy 12V 7.2 Ah | 10 szt. |  |  |  |
| 36. | plafon okrągły łazienkowy | 4 szt. |  |  |  |
| 37. | oprawa rastrowa 2x18W - n/t | 2 szt. |  |  |  |
| 38. | oprawa rastrowa 4x18W - 2 x n/t, 2 x p/t | 4 szt. |  |  |  |
| 39. | oprawa rastrowa 2x36W - n/t | 3 szt. |  |  |  |
| 40. | oprawa hermetyczna 1x18W | 2 szt. |  |  |  |
| 41. | oprawa hermetyczna zewnętrzna do świetlówek 2x18W | 2 szt. |  |  |  |
| 42. | oprawa hermetyczna do świetlówek 2x36W | 20 szt. |  |  |  |
| 43. | oprawa wewnętrzna rastrowa z układem awaryjnym 4x18W - 3 x p/t, 2x n/t z modułem min.2h | 5 szt. |  |  |  |
| 44. | oprawa świetlówkowa wewnętrzna 2x18W | 4 szt. |  |  |  |
| 45. | oprawa świetlówkowa  wewnętrzna 2x 36W | 6 szt. |  |  |  |
| 46. | oprawa świetlówkowa wewnętrzna z układem awaryjnym 2x 36W – n/t | 5 szt. |  |  |  |
| 47. | latarka czołowa LED | 2 szt. |  |  |  |
| 48. | latarka szperacz LED | 4 szt. |  |  |  |
| 49. | zasilacz do latarki szperacz 230V | 4 szt. |  |  |  |
| 50. | włącznik podtynkowy pojedynczy | 5 szt. |  |  |  |
| 51. | włącznik podwójny podtynkowy | 5 szt. |  |  |  |
| 52. | włącznik przelotowy 2,5 | 5 szt. |  |  |  |
| 53. | wyłącznik czasowy do lampy ulicznej | 1 szt. |  |  |  |
| 54. | wyłącznik zmierzchowy | 3 szt. |  |  |  |
| 55. | czujnik ruchu | 3 szt. |  |  |  |
| 56. | gniazdo podwójne podtynkowe | 10 szt. |  |  |  |
| 57. | gniazdo hermetyczne podwójne | 5 szt. |  |  |  |
| 58. | wtyczka z uziemieniem | 5 szt. |  |  |  |
| 59. | przewód YDY 3x1.5/750V | 50m. |  |  |  |
| 60. | przewód YDY 3x2.5/750V | 50m. |  |  |  |
| 61. | przewód YDY 4x1.5/750V | 20m. |  |  |  |
| 62. | przewód z wyłącznikiem WSR-940 | 3 szt. |  |  |  |
| 63. | przedłużacz z wyłącznikiem, długość przewodu - 3m,  4 gniazda | 5 szt. |  |  |  |
| 64. | przedłużacz długość przewodu - 2m, 4 gniazda | 2 szt. |  |  |  |
| 65. | przedłużacz 5m, 1 gniazdo | 1 szt. |  |  |  |
| 67. | przewody pomiarowe do miernika uniwersalnego 10A 1000V | 2komplet |  |  |  |
| 68. | cyna do lutowania z kalafonią 1mm 3m | 4 szt. |  |  |  |
| 69. | licznik elektroniczny jednofazowy prądu przemiennego z podświetlanym wyświetlaczem LCD 40A szerokość 18mm | 2 szt. |  |  |  |
| 70. | opaski plastikowe czarne 120mm, 100 szt. | 3 komplety |  |  |  |
| 71. | opaski plastikowe czarne 300mm, 100 szt. | 3 komplety |  |  |  |
| 72. | bezpiecznik topikowy 10A 20mm | 20 szt. |  |  |  |
| 73. | taśma izolacyjna 10m | 8 szt. |  |  |  |
| 74. | taśma samowulkanizująca | 3 szt. |  |  |  |
| 75. | listwa kablowa ok. 300x150m | 20mb. |  |  |  |
| 76. | wentylator biurkowy | 2 szt. |  |  |  |
| 77. | zestaw gniazdo 230V z wyłącznikiem 16A | 2 szt. |  |  |  |

Wartość netto: ………………………… (słownie: ……………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………………...……………)

Wartość podatku VAT: ………………………… (słownie: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….…..…………)

Wartość brutto: ………………………… (słownie: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………….….………….……………)

……………………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej pełnomocnictwo

(zalecamy czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem)