## ZADANIE
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.22.2.2024
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek tracheostomijnych oraz przyrządów do drenażu jamy bębenkowej , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurki tracheostomijne z polietylenu lub z termoplastycznego PCV, w zestawie składającym się z: - rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, - rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, - kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem, - kapturka osłonowego. Koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy. Pakowane w torebki folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, z otworem lub bez otworu w rurce zewnętrznej. Zestawy w rozmiarach:
1.1. | - rurki standardowe i przedłużone, w rozmiarach 5-12 | szt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | - rurki długie w rozmiarach 5-12 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o średnicy prześwitu 1,15 mm (typ II), wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, z nitką wykonaną z przędzy poliamidowej ułatwiającej wyjmowanie wyrobu | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: