Tarnów, 31 marca 2023 r.

WIM.271.5.2023

**Wyjaśnienie na zapytanie**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Wymiana stolarki okiennej fasady zachodniej budynku hali sportowej w ramach zadania inwestycyjnego *Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie*”.**

**Pytanie nr :**

W załączonym przedmiarze robót znalazłem zapis *„szklania od strony zewnętrznej absorbcyjne promienie słoneczne”* nigdzie w treści dokumentacji nie znalazłem opisu co projektant miał na myśli: szkło kolorowe typu antisol, lustrzankę typu STOPSOL, szkło klejone absorbujące promienie UV etc? Proszę o ustosunkowanie się do powyższego.

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna fasady zachodniej budynku hali sportowej powinna posiadać od strony zewnętrznej szkło absorpcyjne - szkło klejone absorbujące promienie UV.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.