## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1 – Igły, strzykawki, wenflony – Strzykawki
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Strzykawka do tuberkuliny, 3 – częściowa o pojemności 1 ml z igłą 0,45x13mm,jednorazowego użytku, sterylna, z nadrukowaną, wyraźną, czarną podziałką co 0,01ml umożliwiające precyzyjnego dawkowanie płynu, tłok wyposażony w czarną, gumową nasadkę zwiększająca szczelność strzykawki oraz płynne przesuwanie. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a’100 szt. | 1ml | op. | 10
2 | Strzykawka do insuliny, 3 – częściowa o pojemności 1 ml (40 l.U/ml) z igłą 0,4x13mm jednorazowego użytku, z wyraźną i czytelną skalą ułatwiającą dokładne dawkowanie leku. Kontrastujący czerwony tłok wyposażony w gumowe pierścienie gwarantujące całkowite podanie środka oraz płynny przesuw. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie, pakowane jednostkowo, papier-folia. Opakowanie a’100 szt. | 1ml | op. | 5
3 | Strzykawka jednorazowego użytku, 3 – częściowa, sterylna z wyraźną czytelną skalą koloru czarnego ułatwiającą dawkowanie odpowiednio: 2ml – o 0,1ml, 5ml – 0,2ml, 10ml – 0,2ml, 20 – 0,5ml, przezroczysty cylinder umożliwiający kontrolę wizualną zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, zakończenie stożkowe typu luer, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na opakowaniu strzykawki, pakowanie 1 szt. papier-folia, opakowanie a’100 szt. | 2ml | op. | 150
4 |  | 5ml | op. | 350
5 |  | 10ml | op. | 400
6 |  | 20ml Opakowanie a’50 | op. | 400
4 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 - częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skala koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,1ml, Przedłużona skala uwzględniająca min. 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 2 ml | op. | 5
5 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 – częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skala koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,2ml, Przedłużona skala uwzględniająca min. 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 5 ml | op. | 5
6 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 – częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 0,5ml, Przedłużona skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’100 szt. | 10 ml | op. | 5
7 | Strzykawka jednorazowego użytku, 2 - częściowa z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, ułatwiająca dawkowanie, co 1ml, Przedłużona skala uwzględniająca min. 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Opakowanie a’50 szt. | 20ml | op. | 20
8 | Strzykawka typ Janeta 50ml-60 ml jednorazowego użytku, sterylna, wyskalowana, z kontrastującym tłokiem, z widoczną datą sterylizacji oraz ważności na opakowaniu. Pakowana jednostkowo. Opakowania a’25 | 50ml | op. | 35
9 | Strzykawka typ Janeta 100ml jednorazowego użytku, sterylna, z widoczną datą sterylizacji oraz ważności na opakowaniu. Strzykawka Janeta jednorazowego użytku, sterylna, pakowana indywidualnie. Trzyczęściowa ze stożkiem ściętym pod kątem 45° usytuowanym centralnie. Z dołączonym łącznikiem luer. Korpus strzykawki - polipropylen. Tłok strzykawki - polipropylen. Tłoczek gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala. Podziałka skali co 2 ml. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | 100ml | szt. | 1000
10 | Strzykawka do pompy infuzyjnej; Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml luer-lock, podwójna lub pojedyncza skala pomiarowa, kompatybilna z pompami infuzyjnymi; | 50-60ml | szt. | 500
11 | Strzykawka do pompy infuzyjnej w kolorze bursztynowym, 3-częściowa ze złączem Luer Lock. Przeznaczenie do podawania leków światłoczułych, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali w milimetrach, końcówka luer lock, pakowane jednostkowo, papier-folia. | 50ml | szt. | 100
12 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
13 | Strzykawka 3 - częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
14 | Strzykawka 3 - częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl ). Koreczek umieszczony w zewnętrznym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 10 ml. z zawartością 3 ml. roztworu 0,9 % NaCl. | szt. | 50
15 | Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa typ luer-lock, sterylna Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości Zielony kontrastujący tłok zakończenie typ Luer-lock; Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu; Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; Wyraźna , czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie; Jednorazowego użytku; Niepirogenna, nietoksyczna; Bez zawartości lateksu; Bez zawartości ftalanów; Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu; Pakowanie 1 szt. blister – pack Opakowanie a’100 szt. | 5ml | op. | 1
|  | 10ml | op. | 1
łączna wartość netto zadania nr 1:
łączna wartość brutto zadania nr 1:

## Zadanie nr 2
Zadanie nr 2 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Sprzęt różny
Kod CPV : 33190000-8, 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Nakłuwacz automatyczny typu bezpiecznego (z chowającą się igłą), głębokość nacięcia 2,4 mm, opakowanie 100 szt. z widoczną datą ważności. |  | op. | 300
2 | Ostrze wymienne sterylne wykonane ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz producentem na ostrzu op. 100 szt. nr 10,11,15,20,21,22,24. | Do wyboru przez Zamawiającego | op. | 35
3 | Skalpel bezpieczny j. u. Skalpel bezpieczny j. u. z wysuwanym ostrzem. Nr 10, 11,15,20,22, 23, 24. | Do wyboru przez zamawiającego | op. | 5
4 | Czyścidełko do elektrod jałowe. Ścierne czyściki do końcówek elektrod. | 5cm x 5cm | szt. | 50
5 | Folia ratunkowa p/wstrząsowa, dwustronna srebrno - złota, zabezpieczająca przed utratą ciepła. | Rozmiary: 160x240cm lub 160x210cm Do wyboru Zamawiającego | szt. | 100
6 | Kieliszki na leki, niesterylne. Opakowanie a’90 |  | op. | 500
7 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie rękawicy Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60gr. Opakowanie jednostkowe a’12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. |  | op. | 400
8 | Nerka plastikowa | 20 i 28 cm, Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
9 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków, dla dzieci, dla dorosłych, opakowanie a’100 | Do wyboru przez Zamawiającego | op. | 30
10 | Patyczki do wymazów o długości min.15cm, zakończone wacikiem j .u. sterylne, opakowanie a’100 |  | op. | 5
11 | Pęsety sterylne j. u. |  | szt. | 100
12 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.1 l | 1 l | szt. | 1000
13 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.0,7 l | 0,7 l | szt. | 500
14 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.2 l | 2l | szt. | 1000
15 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.5 l | 5l | szt. | 150
16 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.10 l | 10l | szt. | 100
17 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj. 60L | 60l | szt. | 10
18 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.0,7 l (płaski) | 0,7l | szt. | 10
19 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.1 l | 1l | szt. | 10
20 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.2 l | 2l | szt. | 10
21 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.5 l | 5l | szt. | 2
22 | Pojnik dla chorych z dzióbkiem, poj. 250 ml |  | szt. | 50
23 | Staza automatyczna typ Yetpul |  | szt. | 100
24 | Staza gumowa |  | szt. | 100
25 | Szpatułki laryngologiczne, pojedynczo pakowane, sterylne Produkt pakowany pojedynczo w opakowanie papier-papier produkt jałowy (a100) |  | op. | 100
26 | Szyna do palca aluminiowa | Do wyboru przez Zamawiającego 500 x 20 260x20 500x400 | szt. | 50
27 | Szyna metalowa do unieruchomienia kończyn typ Kramera | 180 cm | szt. | 2
25 |  | 150 cm | szt. | 10
26 |  | 120, 100 cm | szt. | 10
27 |  | 60,80 cm | szt. | 4
28 | Pojemnik histopatologiczny Pojemniki wykonane z matowego, mlecznego plastiku, zakręcane - czarna nakrętka szeroki otwór Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie do badania histopatologicznego | 1000 ml | szt. | 3
29 |  | 500 ml | szt. | 3
30 |  | 250 ml | szt. | 3
31 |  | 120 ml | szt. | 3
29 | Wkład workowy sztywny, jednorazowego użytku, o poj. 1500 ml, do zamkniętego sytemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty - pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. W cenę przetargu wliczono pojemniki na worki wraz z obejmami. |  | szt. | 200
30 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | szt. | 25
31 | Pisak chirurgiczny do znakowania skóry, sterylny Marker chirurgiczny (pisak medyczny) przeznaczony do znakowania skóry dla łatwej identyfikacji np. przed operacją (zabiegiem). Stosowany m.in. w chirurgii plastycznej, naczyniowej, pracowniach rentgenowskich, radiologii, dermatologii itp. Doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry. Właściwości:: sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, odporny na środki dezynfekujące |  | szt. | 20
32 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. |  | op. | 3
33 | Jednorazowa szczoteczka do zębów Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45°dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk |  | op. | 1
34 | Papierki podbródkowe Papierki podbródkowe do różnych urządzeń okulistycznych, długość 13 cm, rozstaw otworów 9,5 cm. |  | op. | 2
35 | Kleszczołapki, haczyki do usuwania do kleszczy typ Tick Twister. Opakowanie zawiera 2 haczyki - duży – do kleszczy dużych rozmiarów - mały – do małych i do użycia w trudno dostępnych miejscach np. uszy. Produkt składa się z uchwytu i dwóch ząbków, które wsuwa się między skórę a kleszcza (jak najbliżej skóry). Produkt wielokrotnego użytku. |  | op. | 20
36 | Jednorazowy podkład pod mankiet stosowany jako podkład pod mankiet: holtera Ekg, holtera ciśnienia, ciśnieniomierza automatycznego, ciśnieniomierza zegarowego, ciśnieniomierza półautomatycznego - materiał: Wigofil - pasek mocujący z klejem Paski mają szerokość 13 cm i rozciągliwość 25 - 53 cm. Opakowanie zawiera 2 perforowane rolki. Na każdej rolce znajduje się 50 pasków ochronnych. |  | rol. | 5
37 | Staza jednorazowego użytku Elastyczna, opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia Opaska uciskowa wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. opakowanie zawiera 25 opasek |  | op. | 25
38 | Urządzenie jednorazowe do usuwania zszywek chirurgicznych Urządzenie do usuwania zszywek pozwala na wygodne wyciąganie zszywek założonych staplerem skórnym do wszelkiego rodzaju zszywek do skóry. Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | szt. | 50
39 | Etui na rejestratory holter EKG oraz holter ciśnieniowy jednorazowego użytku. Pokrowiec produkowany z flizeliny medycznej, zawieszany na szyi pacjenta na pasku z możliwością regulacji |  | szt. | 100
40 | Pasek drenujący, ociekacz przeznaczony do drenażu zainfekowanych ran. Stosowany do utrzymania otwartych ran. Długość drenu – 10cm, silikonowy, sterylny |  | szt. | 200
41 | Okularki do fototerapii noworodków typ NeoMask w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu. Rozmiary: S (a20) . M (a20) , L (a20) | Do wyboru przez Zamawiającego | op. | 10
42 | Kompresy żelowe ciepło – zimno. Kompresy przeznaczone są do schładzania lub ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała. Kompresy są wykonane ze specjalnego nietoksycznego, organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła, po zmrożeniu kompres pozostaje nadal plastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Stosowany do okładów cieplnych jest bardzo wygodny i ekonomiczny w użyciu. | 18 cm x 12 cm | szt. | 5
|  | 18 cm x 20 cm | szt. | 5
|  | 18 cm x 28 cm | szt. | 5
|  | 18 cm x 48 cm | szt. | 5
|  | 28 cm x 34 cm | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 2:
łączna wartość brutto zadania nr 2:

## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Przedłużacze i przyrządy do przetaczania płynów
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm. | op. | 300
2 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 150cm, dodatkowa zastawka jednokierunkowa na drenie, jałowy, opakowania folia-papier | szt. | 100
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, wykonany z PCV, ze skalą 0-30cm, komora kroplowa o długości 5cm, filtr 15µm, kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, opakowanie folia-papier | szt. | 10
4 | Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia | szt. | 500
5 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z miękkim elastycznym drenem o długości min. 150 cm. Przyrząd z dwukanałowym ostrym kolcem komory kroplowej zapewniający pewne oraz szczelne połączenie z pojemnikami z płynami. Komora kroplowa o wielkości min. 60mm wyposażona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w zbiorniki z płynami. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy. Pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia | szt. | 28000
6 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej, jałowy, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia dł. 1500 mm | szt. | 500
7 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej bursztynowe, jałowy przeznaczony do leków światłoczułych, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm | szt. | 20
8 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wyposażony w pompkę ręczną. Długość ok. 210cm, zacisk rolkowy do regulacji przepływu, szczelinowy zacisk do szybkiego zamknięcia przepływu. Przyrząd posiada port do dodatkowych wstrzyknięć, niepirogenny, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20
łączna wartość netto zadania nr 3:
łączna wartość brutto zadania nr 3:

## Zadanie nr 4
Zadanie nr 4 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Cewniki, dreny, elektrody, asortyment do tlenoterapii
Kod CPV : 33141200-2, 33141640-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, poj. 200 ml, wyrób jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny. |  | szt. | 50
2 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu słoik, pojemność 2500ml. Wykonany z plastiku, z zakrętką i rączką. Podziałka pojemności co 500ml |  | szt. | 5
3 | Cewnik urologiczny typ Foley. Cewnik wykonany w 100% z silikonu, możliwość utrzymania do 29 dni. Sterylny, pakowany podwójnie (folia + folia/papier). Rozmiar CH8-CH24. | CH8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25
4 | Cewnik urologiczny typ Pezzera z min. 3 otworami bocznymi, długość 40cm. | CH/FG16 – do CH/FG32, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25
5 | Cewnik typ THORAX, kontrastująca linia RTG, otwór obok dystalnego końca przerywa linię nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich jako odniesienie XR, długość 40 – 50cm, opakowanie folia-papier. | CH/FG12 – do CH/FG40, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 14
6 | Cewnik urologiczny zewnętrzny męski. |  | szt. | 5
7 | Cewnik do emboloktomii; cewnik z pcv, balon lateksowy. |  | szt. | 10
8 | Cewnik do histerosalpinografii. | CH8 | szt. | 10
9 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych, dróg oddechowych z końcówką typu vacon, otwór centralny i 2 otwory boczne, jałowe. | CH8 do CH18 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 80
10 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, otwór centralny i dwa otwory boczne, naprzeciwległe, jałowe, CH 8 do CH 20; kolorostyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie na opakowaniu jednostkowym. | CH 8 do CH 20 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 800
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o dł. 2,0-2,1 m dla noworodków, sterylny op. foliowe. |  | szt. | 10
12 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem typ wąsy, jednorazowego użytku, sterylny, op. foliowe, pojedynczo pakowane. | dł. drenu ok.1,4 m | szt. | 15
13 |  | dł. drenu ok.2 m | szt. | 500
14 |  | dł. drenu ok.3 m | szt. | 15
15 |  | dł. drenu ok. 5 m | szt. | 15
13 | Przedłużacz tlenowy wykonany z medycznego PVC, odporny na załamania różne długości drenu, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku, kompatybilny do cewników z poz. 12,13. | długość 2100 mm | szt. | 20
17 |  | długość 3000 mm | szt. | 20
14 | Cewnik noworodkowy zakładany do żyły pępowinowej, z PU lub PCV, rozmiar co 1CH, długość 35-50cm, jałowy. | CH 05 do CH 08, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 5
15 | Cewnik urologiczny typ Tiemana. | CH8 – CH20, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
16 | Cewnik urologiczny dla noworodków długość 250-400mm, zakończenie atraumatyczne, Rozmiary CH3-CH5. | CH 3-5, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 5
17 | Cewnik urologiczny typ Foley – sterylny, apirogenny, lateksowy, dwudrożny, balon odporny na: ciśnienie, zagięcia i sklejanie, gwarantuje bezpieczne połączenie z workiem na mocz, od CH 8 do 24, posiada dwa ujścia ( dwudrożny), możliwe podawanie z ujścia płynu do płukania, zastawka plastikowa lub lateksowa uniemożliwiająca cofanie moczu; sterylny, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Opakowanie folia + folia-papier. | CH8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 900
18 |  | CH20,CH22,CH24 Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
18 | Cewnik urologiczny typ Foley silikonowany, zastawka lateksowa dla pewnego zabezpieczenia ciśnienia w balonie, CH 6 z prowadnicą, balon 3 ml, CH 8-10, balon 3/5ml z prowadnicą do CH 12-24, balon 5/15 ml, sterylny, Opakowanie folia + folia-papier. | CH8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
19 | Cewnik urologiczny typ Nelaton. | CH 8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25
20 | Dren do dróg żółciowych typ T-Kehr. Opakowanie folia-papier lub folia-folia. | CH/FG 14-15 do CH/FG18 do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
21 | Dren perforowany sterylny, typ Redona, pakowany papier– folia. | CH12 ok.4,0x700 mm CH14 ok.4,7x700 mm CH16 ok.5,3x700 mm, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
22 | Kaczka plastikowa na mocz. |  | szt. | 5
23 | Wieszaki na worki do moczu. |  | szt. | 200
24 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, sterylny. |  | szt. | 10
25 | Worki na mocz dla dorosłych z odpływem 2l. |  | szt. | 1200
26 | Worki na mocz dla dzieci: dziewczynek i chłopców z gąbką i skalą pomiarową. |  | szt. | 100
27 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250-300ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 100-125cm zakończony łącznikiem ze skalą numeryczną do przycięcia do drenów typ redona CH6 - CH18. Pakowany podwójnie w folię oraz folię-papier. |  | szt. | 5
28 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer. Długość drenu 2,1 m. Kontrola próżni/ssania w końcówce ssącej Końcówka zaokrąglona z czterema otworami, Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.), wzmocnienia wzdłużne, antyzagięciowe.Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe + opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową. Sterylny. |  | szt. | 200
29 | Dren do ssaka z kontrolą ssania Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Z kontrolą ssania kciukiem﻿﻿. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową. Sterylny. |  | szt. | 10
30 | Dren łączący do ssaka Dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym z obu stron. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową. Sterylny. |  | szt. | 300
31 | Dren łączący do ssaka Dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym z obu stron. Długość 210cm. Średnica drenu 7,0/10,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową. Sterylny. |  | szt. | 20
32 | Dren łączący do ssaka Dren do ssaka z kontrolą ssania Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Z kontrolą ssania kciukiem. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0mm/8,0mm. Pakowany pojedynczo, dren ustabilizowany foliową opaską. Łącznik stożkowy zabezpieczony dodatkową zatyczką. Sterylny. |  | szt. | 20
33 | Korki do venflonów, luer- lock. Opakowanie a100 szt. |  | op. | 40
34 | Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka, objętość wypełnienia 0,13 ml. Przepływ >1000 ml/ 10 min przy 0,9% roztworze NaCl. Objętość refluksu(przy odłączeniu): 0,02 ml. Brak wycieków poniżej 200kPa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego. |  | szt. | 10
35 | Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem, długość drenu ok.15cm. |  | szt. | 10
36 | Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem, długość drenów: ok.15cm. |  | szt. | 10
37 | Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem, długość drenów ok. 8–15 cm. |  | szt. | 10
38 | Precyzyjny regulator przepływu bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250 ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze niebieskim, dren o długości 50cm, jałowy, opakowania folia/papier. |  | szt. | 10
39 | Zestaw do infuzji z igłą do portu: 20G dł. Igły 1,5 22G dł. Igły 1,9-2,0 | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
40 | Zestaw do upustu krwi Zestaw do upustu krwi składa się z pojemnika z PCV o pojemności 450 ml oraz drenu łącznikowego typu luer-lock, który umożliwia połączenie z iglą typ luer oraz zacisku na drenie, wyrób pakowany w opakowanie foliowo papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10
41 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem o długości do 100 cm. Przeznaczony do regulacji przepływów, pozwala na skokową zmianę położenia. Produkt jałowy, jednorazowego użytku, końcówka luer – lock. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami. |  | szt. | 150
42 | Kraniki trójdrożne standardowe, jednorazowego użytku umożliwiające precyzyjną – skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych podczas ich podawania. Pakowane pojedyńczo, sterylnie, końcówka typu luer – lock. |  | szt. | 500
43 | Przyrząd do aspiracji typ Mini-spike z filtrem bakteryjnym Przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych. Wyposażony w antybakteryjny filtr hydrofobowy 0,2μm przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków, zakończony bezigłowym portem zapobiegający przez wyciekiem leku po odłączeniu strzykawki. Odporny na alkohol oraz lipidy. odporność na ciśnienie: 60psi-4.14bar przestrzeń martwa: 0.04 ml. Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin |  | szt. | 500
44 | Kolec przelewowy Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak, podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny. |  | szt. | 200
45 | Elektrody do EKG dla noworodków; Elektrody do EKG dla noworodków Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny stały żel do długotrwałego użytku, rozmiar 30-24 mm, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 50
46 | Elektrody do EKG dla dzieci; Elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny żel stałyy do długotrwałego użytku, rozmiar 42x36, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 50
47 | Elektroda j. u bierna, dzielona; |  | szt. | 1500
48 | Elektrody do EKG dla dorosłych; Elektrody do EKG okrągłe dla dorosłych o 50 mm z żelem na zatrzaski; Elektrody do EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych ze stykiem Ag/AgCl, i podłożem włókninowym, półpłynny żel - ze złączem zatrzaskowym. |  | szt. | 10000
49 | Elektrody do Holtera; Elektrody do EKG jednorazowego użytku do Holtera ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, zawiera żel stały lub półpłynny (do wyboru Zamawiającego), silnie przylepna, rozmiar 50x36, złącze zatrzaskowe. |  | szt. | 3000
50 | Elektrody typ ZOLL STAT-PADZ II do defibrylatora typ Zoll Dwie osobne, niepołączone w jedną całość elektrody bez czujnika siły nacisku, do defibrylatora typ Zoll AED Plus i typ Zoll AED Pro, Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typ ZOLL Pro-Padz. Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne, dla dorosłych lub dzieci. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, dla dzieci 25cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mmx110mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J | a2 | op. | 50
51 | Elektrody typ LIFEPAK 15/16 dla dorosłych i dzieci Elektrody typ LIFEPAK 15/16: Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne, dla dorosłych lub dzieci. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, dla dzieci 25cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mmx110mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J
52 | Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL dla dorosłych i dzieci Elektrody do defibrylatora typ HART-START XL Elektrody wielofunkcyjne, defibrylacyjne, dla dorosłych lub dzieci. Elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, co zapewnia niezawodność połączenia. Powierzchnia aktywna elektrod dla dorosłych 83cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mm x 155mm, dla dzieci 25cm2 (każda elektroda), rozmiar 105mmx110mm: Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Wytrzymałość na zerwanie kabla: >6kg, Wytrzymałość na zerwanie gniazda: >6kg; odporne do 15 kolejnych obciążeń defibrylacji na 360J | a2 | szt. | 10
53 | Filtr oddechowy mechaniczny Filtr mechaniczny z wkładem harmonijkowym, Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,99%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,99%, przestrzeń martwa: 70ml, waga: 36,5 g, objętość oddechowa: 150-1500ml, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, sterylny, opakowanie: papier/folia |  | szt. | 30
54 | Obwód oddechowy do respiratora: Układ oddechowy wykonany z PCV o długości 200cm, o gładkim świetle, z trójnikiem Y i 2 portami, zatyczka 22F na trójniku, złącze respiratora 22F typu Flex, giętki łącznik kątowy do respiratora, pakowany pojedynczo, sterylny; |  | szt. | 20
55 | Obwód oddechowy z workiem do respiratora: Układ oddechowy anestezjologiczny dla dorosłych rozciągliwy, wykonany z polipropylenu - 2 rury 22F o długości 180 cm, dodatkowa rura rozciągliwa o dł. 120cm, w zestawie trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek bezlateksowy, oddechowy 2l, sterylny; |  | szt. | 10
56 | Zatyczka do układu oddechowego, sterylna lub czysta biologicznie, złącze 22; |  | szt. | 20
57 | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnieć poj.1650ml w zestawie z: - rezerwuarem tlenu 2000 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m , - maska twarzowa nr 5, - zawór ciśnieniowy 60cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonie |  | szt. | 10
58 | Resuscytator jednorazowy dla dzieci powyżej 30 kg: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnieć poj. 550 ml w zestawie z : - rezerwuarem tlenu 1600 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m - maska twarzowa nr 2 - zawór ciśnieniowy 40 cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonik |  | szt. | 5
59 | Resuscytator jednorazowy z zaworem bezzwrotnym dla niemowląt i noworodków: Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnieć poj. 280 ml w zestawie z: - rezerwuarem tlenu 1600 ml, - przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m - maska twarzowa nr 1 - zawór ciśnieniowy 40cm H2O Pakowany pojedynczo w kartonik |  | szt. | 15
60 | Worek - rezerwuar tlenu Worek - rezerwuar 2500 ml |  | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 4:
łączna wartość brutto zadania nr 4:

## Zadanie nr 5
Zadanie nr 5– Igły, strzykawki, wenflony – Wenflony
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość szt | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Kaniula dożylna wykonana z FEP i PUR (do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu - dotyczy rozmiarów 14-22G), z zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. Wszystkie rozmiary jednego producenta. | 14 G, 2,1x 45mm, przepływ min. 300ml/min kolor pomarańczowy | szt. | 100
2 |  | 26G, 0,6x19mm, przepływ max. 17ml/min kolor fioletowy | szt. | 3000
3 |  | 24G, 0,7x19mm przepływ max. 23ml/min kolor żółty | szt. | 2500
4 |  | 22G, 0,9x25mm przepływ max. 36ml/min kolor niebieski | szt. | 5000
5 |  | 20G, 1.1x32mm, przepływ min. 56ml/min kolor różowy | szt. | 4000
6 |  | 18G 1.3x45mm, przepływ min. 90ml/min kolor zielony | szt. | 4000
4 |  | 17G, 1,5x45mm przepływ min. 140ml/min kolor biały | szt. | 50
5 |  | 16G, 1,7x45mm, przepływ min. 200ml/min kolor szary | szt. | 100
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadajaca port boczy, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący wbudowany plastikowy przeźroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. | 16G, 1,7x50mm, przepływ min. 196 ml/min | szt. | 100
|  | 18G, 1,3x45mm, przepływ min. 95ml/min | szt. | 100
7 |  | 20G, 1,1x33mm, przepływ min. 61ml/min | szt. | 100
|  | 22G, 0,9x25mm, przepływ min. 36ml/min | szt. | 100
8 |  | 24G, 0,7x19mm, przepływ min. 22ml/min | szt. | 100
3 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy przeźroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.; 20G- różowa (1,1x32mm) przepływ 56ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 16G-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. Wszystkie rozmiary jednego producenta. Do wyboru przez Zamawiającego | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
4 | Kaniule do płukania kanalików łzowych | 26 G – gładki koniec zapewnia atraumatyczne płukanie dróg łzowych 45 x 28 mm (26G x 1 1/8 in ) | szt. | 30
|  | 23 G – posiada boczny otworek płuczący oraz wydłużoną końcówkę, która może służyć do poszerzania punktu łzowego, gdy płukanie nie jest potrzebne. 0,64 x 22 mm (23G x 7/8 in) | szt. | 30
5 | Kaniula poliuretanowa (PUR) bez portu ze skrzydełkami 1.0,7x19 (24G); 0,9x25 (22G); 1,1x25 (20 G); 1,1x32 (20G); 1,3x32 (18 G); 1,3x45 (18G); 2. 4 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli). 3. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli. 4. Kolor identyfikujący rozmiar kaniuli. 5.Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza i zastawka blokująca wypływ po wyjęciu mandrynu 6. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
6 | Kaniula dotętnicza, jednorazowego użytku, bezpieczna, sterylna, pakowana pojedynczo Właściwości produktu: - zawór odcinający typ BD Floswitch - skrzydełka do łatwego i bezpiecznego - mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz uszka” służące do przyszycia kaniuli do skóry -sterylne pojedyncze opakowanie jednorazowego użytku, | 20G, średnica zew.1,1 mm, dł. 45 mm | szt. | 10
7 | Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem-potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Ten sam producent co pozostałe kaniule bezpieczne. Rozmiar 24G(0,7x19mm-przepływ18ml/min), 22G(0,90x25mm -przepływ 33ml/min), 20G(1,1x32mm-przepływ 58ml/min), 18G(1,3x32mm-przepływ 84ml/min) – długość rurki przedłużającej 95mm (+/-5mm). do wyboru w momencie składnia zamówienia, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. Wszystkie rozmiary jednego producenta. |  | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 5:
łączna wartość brutto zadania nr 5:

## Zadanie nr 6
Zadanie nr 6 - Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku – Drobny sprzęt – Ciśnieniomierz zegarowy
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Aparat RR Naramienny zegarowy ciśnieniomierz-samodzielna kalibracja dzięki specjalnemu kluczykowi, metoda pomiaru – korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm, dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mmHg, mankiet- obwód ramienia: 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy. W zestawie z ciśnieniomierzem znajduje się stetoskop oraz poręczne etui. |  | szt. | 20
2 | Mankiet do ciśnieniomierza dla otyłych, podwójny wężyk | 60 x 17 | szt. | 20
łączna wartość netto zadania nr 6:
łączna wartość brutto zadania nr 6:

## Zadanie nr 7
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do żywienia dojelitowego
Kod CPV : 33692200-9
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Uniwersalny zestaw grawitacyjny do worków i butelek, typ Flocare Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym typ ENFit. | szt. | 80
2 | Uniwersalny zestaw do pompy typ Flocare Infinity do worków i butelek. Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego typ Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym typ ENFit. | szt. | 450
3 | Strzykawka enteralna typ ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego typ Dash ENFit Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego. Pojemności 60 ml Produkt z systemem złącza typ ENFit - niekompatybilny z innymi systemami ( typu Luer, typu ENLock, inne). Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany. Opakowanie zbiorcze (a30) szt. | op. | 5
4 | Zgłębnik typ PUR z prowadnicą Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typ ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typ Flocare .Zgłębnik wykonany z miękkiego ,przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trój skrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm,10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm. | szt. | 40
5 | Złącze przejściowe typ TRANSITION Złącze typ transition służy do połączenia: - ze strzykawką typ Dash ENFit - z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim typ ENFit w celu - połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock. Opakowanie a’30 szt. | op. | 5
6 | Zgłębnik gastrostomijny typ Flocare (typ G-Tube) Zgłębnik gastrostomijny (typ G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwiaią podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | szt. | 5
7 | Łącznik typ PEG, CH10, Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Ważność 5 lat. | op. | 1
8 | Łącznik typ PEG CH14,18, Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Ważność 5 lat. | op. | 1
9 | Zgłębnik typ PUR TUBE CH14/110 cm Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typ ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typ Flocare ze złączem typ ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trój skrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. | szt. | 5
10 | Zgłębnik typu PEG SET - ENLOCK Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik dł. 40 cm z: - pasmem znacznika widocznego z badaniu RTG; - trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą; - końcówką pokrytą hydromerem zakończoną pętlą dla łatwego pasażu przez powłoki brzuszne; - 12 centymetrową podziałką od strony płytki wewnętrznej. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu słuząca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika dla maksymalnego komfortu pacjenta. - niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika - skalpel jednorazowy - trokar - igła punkcyjna wprowadzająca - nić trakcyjna z pętlą dla wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika - poliuretanowy lejkowaty łącznik do żywienia - zacisk do regulacji przepływu | szt. | 3
łączna wartość netto zadania nr 7:
łączna wartość brutto zadania nr 7:

## Zadanie nr 8
Zadanie nr 8 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Mata antybakteryjna dekontaminacyjna
Kod CPV : 33631600-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Mata antybakteryjna dekontaminacyjna Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna składa się z klejących arkuszy folii polietylenowej pokrytej klejem akrylowym z dodatkiem środka bakterio i grzybobójczego. Przylepna na całej powierzchni. Winylowy spód zapobiega uszkodzeniom maty. Właściwości bakterio i grzybobójcze – zatrzymuje zanieczyszczenia z obuwia, kół. Parametry: rozmiary : 45 x 115, 60 x 115 lub 90 x 115 cm, kolor niebieski łączna grubość początkowa nie przekracza 3 mm Opakowanie: 30 pojedynczo numerowanych arkuszy, pakowane zbiorczo w kartony po 5szt. Zastosowanie: Bardzo łatwe w użyciu, po zabrudzeniu jednej warstwy zrywa się ją, wyrzuca i użytkuje kolejną warstwę. Nie przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu oraz w miejscach o dużej wilgotności lub zarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Środek bakterio i grzybobójczy - rozpuszczalnik o szerokim spektrum . | 45 x 115 cm; | szt | 35
|  | 60 x 115 cm; | szt. | 5
|  | 90 x 115 cm; | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 8:
łączna wartość brutto zadania nr 8:

## Zadanie nr 9
Zadanie nr 9 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Naczynia jednorazowe z celulozy do maceratora
Kod CPV : 33141000
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Basen głęboki j. u. do maceratora typ HAIGH Parametry techniczne: Pojemność: 2000ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a100 | op. | 20
2 | Kaczka tradycyjna j. u. do maceratora typ HAIGH Parametry techniczne: Pojemność: 875 ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a100 | op. | 10
3 | Nerka j. u. do maceratora typ HAIGH Parametry techniczne: Pojemność: 700ml Odporność na przeciekanie:> 4 godziny Odporność temp: 35°C ± 3°C Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999 Ilość sztuk w kartonie: a300 | op. | 20
4 | Podstawka pod basen głęboki z typu Biomaster - dezynfekcja przez przetarcie – podstawka nadająca się do basenu z poz. 1 | op. | 5
łączna wartość netto zadania nr 9:
łączna wartość brutto zadania nr 9:

## Zadanie nr 10
Zadanie nr 10 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria laryngologiczne
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Lusterko laryngologiczne j. u. Sterylne Lusterko medyczne krtaniowe, jednorazowe: pakowane (a50 szt.), sterylne, pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe, kolor biały, lusterko można podgrzewać i formować. |  | szt. | 1000
2 | Wziernik nosowy j. u., sterylny typu Hartman Wziernik nosowy sterylny, jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej. Starannie wykonane gładkie, zaokrąglone końcówki powodują, że badanie nie jest uciążliwe. Został zapakowany w pojedynczy pakiet foliowo-papierowy. Opakowanie a’25 szt. |  | szt. | 250
3 | Wziernik uszny j. u. do otoskopów Wziernik posiada gładkie, zaokrąglone krawędzie, część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem, by umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację w kolorze czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła. Wzierniki do otoskopu typu: KAWE, HEINE, RIESTER. Opakowanie a’250 szt. | Rozmiar: 2,5 mm | op. | 10
4 |  | Rozmiar: 4,0 mm | op. | 10
4 | Wziernik uszny j. u. - kolor czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła; - gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika; - część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierze, aby umożliwić wygodniejszą i dokładniejszą manipulację; - wziernik nie zawiera lateksu. Opakowanie a’50 szt. | Rozmiar: 3,6 mm | szt. | 1000
6 |  | Rozmiar: 5,2 mm | szt. | 2000
5 | Pętle laryngologiczne jednorazowego użytku do usuwania woszczyzny. Opakowanie a’50 |  | op. | 5
łączna wartość netto zadania nr 10:
łączna wartość brutto zadania nr 10:

## Zadanie nr 11
Zadanie nr 11 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Próżnociąg położniczy
Kod CPV : 33190000-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku typu KIWI. Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię. Próżnociąg posiadający wskaźnik siły ciągu, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. Atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm | Do wyboru przez Zamawiającego | szt | 10
łączna wartość netto zadania nr 11:
łączna wartość brutto zadania nr 11:

## Zadanie nr 12
Zadanie nr 12 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Asortyment do sterylizacji, testy pracy zgrzewarki, kontroli procesów mycia i dezynfekcji
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Ampułkowy test biologiczny para wodna 1262. Opakowanie 100 szt. |  | szt. | 8
2 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. |  | rol. | 150
3 | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji. Wymagane miejsce na wklejenie testu typ Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania – 12 cykli, Opakowanie 100 szt. |  | op. | 2
4 | Koperty dokumentacyjne do dezynfekcji dwustronnie zadrukowane umożliwiające zapis 18 cykli dezynfekcji wraz z decyzją o zwolnieniu wsadu. Koperta powinna zawierać: datę procesu dezynfekcji, parametry dezynfekcji, dane osoby odpowiedzialnej za proces, wynik procesu, numer cyklu, numer myjni – dezynfektora. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 2
5 | Osłonki na ostre narzędzia, wielokrotnego użytku, silikonowe, w różnych rozmiarach i kolorach określających rozmiar, opakowanie 100 szt. (10 szt. każdego koloru) |  | op. | 1
6 | Osłona z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu, sterylizacja w parze wodnej w temperaturze 121/134°C. Opakowanie 70 szt. | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | op. | 3
7 | Pakiet testowy B&D do sterylizatora parowego sprawdzający pod kątem usunięcia powietrza oraz penetracji pary wodnej typu EuroTest 303. Możliwość przeprowadzenia cykli sterylizacji trwających 3,5 min. w temperaturze 134°C. Opakowanie 10 szt. | Rozmiar: 10 x 10 cm | op. | 1
8 | Specjalne wskaźniki testowe do systemu typ BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich, opakowanie 250 szt. wskaźników. |  | op. | 2
9 | System kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji typ BMS-5000. Symulator wykonany ze specjalnych stopów, wielorazowy, wielofunkcyjny, do monitorowania komór sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią, oraz weryfikacji walidacji procesów sterylizacji parowej. Przystosowany do pracy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej w zależności od potrzeb kontroli. (zestaw). |  | szt. | 2
10 | System kontroli wsadu, zestaw typu PCD do testów chemicznych kontroli sterylizacji. Zestaw pozwala na prawidłową i skuteczną weryfikację jakości próżni oraz zdolność penetracji pary wodnej. System umożliwia wykonywanie jednoczesnego testu chemicznego jak i biologicznego w takich samych warunkach. Możliwość natychmiastowego odczytania testu po przeprowadzeniu cyklu sterylizacji. |  | szt. | 1
11 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem do pary wodnej, rozmiar 19 mm/50 m |  | rol. | 12
12 | Taśma sterylizacyjna bez wskąźnika do pary wodnej, rozmiar 18 lub 19 mm/50 m |  | rol. | 12
13 | Wałeczek barwiący do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222 |  | szt. | 10
14 | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny, integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrującą substancją wskaźnikową, możliwość oceny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwością stosowania w systemie typ PCD, norma i klasa na pojedynczym teście. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 60
15 | Test poprawnej pracy zgrzewarki – typ SEAL TEST - w postaci kartonika z naniesioną substancją testową (bez folii) z możliwością opisu i archiwizacji danych. Opakowanie 250 szt. |  | op. | 2
16 | Uchwyt do wskaźników do kontroli endoskopów giętkich, wielorazowy z kapsułą z metalu nierdzewnego. |  | op. | 2
17 | Test monitorowania pozostałości białkowych na powierzchni Test: posiada w każdym opakowaniu specjalnie etykiety dające możliwość wypełnienia i zachowania w dokumentacji wyniku badania. Szybki wynik testu max. 20 s, Dokładność 1 µg w czasie do 10s. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 2
18 | Wskaźnik do rutynowego monitorowania procesów dezynfekcji termicznej z punktowym zaznaczeniem wskaźnika zmieniającego barwę z zielonej na purpurową, 93⁰C/10 min. Opakowanie 200 szt. |  | op. | 1
19 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia narzędzi w myjkach ultradźwiękowych, bez zawartości ołowiu i toksycznych metali ciężkich, w postaci metalowej blaszki z naniesioną substancją testową, symulującą krew i tkanki organiczne. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 15
20 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia mechanicznego narzędzi w myjkach – dezynfektorach, bez zawartości ołowiu i toksycznych metali ciężkich, w postaci metalowej blaszki z naniesioną substancją testową, symulującą krew i tkanki organiczne, do zastosowania ze specjalnym uchwytem ze stali nierdzewnej imitującym przegub narzędzia. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 12
21 | Specjaliny olej w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad, zawisów w narzędziach medycznych przed sterylizacją. Nie zawiera węglowodoru, fluoru i chloru. Wykonany zgodnie z normą ISO 13683 oraz dyrektywą 93/42/EEC. Pojemność 300 ml. |  | szt. | 4
22 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, niebieska, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -30mm, dł. włosia – 10mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
23 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, brązowy, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -25mm, dł. włosia – 5mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
24 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, niebieska, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -25mm, dł. włosia – 5mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
25 | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, włosie ze stali nierdzewnej, pojedynczy rząd włosia, długość całkowita 170mm | włosie ze stali nierdzewnej: dł. całkowita – 180mm, dł. szczotki – 40mm, dł. włosia 15mm | szt. | 5
26 | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, włosie ze stali nierdzewnej, pojedynczy rząd włosia, długość całkowita 170mm |  | szt. | 5
27 | Opaska identyfikacyjna na rękę, dla dorosłych, kolor niebieski i inny, do wyboru zamawiającego. Opaski na rękę bardzo łatwe i szybkie w użyciu. Służą do identyfikacji pacjentów, zgodnie z procedurami szpitala. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 10
28 | Papier krepowany do sterylizacji, zielony, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min. 2,40 kN/m, poprzecznie min. 1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 1,00 kN/m, poprzecznie 0,90 kN/m; zawartość chlorków do 0,020%; zawartość siarczków do 0,015%; | 120 x 120 zielony (a125) | op. | 8
29 |  | 100 x 100 zielony (a.250) | op. | 8
30 |  | 90 x 90 zielony (a250) | op. | 8
31 |  | 75 x 75 zielony (a250) | op. | 8
29 | Włóknina w arkuszach do pakowania produktów do sterylizacji. Włóknina wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, niepyląca, antyrefleksyjna, antystatyczna oraz odporna na przekłucia i rozerwania. | 100 x 100 cm niebieski (a250) | op. | 2
30 |  | 120 x 120 cm niebieski (a100) | op. | 2
30 | Kołnierz ortopedyczny miękki wykonany z wysokiej jakości gęstej pianki, posiadający „pamięć” kształtu. Zapewnia stabilizację odcinka szyjnego umożliwiając jednocześnie ograniczone poruszanie szyją | S,M,L,XL Do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
31 | Kołnierz ortopedyczny, typ Schanza Kołnierz ortopedyczny przeznaczony jest do częściowego ograniczenia ruchów w obrębie odcinka szyjnego. Powinien być stosowany w celu odciążenia i stabilizacji zaopatrywanego obszaru, hamuje również zakres ruchu i napięcie mięśni. Wykonany jest z pianki poliuretanowej obszytej dzianiną. | S,M,L,XL Do wyboru Zamawiającego | szt. | 3
32 | Kołnierz ortopedyczny ratowniczy dla dorosłych Cechy: Regulowany; Jednoczęściowy; Unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny; Utrzymuje kręgosłup szyjny w prostej pozycji; Doskonały do transportu pacjenta w klinice i poza nią; Do jednorazowego użytku - wyjątkowo higieniczny; Regulacja szerokości za pomocą rzepów; Regulacja wysokości - 16 ustawień w kołnierzu dla dorosłych; Szybkie i łatwe dopasowanie na pacjencie; Ze stabilnego tworzywa z miękkim wyściełaniem piankowym; Nie zajmuje dużo miejsca; Przepuszcza promienie RTG; Duże otwory w części przedniej i tylnej; Bez lateksu, hipoalergiczny; Kołnierz dla dorosłych w kolorze niebiesko-szarym. |  | szt. | 20
33 | Kołnierz ortopedyczny ratowniczy dla dzieci Cechy: Regulowany; Jednoczęściowy; Unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny; Utrzymuje kręgosłup szyjny w prostej pozycji; Doskonały do transportu pacjenta w klinice i poza nią ; Do jednorazowego użytku - wyjątkowo higieniczny. Regulacja szerokości za pomocą rzepów. Regulacja wysokości - 12 ustawień w kołnierz dla dzieci; Szybkie i łatwe dopasowanie na pacjencie; Ze stabilnego tworzywa z miękkim wyściełaniem piankowym; Nie zajmuje dużo miejsca; Przepuszcza promienie RTG; Duże otwory w części przedniej i tylnej; Bez lateksu, hipoalergiczny. Kołnierz dla dzieci w kolorze różowym. |  | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 12:
Planowana łączna wartość brutto zadania nr 12: