Komorniki, dnia 07.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

06/PUK/W/2022  		DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę LOCO budowa Chomęcice, woj. Wielkopolskie:

- Rura PE 100 SDR 11 RC dn 110  - 132mb

- Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 dn 110  45st – 2szt.

- Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 dn 110  90st. – 1 szt.

- Kołnierz ślepy żeliwny dn 100 – 1 szt.

- Tuleja PE100 SDR 11 dn 110 plus kołnierz 100 – 3 kpl.

- Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny dn 80/80 – 1 szt.

- Zwężka żeliwna sferoidalna dwukołnierzowa 80/100 – 1 szt.

- Zasuwa  dwukołnierzowa żeliwna sferoidalna dn 100 plus klucz teleskopowy 
i skrzynka żeliwna  – 1 kpl.

- Uszczelki płaskie dn 80  - 5szt.

- Uszczelki płaskie dn 100 – 6 szt.

- Złącze RK dla rur PVC dn 80 – 2 szt.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.