OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z dokumentacją projektową innych branż (jeżeli będą wymagały tego warunki techniczne otrzymane od gestorów sieci) oraz niezbędnymi materiałami do zgłoszenia robót budowlanych w zakresach zaznaczonych na mapach poglądowych.

- W dokumentacji należy uwzględnić projekt wymiany słupów wraz z oprawami i kabla zasilającego.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora skutecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zatwierdzonego zgłoszenia robót.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Wytyczne do zamówienia.

- Wymagania ogólne.

Zamówienie należy zrealizować na mapie do celów opiniodawczych lub projektowych, w  oparciu o aktualne mapy ewidencyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntu i budynków, wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego i nawierzchni, jak i wszelkie inne niezbędne opracowania, sprawdzenia, uzgodnienia (np. z gestorami mediów,) uzyskane przez Wykonawcę własnym staraniem i kosztem, a konieczne do właściwego sporządzenia zamówienia.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku określonym w art. 95 (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przygotowanie dokumentacji.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, w tym: przebieg i położenie, geometrię, proponowane konstrukcje oraz wszelkie inne dane wyjściowe niezbędne do projektowania i kosztorysowania.

W rozwiązaniach projektowych  muszą mieć zastosowanie materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia zgodne z obowiązującą normą i posiadające odpowiednie atesty.

Przyjmujący zamówienie  zobowiązany będzie w okresie jego realizacji do prezentacji postępów prac projektowych.

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zakresem prac projektowych 
w celu zweryfikowania dokumentów i informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań projektowych.

- Wymagania dotyczące  opracowań.

Przedmiot zamówienia swoją zawartością musi spełniać wymogi wynikające z treści  norm oraz prawa budowlanego, a także wszelkim odrębnym przepisom szczegółowym, oraz gwarantować możliwość skutecznego zgłoszenia robót budowlanych .

Projekt zawierać będzie rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i wodami roztopowymi w celu zabezpieczenia interesów osób trzecich.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje :

- dokumentację budowlaną na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z opracowaniem stosownych wniosków i załączników, wymaganych przepisami ustawy prawo budowlane,

- projekty wykonawcze opracowane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, obejmujące :

- przygotowanie terenu pod budowę;

- określenie całości robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu, w tym robót związanych z końcowym zagospodarowaniem terenu,

- specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót,

- specyfikacje techniczne,

- kosztorysy inwestorskie i ofertowe,

- przedmiary robót.

Kompletna dokumentacja składać się będzie z:

- 3 kompletów projektu budowlanego w wersji papierowej  na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,

- 4 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji papierowej,

- 1 egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w wersji papierowej,

- 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej,

- 1 egzemplarz przedmiaru robót w wersji papierowej,

- po jednym egzemplarzu,  każdego z opracowań w wersji elektronicznej w  zapisie PDF (wielkość  jednego pliku – do 10 MB) i wersji umożliwiającej Zamawiającemu jego edycję (Word., Exel., dwg., dwf),

- po jednym egzemplarz kosztorysu ofertowego w wersji elektronicznej (Exel),

- po jednym egzemplarzu wniosku zgłoszenia robót budowlanych lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniami o prawie dysponowania  nieruchomością na cele budowlane w zapisie edytowalnym,

- Warunki odbioru dokumentacji projektowej:

Odbiór dokumentacji projektowej  nastąpi w siedzibie Zamawiającego po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności wykonanej dokumentacji oraz zgodności z założeniami i ustaleniami.

Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek usunięcia ewentualnych wad w dokumentacji projektowej lub jej części stwierdzonych przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Wykonawca zobowiązany jest  poprawić dokumentację projektową lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Wymagania dodatkowe.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca powinien przewidzieć :

  - wszystkie czynności, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wykonanie wszystkich dokumentacji branżowych (jeżeli zajdzie taka konieczność),

  - wykonanie wizji lokalnej,

  - pozyskanie map do celów projektowych,

  - uzyskanie  niezbędnych opinii min. z gestorami sieci  i  uzgodnienia pod względem konserwatorskim.

  - uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora tytułów prawnych do nieruchomości, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji (w przypadku konieczności).

  - uzyskanie wstępnych akceptacji dotyczących zaproponowanych rozwiązań projektowych od Zamawiającego,

  - mapy do celów projektowych, mapy ewidencji, wypisy zakupi we własnym zakresie Wykonawca, jak również poniesie koszty uzyskania opinii, warunków od gestorów sieci 
i innych uzgodnień.

- Inne wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac oraz konsultowania z nim zaproponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, które będą ujęte w projekcie,

- Wybrany wykonawca złoży oświadczenie o gotowości do przyjęcia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową przekazywaną Zamawiającemu w oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- wszystkie projekty muszą być opracowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
z aktualną przynależnością do izby samorządu zawodowego.