Pakiet 1 - DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Czas obowiązywania: 24 miesiące

Informacje wstępne:

- Ilość odczynników materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywaniu umowy ilości badań (oznaczeń) – 4800 OZNACZEŃ.

UWAGA: W podanej ilości oznaczeń nie uwzględniono kontroli i kalibracji.

- Zamawiający informuje, że prowadzi kontrolę wewnętrzną na 3 poziomach (codziennie, naprzemiennie na trzech poziomach).

- Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie aparatu po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na opakowaniu.

- Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń i zaleceń producenta.

- Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.

- Odczynniki muszą posiadać co najmniej 3 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

- Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach

Tabela nr 1 – ODCZYNNIKI DO OZNACZEŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH, KONTROLE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Lp. | Parametr | Ilość badań | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODCZYNNIKI | 4800 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MATERIAŁY KONTROLNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (w tym kapilary do pobrania krwi włośniczkowej, opiłki, zatyczki do kapilar, wyłapywacze skrzepów) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: W przypadku zaoferowania zestawów odczynnikowych wraz z kalibratorami i kontrolami w postaci kaset wymiennych Wykonawca zmodyfikuje odpowiednio tabelę nr 1.

Tabela nr 2 - CZYNSZ DZIERŻAWY ANALIZATORA

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto za 24 miesiące (wartość netto miesięcznie x 24) | Stawka % VAT | Wartość brutto za 24 miesiące (D + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Czynsz dzierżawy | 24m-ce |  |  |  |  |

Tabela nr 3 – PODSUMOWANIE

| LP. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1 - Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych, kontrole, materiały eksploatacyjne |  |  |
| 2. | Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy analizatora |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

ANALIZATOR (nazwa, producent)

.......................................................................................................................................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024. (Proszę podać rok produkcji oferowanego analizatora) |  |
| 2. | Analizator automatyczny pracujący w systemie ciągłym. |  |
| 3. | Analizator, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE, IVD |  |
| 4. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
| 5. | Producent analizatora tożsamy z producentem odczynników i kontroli (analizator, odczynniki, kontrole tego samego producenta). |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego oznaczania parametrów: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl–, bilirubina, (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) |  |
| 7. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary (bez konieczności stosowania adapterów). |  |
| 8. | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz. |  |
| 9. | Możliwość wykonania oznaczenia w różnych rodzajach materiału badanego (krew żylna, tętnicza, włośniczkowa) |  |
| 10. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, elektrolity) z próbki o objętości: • maksymalnie 45 µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki |  |
| 11. | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund. |  |
| 12. | Wbudowany moduł codziennej automatycznej kontroli jakości. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). |  |
| 13. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną. |  |
| 14. | Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety). |  |
| 15. | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. |  |
| 16. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |
| 17. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |  |
| 18. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. |  |
| 19. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |
| 20. | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym oraz podłączenie analizatora do szpitalnego systemu informatycznego Info Medica na koszt Wykonawcy |  |
| 21. | Wbudowany skaner do odczytu ID pacjenta. |  |
| 22. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. |  |
| 23. | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikro-skrzepów. Jeśli eliminacja następuje przy udziale tzw. wyłapywaczy skrzepów ich ilość podana w wycenie musi być równa ilości oznaczeń. |  |
| 24. | Wbudowana drukarka. |  |
| 25. | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim. |  |
| 26. | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego. |  |
| 27. | Serwis techniczny i gwarancja przez cały okres trwania umowy na koszt Wykonawcy. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: nadzór nad aparatem przez serwis, dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotyczące interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. Aparat wyposażony w paszport techniczny. |  |
| 28. | W przypadku awarii analizatora przyjazd inżyniera serwisowego w przeciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 7 dni w tygodniu. Powyżej 5 dni roboczych niesprawności analizatora firma zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach. |  |
| 29. | Wymagane wyposażenie dodatkowe: Na wyposażeniu komputer stacjonarny PC wraz z monitorem, klawiaturą, myszką, zasilaczem awaryjnym UPS i drukarką |  |
| 30. | W okresie obowiązywania umowy przegląd techniczny analizatora 1 x w roku na koszt Wykonawcy. |  |
| 31. | Instalacja, uruchomienie aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji analizatora na koszt Wykonawcy. |  |
| 32. | Możliwość podłączenia na koszt Wykonawcy do systemu nadzoru nad badaniami POCT. |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry punktowane – ocena jakościowo – techniczna:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów oraz możliwość przełożenia do innego analizatora tego samego typu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu max. 24 godzin: | do 6 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; do 12 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 2 - DZIERŻAWA ANALIZATORA FUNKCJI PŁYTEK KRWI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Czas obowiązywania: 24 miesiące

WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA FUNKCJI PŁYTEK

| Lp. | Wymagania graniczne dla analizatora funkcji płytek | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Wykonawca / Producent/Kraj pochodzenia |  |  |
| 2 | - Nazwa, typ i model urządzenia, rok produkcji (nie starszy niż 2024 należy podać) |  |  |
| 3 | Analizator z przeznaczeniem do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej, tj. do wykrycia dysfunkcji płytek o charakterze wrodzonym lub nabytym |  |  |
| 4 | Zasada pomiaru oparta na pomiarze adhezji i agregacji płytek |  |  |
| 5 | Wydajność aparatu: max. czas oczekiwana na wynik 10 min. |  |  |
| 6 | Oznaczenie funkcji płytek we krwi pełnej |  |  |
| 7 | Praca z aparatem oparta na wykorzystaniu gotowych i kompletnych pakietów odczynnikowych (kartridży), niewymagających żadnej obsługi poza wstawieniem do analizatora. |  |  |
| 8 | Automatyczna identyfikacja kartridża przez analizator |  |  |
| 9 | Wynik pomiaru podawany jako czas okluzji – w sekundach |  |  |
| 10 | Możliwości: - wykrywanie wzmożonej tendecji do krwawienia, tj. do wstępnego wykrycia dysfunkcji trombocytów wywołanej czynnikami wewnątrz płytkowymi, niedoborem czynnika von Willebranda, lub defektów spowodowanych przyjmowaniem leków przeciwpłytkowych - potwierdzanie lub wykluczanie efektu zażywania leków przeciwpłytkowych na bazie kwasu acetylosalicylowego - potwierdzanie lub wykluczanie efektu zażywania leków przeciwpłytkowego klopidogrel |  |  |
| 11 | Wbudowana drukarka, kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD |  |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji wyników |  |  |
| 13 | Serwis techniczny i przez cały okres trwania umowy na koszt Wykonawcy. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: nadzór nad aparatem przez serwis, dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotyczące interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. Aparat wyposażony w paszport techniczny. |  |  |
| 14 | Instalacja, uruchomienie aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji analizatora na koszt Wykonawcy. Wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy |  |  |
| 15 | Wbudowane łącze USB |  |  |
| 16 | Gwarancja na okres trwania dzierżawy |  |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 1 – TESTY, METERIAŁY DODATKOWE

| LP. | Produkty | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały dodatkowe* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań

Tabela nr 2 – CZYNSZ DZIERŻAWY:

|  | Wartość netto miesięcznie | Prognozowany okres dzierżawy -Liczba miesięcy | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za analizator |  | 24 m-ce |  |  |  |

Tabela nr 3 – PODSUMOWANIE:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1 – Testy, materiały dodatkowe |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy za analizator |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane

1. Ocena jakościowo – techniczna:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

2. Termin rozpatrzenia reklamacji, termin realizacji dostawy

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 3 - DZIERŻAWA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Czas obowiązywania: 24 miesiące

ANALIZATOR : …...................................................................

(podać nazwę aparatu, Producenta)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z roku 2022 do oznaczania min 60 testów jednocześnie. Proszę podać rok produkcji analizatora i ilość miejsc w aparacie do jednoczesnego oznaczania | TAK |  |
| 2 | Automatyczny system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | TAK |  |
| 3 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację | TAK |  |
| 4 | System w pełni automatyczny (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | TAK |  |
| 5 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji i turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK |  |
| 6 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |
| 7 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii : S, I R | TAK |  |
| 8 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego Infomedika | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie w systemie Windows lub równoważnym | TAK |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką i UPS | TAK |  |
| 12 | Interpretacja wyników przedstawiona graficznie | TAK |  |
| 13 | Możliwość archiwizacji danych na płytach CD i nośnikach | TAK |  |
| 14 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej | TAK |  |
| 15 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych miejsc w aparacie) | TAK |  |
| 16 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości rozdzielne | TAK |  |
| 17 | Aparat umożliwiający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie | TAK |  |
| 18 | Identyfikacja drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich - beztlenowych - grzybów - mikroaerofilnych | TAK |  |
| 19 | Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich (w tym Streptococcus pneumoniae) - beztlenowych grzybów - Oznaczanie mechanizmów oporności: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB, OPORŃOŚĆ NA KARBAPENEMY | TAK |  |
| 20 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi bezpieczne, szczelne po napełnieniu, zabezpieczone przed kontaminacją | TAK |  |
| 21 | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności | TAK |  |
| 22 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | TAK |  |
| 23 | W cenie oferty dostawa i instalacja aparatu | TAK |  |
| 24 | W cenie oferty: przekazanie protokołów transmisji umożliwiających podłączenie analizatora do sieci laboratoryjnej. W cenie oferty podłączenie analizatora do sieci szpitalnej InfoMedica | TAK |  |
| 25 | W cenie oferty szkolenie personelu potwierdzone odpowiednim dokumentem | TAK |  |
| 26 | W zestawie stół pod analizator w przypadku analizatorów nastołowych oraz wytrząsarka typu wortex. Wymagania dotyczące wytrząsarki: - wytrząsarka typu Vortex z pokrętłem obrotów, z przeznaczeniem do energicznego mieszania w probówkach, mikropłytkach i niewielkich naczyniach | TAK |  |
| 27 | W zestawie: Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 28 | W cenie oferty serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora wraz z wytrząsarką typu wortex zgodnie z zaleceniami producentów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. Aparat wyposażony w paszport techniczny. | TAK |  |
| 29 | Wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy | TAK |  |
| 30 | Gwarancja na okres trwania dzierżawy | TAK |  |

- Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Tabela nr 1. Podłoża hodowlane

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań |  | Producent, nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Schaedler Agar z 5% krwią baranią | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chocolate Agar Poly Vitex'em | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chocolate Agar z bacytracyną do izolacji Haemophilus | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże Mueller Hinton Agar | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoża Mueller Hinton Agar z 5 % krwią końską + 20 mg/L NAD | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości grzybów metodą E-testu | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości beztlenowców metodą E-testu | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych nie krótszą niż 3 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości dostarczanych podłóż mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST do każdej partii zamówienia lub udostępni Zamawiającemu dostęp do wyników kontroli na stronie internetowej.

- Podłoża wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 (lub równoważna)

- Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytkach 90 mm z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na powierzchni każdej płytki wyraźny nadruk z datą ważności, numerem serii produkcji nazwą podłoża i godziną rozlania. Zamawiający nie dopuszcza by powyższy nadruk był umieszczony na boku płytki.

- Opakowanie – płytki pakowane w folię odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed niskimi temperaturami atmosferycznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania merytorycznych konsultacji w okresie obowiązywania umowy.

Konsultacje, o których mowa w pkt. 6 można uzyskać pod nr tel. __________________________________ (podać).

Tabela nr 2. Automatyczne testy do identyfikacji i lekowrażliwości

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii Gram(-) ujemnych | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii Gram(+) dodatnich | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Automatyczne testy do identyfikacji grzybów | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram(-) ujemnych | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Automatyczne testy uzupełniające do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram(-) ujemnych | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram(+) dodatnich | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Materiały dodatkowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań (odczynniki wskaźnikowe, akcesoria, inne materiały). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny dodatkowych pozycji stosownie do zamówienia na testy (wycenę należy przygotować w formie formularza cenowego). Zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki wymienione były w osobnym formularzu, a nie pod każdą pozycją.

Warunki dotyczące testów identyfikacyjnych i antybiogramowych:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości do każdej przysłanej partii produktu z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST lub udostępni Zamawiającemu dostęp do wyników kontroli na stronie internetowej.

Tabela nr 3. Manualne testy do lekowrażliwości oraz oznaczania mechanizmów oporności

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwgrzybicze | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania mechanizmów oporności | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do wykrywania oporności na karbapenemy | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy do identyfikacji Mykoplasmy/Ureaplasmy | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały dodatkowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań. (odczynniki wskaźnikowe, akcesoria, inne materiały). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny dodatkowych pozycji stosownie do zamówienia na testy (wycenę należy przygotować w formie formularza cenowego). Zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki wymienione były w osobnym formularzu, a nie pod każdą pozycją.

Warunki dotyczące testów paskowych wysyconych antybiotykiem w gradiencie stężeń:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktu nie krótszą niż 2 lata od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca w instrukcji podaje informacje na temat wartości MIC poszczególnych pasków antybiotykowych do odpowiednich drobnoustrojów oraz wartości MIC dla szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości do każdej przysłanej partii produktu z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI 
i EUCAST lub udostępni Zamawiającemu dostęp do wyników kontroli na stronie internetowej.

- Wymagana jest instrukcja wykonywania testów w języku polskim.

Tabela nr 4. Czynsz dzierżawy analizatora mikrobiologicznego z wyposażeniem (wytrząsarka typu vortex)

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 5. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Podłoża hodowlane |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Automatyczne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  |
| 3. | Tabela nr 3. Manualne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  |
| 4. | Tabela nr 4. Czynsz dzierżawy analizatora mikrobiologicznego z wyposażeniem (wytrząsarka typu vortex, stół pod analizator) |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów w pełni automatyczny nie wymagający dodawania odczynników i uzupełniania odczynników w trakcie pracy | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 4 - DZIERŻAWA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO MONITOROWANIA WZROSTU DROBNOUSTROJÓW Z POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNNYCH PODŁOŻY DO KRWI  I PŁYNÓW USTROJOWYCH

Czas obowiązywania: 24 miesiące

ANALIZATOR : .......................................................................  (podać nazwę aparatu, Producenta)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości aparatu do hodowli | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator mikrobiologiczny do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 20 minut) i stół pod analizator – w przypadku analizatorów nastołowych. Rok produkcji - min. 2024 Proszę podać rok produkcji analizatora | TAK/podać |  |
| 2 | Pojemność aparatu: nie mniej niż 200 miejsc pomiarowych (łącznie z kontrolą) | TAK/podać |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej | TAK |  |
| 4 | Aparat i odczynniki od jednego producenta | TAK |  |
| 5 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych miejsc w aparacie) | TAK |  |
| 6 | Hodowla i obserwacja wzrostu drobnoustrojów w zakresie jednego aparatu | TAK |  |
| 8 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury | TAK |  |
| 9 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – akustyczna i wizualna | TAK |  |
| 11 | Możliwość podglądu danych dotyczących komór pomiarowych, butelek, i.t.p, oraz podglądu posiewu w postaci graficznej | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania indywidualnych protokołów hodowli dla pojedynczych butelek | TAK |  |
| 14 | W przypadku przestoju powyżej 2 dni roboczych – aparat zastępczy | TAK |  |
| 15 | Aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy w cenie oferty | TAK |  |
| 17 | W cenie oferty: dostawa i instalacja aparatu i szkolenie obsługi aparatu, szkolenie z prawidłowego pobierania krwi i płynów ustrojowych dla pracowników szpitala | TAK |  |
| 18 | W cenie oferty: serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora, zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. Analizator wyposażony w paszport techniczny. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja na okres trwania dzierżawy | TAK |  |
| 20 | W cenie oferty: przekazanie protokołów transmisji umożliwiających podłączenie analizatora do sieci laboratoryjnej. W cenie oferty podłączenie analizatora do sieci szpitalnej InfoMedica | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości podłóż mikrobiologicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych. Należy wskazać, które butelki służą do posiewu krwi i posiewu płynów ustrojowych. | TAK |  |
| 2 | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków | TAK |  |
| 3 | Podłoża w butelkach plastikowych do przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 4 | Podłoża gotowe bezpośrednio do użycia | TAK |  |
| 5 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK |  |
| 6 | Termin ważności podłóż hodowlanych od chwili dostarczenia do laboratorium nie może być krótszy niż 6 miesięcy, | TAK |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np. rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Instrukcja. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 1 - Płynne podłoża hodowlane do posiewów krwi  i płynów ustrojowych

| Lp. | Podłoża | Ilość sztuk | Ilość sztuk w op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża dla dorosłych do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża dla dorosłych do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża i / lub podłoża do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z czynnikiem lizującym w składzie podłoża** | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża dla drobnoustrojów z małej ilości pobranego materiału (pediatryczne) z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoża do posiewów selektywnych dla grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych * | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Suplement ułatwiający wzrost drobnoustrojów z materiałów klinicznych (płynów ustrojowych, z małej ilości krwi)** (Wykonawca nie wymaga tego asortymentu w ciągłej dostawie, tylko na podstawie zamówienia wg aktualnych potrzeb) | na ok. 500 prób Min. 5 posiewów na 1 miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały dodatkowe ( tu należy wymienić i wycenić wszystkie wyroby i materiały eksploatacyjne, które są niezbędne do wykonywania badań w ilościach odpowiadających zamówieniu na podłoża ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Jeśli podłoże oferowane przez Wykonawcę spełnia równocześnie warunki dwóch podłoży hodowlanych, w takim przypadku należy wycenić takie podłoże jeden raz w ilości odpowiadającej sumie podłoży, które mogą być ”zastąpione”. W takim przypadku należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.

**Jeśli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie podłóż z czynnikiem lizującym,  należy wycenić podłoże dla drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyków

Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 3 - PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1 - Podłoża hodowlane |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane – ocena jakościowo – techniczna:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Zaoferowany suplement posiada zwalidowaną przez producenta datę ważności po otwarciu opakowania nie krótszą niż 3 tygodnie. Suplement i podłoża do posiewów pochodzą od tego samego producenta. | TAK - 5 pkt; NIE - 0 pkt; |  |
| Czas reakcji serwisu max 96 godzin: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt; |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 5 - BARWNIKI  MIKROBIOLOGICZNE wraz z dzierżawą barwiarki

Termin obowiązywania: 24 miesiące

Aparat do barwienia GRAMA metodą automatyczną

| # I | Barwiarka do metody Gramma | # Wartość wymagana | # Wartość oferowana # (TAK/Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Wykonawca / Producent / Kraj pochodzenia | # Podać |  |
| # 2 | # Nazwa, typ i model urządzenia, rok produkcji # (analizator nie starszy niż w z roku 2020) | # Podać |  |
| # 3 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r, posiadający znak CE, IVD | # TAK |  |
| # 4 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu, zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu personelu z barwnikami) | TAK |  |
| # 5 | Aparat wyposażony w filtr węglowy | TAK |  |
| # 6 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika | TAK |  |
| # 7 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów | TAK |  |
| # 8 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości | TAK |  |
| # 9 | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie | TAK |  |
| 10 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników ) | TAK |  |
| 11 | W cenie oferty: Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji, serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora, zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja na okres trwania dzierżawy | TAK |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 1 – Barwniki mikrobiologiczne

| Lp. | Produkty | Ilość preparatów / ilość ml | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolet krystaliczny | 8 000 preparatów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fuksyna karbolowa | 8 000 preparatów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn Lugola | 8 000 preparatów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbarwiacz | 8 000 preparatów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zapewnia datę ważności barwników nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Oferowane produkty wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 (lub równoważna)

- Zamawiający dopuszcza barwniki , które mogą być wykorzystane w barwiarkach automatycznych, ale też mogą być wykorzystywane do barwienia manualnego

Tabela nr 2 - CZYNSZ DZIERŻAWNY:

|  | Wartość netto miesięcznie | Prognozowany okres dzierżawy -Liczba miesięcy | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za barwiarkę |  | 24 m-ce |  |  |  |

Tabela nr 3 - PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1 – Barwniki mikrobiologiczne |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane – ocena jakościowo – techniczna:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max 96 godzin: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt; |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 6 - DZIERŻAWA ANALIZATORA WRAZ Z ZAKUPEM ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA BIAŁKA KAMIENI TRZUSTKOWYCH PSP

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| # I | Analizator do oznaczania białka PSP | # Wartość wymagana | # Wartość oferowana # (TAK/Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Wykonawca / Producent / Kraj pochodzenia | # Podać |  |
| # 2 | # Nazwa, typ i model urządzenia, rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | # Podać |  |
| # 3 | # Analizator do metody nanofluidics | # TAK |  |
| # 4 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r, posiadający znak CE, IVD | # TAK |  |
| # 5 | Jednorazowe kapsuły do ilościowego oznaczania białka kamieni trzustkowych (PSP) | # TAK |  |
| # 6 | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi pełnej włośniczkowej i żylnej. | TAK |  |
| # 7 | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi pobranej na K2-EDTA, K3-EDTA i heparyną litową | TAK |  |
| # 8 | Oznaczanie wykonane przy użyciu znakowanych fluorescencyjnie przeciwciał, swoistych dla ludzkiego PSP. | TAK |  |
| # 9 | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały do wykonania oznaczenia (nie zawiera probówek do pobrania krwi). | TAK |  |
| # 10 | Możliwość wykonania kontroli pozytywnej: - raz w miesiącu - zgodnie z lokalnymi wymogami przepisów dotyczących badań kontroli jakości - gdy uzyskany zostanie nieoczekiwany wynik testu | TAK |  |
| # 11 | Wynik ilościowy w 7,5 minuty | TAK |  |
| # 12 | Liniowość testu 24 to 670 ng/ml PSP | # TAK |  |
| # 13 | W cenie oferty: Instalacja, uruchomienie aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji, serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora, zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. Aparat wyposażony w paszport techniczny. | TAK |  |
| # 14 | Gwarancja na czas trwania dzierżawy | # TAK |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 1 – Odczynniki:

| Lp. | Produkty | Ilość oznaczeń | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oznaczenia białka PSP | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola pozytywna IVD Control PSP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały dodatkowe* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań

Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawny:

|  | Wartość netto miesięcznie | Prognozowany okres dzierżawy -Liczba miesięcy | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy za analizator |  | 24 m-ce |  |  |  |

Tabela nr 3 - PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1 – Odczynniki |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane – ocena techniczno-jakościowa :

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji serwisu max 96 godzin: | do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 20 pkt; |  |
|  | od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt; |  |

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 10 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 7 - PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Termin obowiązywania: 24 miesiące

Tabela nr 1 – Odczynniki:

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża dwusekcyjne: Columbia CNA z 5% krwią baranią/podłoże chromogenne do Enterobacteriaceae – do posiewów moczu | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże dwusekcyjne chromogenne do: wykrywania gronkowca złocistego/ do wykrywania gronkowca złocistego MRSA | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Columbia CNA z 5 % krwią baranią | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu ESBL | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu VRE | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności na karbapenemy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sabouraud Agar * | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fastidious Anaerobe Agar + 5% odwłókniona krew końska (FAA-HB). | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże kontaktowe do badań czystości powierzchni szpitalnych | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bulion mózgowo-sercowy (BHI) (5 ml) | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bulion Schaedlera z 0,02% agaru i witaminą K3 (10 ml) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | #### Todd – Hewitt bulion z gentamycyną i kwasem nalidyksowym | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | #### Mueller Hinton bulion | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Agarki amerykańskie | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże transportowe na posiew moczu zawierające podłoże mikrobiologiczne Cled i MacConkey i/lub Enterococcosel Agar | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik EDTA (1,5 – 3 ml) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Odczynnik – kwas boronowy (1,5-3ml) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podłoże Sabouraud – o grubości ok 3-4 mm większej niż standardowa grubość – do hodowli grzybów w długim czasie.

- Wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych nie krótszą niż 2 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości dostarczanych podłóż mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST do każdej partii zamówienia lub udostępni Zamawiającemu dostęp do wyników kontroli na stronie internetowej.

- Podłoża wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 (lub równoważna)

- Rutynowa kontrola jakości podłoży przeprowadzana jest w laboratorium akredytowanym wg ISO 17025 – akredytacja obejmuje przynajmniej podłoża krwawe z antybiotykami.

- Wykonawca posiada certyfikat ISO 17025 (lub równoważny).

- Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytkach 90 mm z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na powierzchni każdej płytki wyraźny nadruk z datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą podłoża i godziną rozlania. Zamawiający nie dopuszcza by powyższy nadruk był umieszczony na boku płytki.

- Opakowanie – płytki pakowane w folię odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed niskimi temperaturami atmosferycznymi.

- Probówki muszą mieć nadruk z datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą podłoża.

- Opakowanie podłóż w probówkach: probówki pakowane szczelnie – zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niskimi temperaturami, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania merytorycznych konsultacji w okresie obowiązywania umowy.

Konsultacje, o których mowa w pkt. 10 można uzyskać pod nr tel. ……………………………………….. (podać).

Parametry punktowane

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 8 - SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne pałeczki do wymazów z wacikiem 5 mm, o długości min 140 mm, pakowane pojedynczo | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne pałeczki do wymazów z wacikiem o długości min. 140 mm w probówce transportowej (bez podłoża transportowego), - wiskozowe | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne pałeczki do wymazów z drutu o długości 150 -155 mm z wacikiem o średnicy nie większym niż 3 mm w probówce transportowej (bez podłoża transportowego), pakowane pojedynczo. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce transportowej z podłożem transportowym Amiesa (podłoże żelowe - nie płynne) bez węgla do przechowywania materiałów do 48 h; do transportu bardzo wrażliwych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów beztlenowych, pakowane pojedynczo. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce transportowej z podłożem transportowym Amiesa (podłoże żelowe - nie płynne) z węglem do przechowywania materiałów do 48 h; do transportu bardzo wrażliwych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów beztlenowych, pakowane pojedynczo. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plastikowe, jałowe pipetki Pasteura dług. 140-160 mm, poj. Od 1 – do 7 ml z podziałką, pakowane pojedynczo lub pakowane do max. 5 szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ezy z polistyrenu, sterylne, z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1 µl, | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ezy z polistyrenu, sterylne, z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 10 µl, | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Miniigły polistyrenowe lub ezy z polistyrenu z ostrym zakończeniem (igła) | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymazówki do nosogardzieli flokowane, sterylne | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże Carry Blair z wymazówka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw odczynnikowy do obróbki próbek pobranych z dróg oddechowych (plwocina) przed analizą mikrobiologiczną | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalne podłoża do pobierania próbek do badań wirusologicznych | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówka z płynnym podłożem Amiesa i z wymazówką do wymazów z nosa, gardła, pochwy, odbytu, rany | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 9 - ZUŻYWALNE SPRZĘTY I AKCESORIA LABORATORYJNE

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Akcesoria | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki 0,1-10 ul z filtrem, wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowane w indywidualne pudełka, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf Research® plus | 2000 końcówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki 20-200 ul, z filtrem wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowane w indywidualne pudełko kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf Research® plus | 2000 końcówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki 100-1000 ul, z filtrem wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowane w indywidualne, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf Research® plus | 4000 końcówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówki gwintowane z nakręcanymi zakrętkami o pojemności 0,5 ml, wykonane z bezbarwnego polipropylenu, samostojące, wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 1000 probówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | probówka typu eppendorf 1,5 ml, bezbarwne z zabezpieczeniem, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki, wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 600 probówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw z PP z możliwością używania czterech stron statywu (na probówki o różnej pojemności: 0,5ml (średnica 10mm), 1,5-2,0ml (średnica 12mm), 15ml (średnica 20mm), 50ml (średnica 30mm)), ilość miejsc na probówki w zależności od wielkości probówek od 4 do 32. | 6 statywów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne stożkowodenne probówki wirówkowe typu falcon z polipropylenu, o pojemności 15 ml ze skalą i polem opisowym, z nakręconą nakrętką z HDPE. | 400 sztuk probówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalne bezbarwne końcówki do pipet o pojemności do 20uL, ze znacznikiem (podziałką), kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf Research® plus o pojemności 0,5-10uL (kod barwny: szary) oraz pipetami o pojemności 1-20uL. | 14 000 końcówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwne końcówki do pipet o pojemności 0,1-20uL, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf Research® plus o pojemności 0,5-10uL (kod barwny: szary) oraz innymi pipetami 1-20uL, długość końcówki 40mm, autoklawowalne w temp. 121 st. C., | 14 000 końcówek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe umożliwiająca przechowywanie 100 standardowych szkiełek mikroskopowych z kartą do opisu oraz zamknięciem wykonana z ABS, o wymiarach 179 – 210 – 35 mm | 12 kaset |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe z PS z przezroczystą pokrywą, wyjmowanym wkładem umożliwiającym przechowywanie preparatów (szkiełek) w pozycji pionowej w ilości 100 standardowych szkiełek podstawowych, o wymiarach 82 - 245 - 86 mm (szer – dł – wys) | 24 pudełka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko plastikowe z PS z przezroczystą pokrywą, wyjmowanym wkładem umożliwiającym przechowywanie preparatów (szkiełek) w pozycji pionowej w ilości 50 standardowych szkiełek podstawowych, o wymiarach 82-140-86 mm (szer – dł – wys) | 24 pudełka |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ………………………………………….

PAKIET 10 – ZESTAWY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW BEZTLENOWYCH

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do hodowli drobnoustrojów beztlenowych. Zestaw zawiera składniki służące do wytworzenia beztlenowej atmosfery na 1-5 płytek (saszetki, woreczki klipsy) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do hodowli drobnoustrojów w warunkach podwyższonego stężenia CO2. Zestaw zawiera saszetki, woreczki klipsy) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski wskaźnikowe do sprawdzania warunków beztlenowych. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewnia datę ważności testów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………

PAKIET 11 - TESTY LATEKSOWE I ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość oznaczeń /sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji paciorkowców z grup serologicznych ABCDFG. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania clumping factor, białko A i przeciwciał przeciwko Staphylococus aureus | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do wykrywania antygenu Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophililis influenzae w PMR i innych płynach ustrojowych: mocz, krew i dla szczepów bakterii wyizolowanych na podłożu agarowym | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kasetkowy test do identyfikacji karbapenemaz OXA-23, OXA-40/58, NDM u Acinetobacter baumanii | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności OXA 48, KPC, NDM, VIM i inne w koloniach bakteryjnych pochodzących z hodowli. Wszystkie mechanizmy dostępne na jednej kasetce | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybki test diagnostyczny in vitro do wykrywania ß-laktamaz CTX-M-14 i CTX-M-15 w hodowli bakteryjnej | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik do sprawdzania oxydazy | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik do sprawdzania indolu | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krążki diagnostyczne do oznaczania wytwarzania β -laktamaz | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test do oznaczania lekowrażliwości na Fosfomycynę metodą seryjnych rozcieńczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test do oznaczania lekowrażliwości na Oritavancinę metodą seryjnych rozcieńczeń | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do lekowrażliwości na kolistynę metodą seryjnych rozcieńczeń | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test do określania wrażliwości na Piperacylinę z tazobactamem metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Olejek immersyjny do oglądania preparatów | 3 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zapewnia datę ważności minimum 7 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 12 - SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test ciążowy – Kasetkowy, do oznaczeń HCG w moczu. Czułość 20-25 mlU/ml. lub. 10 IU hCG/L. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test na krew utajoną w kale – bez diety – Kasetkowy, metoda immunochromatograficzna. Czułość min. 10 ng/ml hemoglobiny w próbce | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Latex RF – oparty na zasadzie immunochromatograficznej | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test kasetkowy do wykrywania przeciwciał IgG/IgM anty- Treponema pallidum w surowicy (oparty na zasadzie immunochromatograficznej) | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobacter pylori – Kasetkowy do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobacter pylori w surowicy krwi. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybki test do wykrycia antygenów Helikobacter pylori z kału | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu A/B wirusa grypy z wymazu z dróg oddechowych | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybki test do wykrywania antygenów wirusa RSV i Adenowirusa w wymazie nosowo- gardłowym | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szybki test do wykrywania Chlamydia z wymazu cewkowego i moczu wraz z przyrządem do pobierania wymazu | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szybki test do wykrycia antygenów Legionella pneumophila z moczu | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szybki test do wykrycia antygenu Streptococcus pneumoniae z moczu | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania SARS-CoV-2 z wymazu z dróg oddechowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania SARS-CoV-2 , grypy A, B , RSV z wymazu z dróg oddechowych | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania RSV z wymazu z dróg oddechowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki dotyczące testów :

- Czas na przygotowanie i odczyt testów nie dłuższy niż 60 minut

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych związanych z wykonywaniem w/w testów i ich interpretacji.

- Instrukcja obsługi testów, materiały informacyjne i ulotki w języku polskim.

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 9 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 13 - KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE O ŚREDNICY 6 MM, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE,  SZCZEPY WZORCOWE

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności i mechanizmów oporności metodą dyfuzyjną – różne (op. 50 sztuk) | 2 000 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji szczepu Streptococcus pneumoniae | 2 000 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium | 100 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym | 100 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowe krążki bibułowe | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości wg. EUCAST i CLSI z kolekcji ATCC, NCTC – różne, 3-4 pasaż | 5 szczepów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoża do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu „Kriobank, Viabank” | 40 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki dotyczące krążków antybiotykowych i krążków diagnostycznych:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktu nie krótszą niż 1 rok od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca do każdej dostawy dostarcza wyniki przeprowadzonej kontroli jakości wszystkich dostarczanych krążków antybiotykowych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych zgodnie z normami CLSI i EUCAST lub udostępni Zamawiającemu dostęp do wyników kontroli na stronie internetowej.

- Krążki antybiotykowe i krążki diagnostyczne wytworzone w warunkach zgodnych z normą ISO13485:2016 (lub równoważną)

- Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji we wszystkich oferowanych pozycjach.

- Wykonawca w instrukcji do dostarczonych krążków antybiotykowych uwzględnia informacje takie jak: strefy zahamowania każdego antybiotyku do poszczególnych drobnoustrojów łącznie z ich uzasadnieniem (wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny); strefy zahamowania dla szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu 8 dyspenserów na 6 antybiotyków na czas trwania umowy – koszt udostępnienia wliczony w cenę oferty.

- Krążki antybiotykowe pakowane w fiolki po 50 szt. Każda fiolka powinna być zapakowana w hermetyczne zamknięte opakowanie typu blister z pochłaniaczem wilgoci lub opakowanie zewnętrzne z folii aluminiowej lub szklaną fiolkę z indywidualnym pochłaniaczem wilgoci.

- Każda fiolka krążków antybiotykowych powinna posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Na każdym krążku antybiotykowym - pojedynczym musi widnieć jego międzynarodowe, stałe oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI / EUCAST.

- Wymagana średnica krążków antybiotykowych – 6 mm.

- Zamawiający wymaga, aby na każdym krążku diagnostycznym były wyraźne symbole identyfikujące użyty krążek diagnostyczny.

Warunki dotyczące szczepów wzorcowych:

  - Szczepy muszą pochodzić z 1, 3-4 pasażu kolekcji ATCC, NCTC, z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od dostarczenia do Pracowni Mikrobiologii.

  - Szczepy bakteryjne wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 (lub równoważna)

  - Szczepy muszą mieć formę wymazówek (2 wymazówki w opakowaniu)

  - Każdy szczep dostarczony do zamawiającego ma posiadać własny certyfikat (metryczkę).

Warunki dotyczące systemu do przechowywania szczepów:

- Fiolki powinny zawierać kuleczki zawieszone w roztworze ochronnym.

- Fiolki ze szczepami powinny umożliwiać przechowywanie ich w temperaturze zamrażarki.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 14 - TESTY  KASETKOWE DO WYKRYWANIA GDH I TOKSYN CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE Z KAŁU

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetowy immunoenzymatyczny do wykrywania enzymu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetowy immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A/B Clostridium difficile | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki dotyczące testów w kierunku Clostridium difficile :

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie obu oznaczeń (wykrywanie GDH – punkt nr 1. i wykrywanie toksyny A/B – punkt nr 2) na jednym teście – jednoetapowo - (przy jednoetapowym oznaczeniu – liczba testów: 1000 – wówczas Wykonawca zmodyfikuje tabelkę).

- Czas na przygotowanie i odczyt testu nie dłuższy niż 30 minut.

- Test do wykrycia toksyny A i B możliwy zarówno z materiału bezpośredniego – z kału, jak i z hodowli

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych związanych z wykonywaniem w/w testów i ich interpretacji.

- Instrukcja obsługi testów i ulotki w języku polskim.

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wymaga się testów o czułości dla GDH i toksyn min. 82%, wg rekomendacji Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii „Zakażenia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia i profilaktyka” W. Hryniewicz, G. Martirosian, T. Ozorowski, Warszawa 2011 i poziomie wykrywalności min. 0,8 ng/ml dla GDH i toksyn.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 15 - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH METODĄ MULTIPLEX PCR W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM BIOFIRE FILMARRAY

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Odczynniki zużywalne do analizatora – GeneXpert | Ilość testów do pojedynczego oznaczenia | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość op. do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel respiratorowy (30 sztuk w opakowaniu) | 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel z dodatniej próbki krwi (30 sztuk w opakowaniu) | 360 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel gastryczny (30 sztuk w opakowaniu) | 90 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Panel gastryczny (6 sztuk w opakowaniu) | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel z płynu mózgowo – rdzeniowego (30 sztuk w opakowaniu) | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Panel z płynu mózgowo – rdzeniowego (6 sztuk w opakowaniu) | 24 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panel pneumonia (30 sztuk w opakowaniu) | 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panel stawowy (30 sztuk w opakowaniu) * | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a | Panel stawowy (6 sztuk w opakowaniu) * | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Jeśli takie opakowanie jest niemożliwe do realizacji, należy zsumować pkt 6 i pkt 6a i wycenić zsumowaną ilość sztuk w opakowaniu (pakowanym po 30 sztuk testu)

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 16 - DOSTAWA TESTÓW DO WYKONYWANIA ANTYBIOGRAMÓW BEZPOŚREDNIO Z DODATNIEJ PRÓBKI KRWI  W ANALIZATORZE QUANTAMATRIX DRAST

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Odczynniki zużywalne do analizatora – GeneXpert | Ilość antybiogramów | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość op. do pełnego opakowania w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel do wykonywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram ujemnych | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel do wykonywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram ujemnych | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały pomocnicze*…... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały pomocnicze" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 17 - BARWNIKI  I ODCZYNNIKI  LABORATORYJNE

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| L p. | Nazwa produktu | Ilość | Wielkość op. | Cena netto op. | Ilość opakowań do pełnego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik May- Grunwalda | 20 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemzy | 2 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy o pH 6,8 | 18 000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Ehrlicha | 1500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sudan III (roztwór alkoholowy) | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Lugola | 300ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Nonne-Apelta | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik McWilliama (od. sulfosalicylowy) | 2 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy (pozycja 1-7).

Zleceniodawca wymaga odczynników (pkt 1, 2 i 5 w tabeli) w opakowaniach od 400 do 500 ml, w pkt.3 w opakowaniach po 1000ml, w pkt. 4, 6,7 w opakowaniach po 100 ml.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy …………………………………

PAKIET 18 - STANDARD ANTY-D DO KONTROLI PTA-LISS , ODCZYNNIKI MONOKLONALNE, KRWINKI WZORCOWE Z UKŁADU ABO

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Parametr | Ilość | Wielkość oferowanego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM-1. Odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu D z układu RH do stosowania w metodzie probówkowej i szkiełkowej (klon RUM-1). Odczynnik do bezpośredniego zużycia trwały w temp. +2 st. C do 8 st. C przez okres min. 12 m-cy. Minimalne miano 64-128 | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG. Odczynnik monoklonalny do oznaczenia antygenu D z układu RH do stosowania w metodzie probówkowej i szkiełkowej. Odczynnik do bezpośredniego użycia trwały w temp. +2 st. C do +8 st. C przez okres min. 12 m-cy. Miano minimalne 64-128 | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-A do oznaczania grup krwi z układu ABO reagujący swoiście z odpowiednimi antygenami ( minimalne miano 128- 256). Odczynnik do stosowania bezpośredniego, zabarwiony zgodnie z kodem międzynarodowym na kolor niebieski, trwały w temp. +2 st. C do +8 st. C przez okres min. 12 m-cy. Odczynnik stosowany w dwóch różnych klonach: KLON I | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLON II odczynnik anty-A j/w | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty-B do oznaczania grup krwi z układu ABO reagujący swoiście z odpowiednimi antygenami ( minimalne miano 128-256). Odczynnik do stosowania bezpośredniego, zabarwiony zgodnie z kodem międzynarodowym na kolor żółty, trwały w temp. +2 st. C do +8 st. C przez okres min. 12 m-cy. Odczynnik stosowany w dwóch różnych klonach: KLON I | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLON II odczynnik anty-B j/w | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konserwowane krwinki wzorcowe z układu ABO do wykrywania naturalnych regularnych przeciwciał ANTY-A, ANTY-B oraz do wykrywania naturalnych nieregularnych przeciwciał ANTY-A1, ANTY-H, ANTY-P1, ANTY-M, ANTY- Leª. Krwinki ważne co najmniej 4 tygodnie od daty produkcji. Gotowe do użycia. Dostawa co miesiąc lub zgodnie z harmonogramem | 24 zestawy ( 1 zestaw na miesiąc o max wielkości 15 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PBS, 5000 ml | 5p. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ……………………………………….…

PAKIET 19 - NAKŁUWACZE DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH W TYM CHORYCH ONKOLOGICZNIE, GŁÓWNIE DO POBIERANIA KRWI W ZAKRESIE GAZOMETRII ORAZ MORFOLOGII KRWI

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Dodatek / Odczynnik / Antykoagulant / Cecha wyróżniająca | Pojemność pobrania [µl] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacz nożykowy dla skóry normalnej i grubej | nakłucie gł. min. 2,00 mm do 2,4 | Min. 150 | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacz igłowy (21G) dla skóry normalnej i grubej | nakłucie gł. min. 2,00 mm do 2,4 | Min. 150 | szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |

Dodatkowe konieczne warunki: Produkt bez lateksu

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ……………………………………….……………

PAKIET 20 - POJEMNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Termin obowiązywania: 24 miesiące

| Lp. | Akcesoria | Ilość | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań do pełnego (w górę) | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe pojemniki na posiew moczu, poj. min. 60 ml (pakowane pojedynczo) | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki sterylne polistyrenowe o poj. ok. 11ml (16x100) okrągło denne, przejrzyste optycznie, pakowane pojedynczo lub max do 5 szt. do materiałów biologicznych – głównie płynu mózgowo-rdzeniowego | 5 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe ze szlifem i miejscem do opisu preparatu | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wybrać przez postawienie znaku „X” |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt; |  |
|  | do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt. |  |

Podpis  Wykonawcy ……………………………………….……………