## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT ulica bez nazwy - Szczyty
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
Linia kablowa oświetlenia drogowego
1. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 42*0,8*0,4 | m3 | 13.44
2. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m 42*0,2*0,4 | m3 | 3.36
3. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr do 140mm | m | 9
4. | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach | m | 57
5. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach | m | 9
6. | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 | m | 42
7. | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 42*0,6*0,4 | m3 | 10.08
8. | KNNR 5 0717-07 | Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 3
9. | KNNR 5 0717-03 | Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych | m | 8
10. | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10 | szt. | 1
11. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg | szt. | 1
12. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie fundamentów betonowych o masie do 100kg | szt. | 1
13. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgniku | szt. | 1
14. | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m, przewód YDY 3x2.5mm2 | kpl.przew | 1
Pomiary elektryczne i pozostałe roboty
15. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nn | pomiar | 1
16. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy | pomiar | 1
17. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
18. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej oświetlenia ulicznego | szt. | 1
19. | kalkulacja własna | Dokumentacja powykonawcza | szt. | 1