## TERMOMODERNIZACJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO SUW REMBIESZÓW OK. 13,5 X 10 = 135 M2 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
DOCIEPLENIE DACHU POKRYCIE STROPAPĄ GRUBOŚCI 20 CM I PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ GRUBOŚCI 5,2 MM | 135 | m2 |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO OPIERZENIA I ORYNNOWANIA ZE SPUSTAMI | 1 | kpl |  | 0 | 0
ODKOPANIE FUNDAMENTÓW WOKÓŁ OBIEKTU | 47 | M3 |  | 0 | 0
ODKOPANIE IZOLACJA I OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW 1 m | 47 | m2 |  | 0 | 0
ZASYPANIE FUNDAMENTÓW WOKÓŁ OBIEKTU i UTYLIZACJA ZIEMII | 47 | M3 |  | 0 | 0
NAPRAWA SPIĘCIE 1 NAROŻNIKA BUDYNKU ORAZ CZĘŚCIOWA NAPRAWA GZYMSU, WYMIANA NADPROŻA NA NOWE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO DOCIEPLENIA BUDYNKU STYROPIAN GR 20 CM | 182 | M2 |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO TYNKU SILIKONOWEGO W KOLORZE JASNYM ( CAŁY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA) | 182 | M2 |  | 0 | 0
WYMIANA OKNA 10 SZT | 10 | kpl |  | 0 | 0
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 1 SZTUKA 2,5/2,2 M | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 2 SZTUKA 1,00/2,0 M | 2 | kpl |  | 0 | 0
WYKONANIE MODERNIZACJI 2 ISTNIEJĄCYCH DASZKÓW NAD DRZWIAMI | 2 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWEGO DASZKU SYSTEMOWEGO NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ BUDYNKU | 1 | KPL |  | 0 | 0
WYKONANIE NOWYCH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH DO OKIEN | 1 | KPL |  | 0 | 0
SKUCIE I WYKONANIE NOWEJ POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA WYLEWCE BETONOWEJ | 135 | M2 |  | 0 | 0
WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYTEK GRESOWYCH NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2 MB | 135 | M2 |  | 0 | 0
DWUKROTNE MALOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ 2 MB NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU | 100 | M2 |  | 0 | 0
DWUKROTNE MALOWANIE SUFITU POWYŻEJ 2 MB NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU | 135 | M2 |  | 0 | 0
Wymiana drzwi wewnętrznych | 3 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana białej armatury w chlorowni w tym oczomyjki | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana wentylatora i kratek wentylacyjnych w chlorowni | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana w WC, muszli klozetoej, umywalki, podgrzewacza do wody w wc | 1 | kpl |  | 0 | 0
Umeblowanie dyżurki | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wymiana na nową instalacji elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan i wentylacji | 1 | kpl |  | 0 | 0
Przekucia, przewiercenia, wykonanie demontaż częściowy posadzki, ścian do wprowadzenia stosownych instalcji technologicznych z przywróceniem do stanu pierwotnego | 1 | kpl |  | 0 | 0
Wykonanie opaski dookoła budynku technologicznego i chodnika od furtki do budynku technologicznego ok 75 m2 | 1 | kpl |  | 0 | 0
Inne wynikające z szczegółowych rozwiązań projektowych | 1 | kpl |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | kpl |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0

## TECHNOLOGIA
TE
| TECHNOLOGIA SUW | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| BADANIA TECHNOLOGICZNE NA STACJI POLIOTOWEJ | 1 | KPL |  | 0 | 0
| FILTRY CIŚNIENIOWE 4 DN 1600 | 4 | KPL |  | 0 | 0
| ZASYPKA FILTRÓW ZŁOŻE KATALITYCZNE I FILTRACYJNE | 4 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD NAPOWIETRZENIA WODY | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZESTAW HYDROFOROWY | 1 | KPL |  | 0 | 0
| DMUCHAWA DO PŁUKANIA FILTRÓW POWIETRZEM | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ORUROWANIE ZE STALI K.O. 304 I ARMATURA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| POMPA DOZUJĄCA ZE ZBIORNIKIEM | 1 | KPL |  | 0 | 0
| POMPA PŁUCZĄCA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| PRZEPŁYWOMIERZE | 5 | KPL |  | 0 | 0
| SPRĘŻARKI POWIETRZA z rozdzielnią spr. pow. | 2 | KPL |  | 0 | 0
| UKŁAD ZMIĘKCZANIA WODY 5 m3/h | 1 | KPL |  | 0 | 0
| DEMONTAŻ FILTRÓW, URZĄDZEŃ, ARMATURY I ORUROWANIA | 1 | KPL |  |  | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  |  | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI
RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI ST1 | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
zmiana istniejącej obudowy na obudowę typu Lange DN 100 | 1 | kpl |  | 0 | 0
wymiana rurociągu tłocznego | 20 | mb |  | 0 | 0
montaż sondy do pomiaru lustra wody | 1 | kpl |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## OGRODZENIE
OGRODZENIE | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
OGRODZENIE PANELOWE O WYSOKOŚCI MIN 1,5 PANELOWE | 180 | MB |  | 0 | 0
BRAMA WJAZDOWA O SZER. 5 METRÓW I WYS MIN 1,5 M | 2 | SZT |  | 0 | 0
FURTKA O SZEROKOŚCI 1 M I WYSOKOŚCI MIN 1,5 M | 1 | SZT |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA | 170 | MB |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BRAM O SZEROKOSCI OK 5 MB | 2 | KPL |  | 0 | 0
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ FURTKI O SZEROKOSCI OK 1 MB | 1 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## ELEKTYKA I AUTOMATYKA
ZAGOSPO
| ELEKTRYKA I AUTOMATYKA | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKI | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SIEĆ KABLI ZEWNĘTRZNYCH | 1 | KPL |  | 0 | 0
| OŚWIETLENIE TERENU | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE OGÓLNE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJE ODGROMOWE I UZIEMIAJĄCE | 1 | KPL |  | 0 | 0
| APARATURA AKPIA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZESTAW KOMPUTEROWY,WIZUALIZACJA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| ZAPROGRAMOWANIE STEROWNIKA | 1 | KPL |  | 0 | 0
| INSTALACJA SSWIN Z MONITORINGIEM KAMERAMI | 1 | KPL |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA HYDRANTÓW
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI 5 KPL | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, Hydrant, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki | 5 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA I WYMIANĄ HYDRANTU | 5 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk - | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## WYMIANA ZASUW
WYKONANIE WĘZŁÓW Z ZASUWĄ NA RUROCIĄGU DN 150: 6 KPL | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Materiał, zasuwy, złącza kołnierzowe, trzpienie, kolana, trójnik, skrzynka żeliwna, śrubunek, uszczelki itp.. | 3 | KPL |  | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WĘZŁA Z ZASUWAMI | 3 | KPL |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk | 1 | KPL |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 | 0

## SUW KOSZT
" MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE" SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR RAZEM ROBOTY BUDOWLANE
ZAKRES | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO
TERMOMODERNIZACJA | 1 | KPL |  |  | 0
TECHNOLOGIA | 1 | KPL |  |  | 0
RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI ST1 | 1 | KPL |  |  | 0
OGRODZENIE | 1 | KPL |  |  | 0
ELEKTRYKA I AUTOMATYKA | 1 | KPL |  |  | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z HYDRANTAMI | 5 | KPL |  |  | 0
WYMIANA WĘZŁÓW Z ZASUWAMI | 3 | KPL |  |  | 0
RAZEM KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  | #REF! | #REF!
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR PRACE PROJEKTOWE
RAZEM SZACUNKOWE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH |  |  |  | 0 | 0
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - SUW REMBIESZÓW PGR RAZEM ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE
RAZEM KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH