Remont instalacji ogrzewania w budynku biurowym – projekt i wykonanie – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – SPC Jastrowie

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Marek Sparniuk, Kierownik SPC, tel. 609 911 785,

Termin wykonania prac: do końca lutego 2025

Zakres prac:

- Przygotowanie projektu dotyczącego elektrycznej instalacji ogrzewania w budynku biurowym (dobór na podstawie wyliczeń optymalnego rozwiązania zapewniającego ogrzanie biura: pomiary istniejącej instalacji elektrycznej, dobór ilości i mocy grzejników/innego korzystniejszego rozwiązania, instalacja podlicznika i niezbędnych pozostałych części instalacji); przed przystąpieniem do montażu niezbędne przedłożenie i akceptacja projektu,

- Uzyskanie ewentualnych niezbędnych decyzji i pozwoleń,

- Kompleksowe wykonanie instalacji  (montaż nowej instalacji grzewczej)

- Podłączenie i uruchomienie nowej instalacji,

- Zagospodarowanie powstałych odpadów (niezbędne BDO) (sporządzić ich wykaz)

Orientacyjne wymiary:

Biuro – całość: 82 m2

Wysokość od podłogi do sufitu: 2,65 m.

Uwagi:

Niezbędna wizja lokalna.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR).

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz.

Godziny pracy SPC: pn-pt 7-15

| Pomieszczenie | Długość [m] | Szerokość [m] | Metraż [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Korytarz | 5,8 | 1,7 | 9,86 |
| Korytarz c.d. | 3,4 | 1,6 | 5,44 |
| Pokój Specjalista | 4,5 | 3,4 | 15,3 |
| Pomieszczenie księgowe | 2,8 | 4,5 | 12,6 |
| Kuchnia | 3,3 | 1,6 | 5,28 |
| Sala narad | 5,3 | 2,5 | 13,25 |
| WC 1 | 1,2 | 3,9 | 4,68 |
| WC 2 | 1,2 | 3,9 | 4,68 |
| Pokój Kierownik | 2,7 | 4,1 | 11,07 |
|  |  | Suma [m2] | 82,16 |

Tabela 1. Orientacyjne wymiary pomieszczeń w budynku biurowym

Zdj. 1 Korytarz	Zdj. 2 Korytarz C.D.	Zdj. 3 Pokój Specjalista

Zdj. 4 Pomieszczenie księgowe	Zdj. 5 Kuchnia	Zdj. 6 Sala narad

Zdj. 7 WC 1	Zdj. 8 WC 2	Zdj. 9 Pokój Kierownik