Wołomin, 26.08.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**WZP.272.108.2024**

**INFORMACJA**

**dotyczy**: **Rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie na terenie działki ew. nr 165/5 obr. 28 Wołomin w ramach zadania pn.: „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W związku z toczącym się postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w dokumentach do postępowania w zakresie:

1. zestawienia stali profilowej dla wykonania wzmocnień stalowych ścian murowanych i przesklepień otworów- brak w projekcie konstrukcji

Odp.: Zamawiający informuje, że załącza do dokumentacji projektowej zestawienie elementów profilowanych niezbędnych do wzmocnień.

2. zabezpieczeń płytami promatec przesklepień otworów w ścianach murowanych - w przedmiarach brak takiego rozwiązania, jest natomiast zabezpieczenie siatką ciętociagnioną

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć sposób zabezpieczenia podany w projekcie.

3. iniekcji zaprawą FIS V360S - w jakim zakresie należy ją wykonać, ilość, ect.

Odp.: Zamawiający informuje, że wskazana zaprawa iniekcyjna stosowana jest do montażu chemicznego kotew czy prętów. Należy ją stosować zgodnie z kartami producenta.

4 "ekranu informacyjnego" w Sali obsługi - czy jest objęty zakresem ofertowym, jeżeli tak prosimy o podanie specyfikacji "ekranu informacyjnego"

Odp.: Jeżeli chodzi o urządzenie opisane w projekcie jako M19" Kolejkomat- istniejące urządzenie samoobsługowe skłądające się z infokiosku, serwera kolejkomatu, wyświetlacza centralnego". To jest urządzenie istniejące.

5. płyt hpl zastosowanych jako okładziny ścienne - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt meblowych NRO

Odp.: Prosimy o doprecyzowanie pytania; płyty meblowe to szerokie pojęcie (hpl także można uznać za płytę meblową), jeżeli chodzi o zamianę płyt hpl na płyty wiórowe, to nie wyrażamy zgody.

6. systemu komunikowania: klient-obsługa; czy obecny system ma być rozbudowany, czy jest w zakresie ofertowym - jeżeli tak, prosimy o odpowiednią dokumentację projektową  
Odp.: Tak obecny system ma być rozbudowany o urządzenia opisane jako M19.1, urządzenia są ujęta w formularzu cenowym NOWY ETAP 2. Na etapie projektowania nie uzyskaliśmy informacji odnośnie systemu w którym pracują urządzenia.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu