Pruszcz Gdański, dnia 06.06.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.9.2024 /23

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 16.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00327336/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  4

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

W odpowiedziach do branży elektrycznej zaznaczono że zasilanie ma zostać dostarczone 
z istniejącego obwodu od strony faktorii. Czy zasilanie ma zostać poprowadzone bezpośrednio z istniejącej szafki czy od istniejącego słupa. Jeżeli stawiamy na drugą opcję to do czego przewidziano w przedmiarze kabel YAKXS 4x70 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż usuwa pozycje z przedmiaru b. elektrycznej pozycje nr 6 i 8 dotyczącą kabla YAKXS 4x70.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót 
b. elektryczna. Plik w formacie pdf: 9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking 
ul. Zastawna – ZMIENIONY3.pdf

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Jeżeli występuje rezygnacja z budowy szafki oświetleniowej to w jakim miejscu zamontować ograniczniki przepięć ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż usuwa pozycję z przedmiaru b. elektrycznej pozycję nr 18 dotyczącą ograniczników przepięć.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót 
b. elektryczna. Plik w formacie pdf: 9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking 
ul. Zastawna – ZMIENIONY3.pdf

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Errata nr.1 Nakazuje zamianę 3 słupów parkowych na uliczne. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie z tym związane, jednak w zaktualizowanym kosztorysie nie została zmieniona ilość poszczególnych słupów. W związku z rażącymi błędami w przedmiarach zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert oraz poprawną aktualizację kosztorysu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienia pozycje z przedmiaru b. elektrycznej nr 19-22, 25, 26, 28, 29.

W ramach inwestycji należy wykonać:

- słupy wysokości 8 m wraz z fundamentami (9 sztuk) z oprawami typu drogowego (10 sztuk),

- słupy wysokości 4 m wraz z fundamentami (7 sztuk) z oprawami typu parkowego (7 sztuk).

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót 
b. elektryczna.

Plik w formacie pdf: 9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna 
– ZMIENIONY3.pdf

- Zmiana treści SWZ:

1. Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 11.06.2024r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 11.06.2024 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 10.07.2024 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 
pkt 1 Pzp).

- Załączniki:

Plik w formacie pdf: 9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna 
– ZMIENIONY3.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2024 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.