## 10
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł jednokrotnego użytku oraz igieł do penów, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. , 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igły sterylne jednokrotnego użytku cienkościenne, o bardzo gładkiej powierzchni pokrytej cienką warstwą silikonu, ostro ścięte, drożne, op. a 100 szt.; rozmiar:
| 0,5 x 25 | op. | 1526
| 0,6 x 30 *LUB 0,6 x 32 | op. | 218
| 0,7 x 30 *LUB 0,7 x 32 | op. | 654
| 0,8 x 40 *LUB 0,8 x 38 | op. | 1962
| 0,9 x 40 *LUB 0,9 x 38 | op. | 754
| 1,1 x 40 *LUB 1,1 x 38 | op. | 2180
| 1,2 x 40 *LUB 1,2 x 38 | op. | 10900
2 | Igły do penów jednokrotnego użytku sterylne, op. a 100 szt., rozmiar:
| G 30 – 0,3 x 6 mm *LUB G 31 – 0,25 x 6 mm | op. | 109
| G 30 – 0,3 x 8 mm - | op. | 109
| G 31 – 0,25 x 8 mm - | op. | 43
| G 31 – 0,25 x 4-5 mm - | op. | 21
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0