## budynki i budowle_informacje
lp. | nazwa budynku/ budowli | przeznaczenie budynku | czy budynek jest użytkowany? (tak/nie) | czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE) | czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | SUMA UBEZPIECZENIA | Podstawa inżynierska (budynek podobny) | rodzaj wartości (KB -księgowa brutto, O -odtworzeniowa) | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciwkradzieżowe) | odległość od najbliższej jednostki PSP | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | odległość od najbliższej rzeki lub innego zbiornika wodnego (proszę podać od czego) | informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczył remont, wielkość poniesionych nakładów na remont) | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa (w m²) | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
[13 empty] | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) |  |  | konstrukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1 | UG ośrodek zdrowia Albigowa | Budynek mieszkalny, przychodnia lekarska, stomatologiczna, rehabilitacyjna, lokale usługowe (kosmetyczka, fryzjer) | tak | nie | nie | Lata 60te XX w. | 3570532.1275 | BCO 1264-302 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 7,9 km, 14 minut | 37-122 Albigowa 815 | beton, cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 50m od rzeki Sawa | b.d | zadawalający | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe do remontu | dobry | sprawna | sprawna | 819.03 | Część mieszkalna: 3 kondygnacje + piwnica, część użytkowa: 2 kondygnacje | tak | nie
2 | UG budynek gospodarczy+mieszkalny Albigowa | budynek mieszkalny z częścią gospodarczą | tak | nie | nie | 1950 | 321653.61 | BCOI.2.032 | O | b.d | 8,6 km, 15 minut | 37-122 Albigowa 484 | drewno | drewno | konstrukcja drewno, poszycie dachówka cementowa | ok. 100 m od rzeki Sawa | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 100 | jedna kondygnacja naziemna | b.d | nie
3 | UG dom społeczny + Grzybek Cierpisz | budynek użyteczności kulturalnej, biblioteka, remiza OSP | tak | nie | nie | 1960 | 1382060.9125 | BCOI.1.055 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 11,8 km, 18 minut | 37-124 Kraczkowa, Cierpisz (Dolny) 90B | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa ocynkowana, falista | ok. 160 m od potoku w Cierpiszu | 2020 - modernizacja centralnego ogrzewania | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe nowe | dobry | sprawna | sprawna | 401.73 | dwie kondygnacje naziemne, jedna podziemna | tak | nie
4 | UG garaże byłego SKR Cierpisz | garaże OSP, magazyn, pomieszczenia użytkowe | tak | nie | nie | 1960 | 253822.7567 | BCOI.3.075 | O | b.d | 11,8 km, 18 minut | 37-124 Kraczkowa, Cierpisz (Dolny) 90B | cegła | brak | stropodach z elementów żelbetowych | ok. 160 m od potoku w Cierpiszu | b.d | dobry | sprawna | brak | dobry | brak | brak | 147.67 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
5 | UG Ośrodek Kultury w Cierpiszu (Górnym) | działalność kulturalna | tak | nie | nie | 1970 | 628213.644 | BCOI.1.026 | O | drzwi antywłamaniowe | 11 km | 37-124 Kraczkowa, Cierpisz 155A | cegła | beton, żelbetowy | konstrukcja drewniana, blacha | brak danych ponad / 3 km | 2017 - termomodernizacja obiektu | blacha | częściowo zmodernizaowana, miedź | stan dobry, ogrzewanie centralne z kotła gazowego | plastikowe | tak, stan dobry | tak, stan dobry | 285 | 3 | tak | nie
6 | UG Park im. Magrysia domek + grzybek Handzlówka | użyteczność kulturalna | tak | nie | nie | 1976 | 98526.4051 | BCOI.1.037 | O | b.d | 11,4 km, 17 minut | 37-123 Handzlówka dz. 611 | drewno | brak | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 12 m od rzeki Sawa | w trakcie modernizacji | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie brak | dobry | brak | sprawna | 34.61 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
7 | UG dom społeczny Kosina | sołtysówka, lokale użytkowe (ubezpieczenia, bank, centrala telefoniczna), sklep | tak | nie | tak | 1900 | 3047829.6149 | BCOI.1.006 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 7,8 km, 9 minut | 37-112 Kosina 328 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 45 m od rzeki Kosinki | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 716.48 | jedna naziemna, jedna podziemna | tak (2/3 budynku) | nie
8 | UG biblioteka Kosina | magazyn OC, pomieszczenia OSP | tak | nie | nie | 1975 |  |  | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 7,8 km, 9 minut | 37-112 Kosina 328 | cegła | żelbetowe | stropodach płaski | ok. 55 m od rzeki Kosinki | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna |  | dwie naziemne, jedna podziemna | tak | nie
9 | UG ośrodek zdrowia Kosina | Budynek mieszkalny, przychodnia lekarska, stomatologiczna, rehabilitacyjna | tak | nie | nie | Lata 70-te XX w. | 6247112.4852 | BCO 1264-302 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 8,5 km, 9 minut | 37-112 Kosina 1026 | beton, cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 35 m od rzeki Kosinki | Gruntowny remont: 2016, wyższa część w trakcie modernizacji | zadowalający / nowy | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne / nowe | dobry / nowa | sprawna | sprawna | 1433 | Część pierwsza: dwukondygnacyjna w części podpiwniczona, przewiązka dwukondygnacyjna, część druga: czterokondygnacyjna | tak | tak
10 | UG budynek biblioteki Rogóżno | pomieszczenia biblioteki / działalność kulturalna | tak | nie | nie | 1970 | 83761.8192 | BCOI.1.026 | O | b.d | 12,0 km, 14 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 373- 374 | b.d | b.d | konstrukcja drewniana, pokrycie blacha | ok. 750 m od potoku w Rogóżnie | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 38 | 2 | nie | nie
11 | UG mieszkalny Rogóżno | budynek mieszkalny | tak | nie | nie | 1949 | 242269.4991 | BCOI.2.032 | O | b.d | 12,3 km, 15 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 268 | cegła | b.d | konstrukcja drewniana, pokrycie blacha | n/d | 2001 - gruntowny remont | dobry | sprawna | sieć wodna sprawna, ogrzewanie piecami kaflowymi | dobry | brak | sprawna | 75.32 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
12 | UG ośrodek zdrowia Kraczkowa | Przychodnia lekarska, stomatologiczna, rehabilitacyjna. apteka | tak | nie | nie | 1980 | 2068740.2364 | BCO 1264-302 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 7,7 km, 11 minut | 37-124 Kraczkowa 285 | beton, cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 290 m od potoku w Kraczkowej | 2018 - gruntowny remont | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 474.54 | Jedna kondygnacja podziemna i dwie naziemne | tak | w trakcie budowy
13 | UG ośrodek kultury Sonina | budynek użyteczności kulturalnej, biblioteka | tak | nie | nie | 2018 | 8446050.1748 | IWNB IK10 (PKOB 1263) | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. + monitoring | 4,5 km, 8 minut | 37-100 Łańcut, Sonina 365a | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 80 m od rzeki Sawa | n/d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 1100.18 | dwie kondygnacje naziemne, poddasze nieuzytkowe (łącznie 3) | nie | tak
14 | UG basen Wysoka | basen | tak (sezonowo) | nie | nie | 2021 | 3900337.9409 | BCOI.1.032 | O | b.d | 5,7 km, 11 minut | 37-100 Łańcut, Wysoka 49 | żelbetowe | n/d | n/d | ok. 330 m od potoku w Wysokiej | zmodernizowany | n/d | n/d | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | n/d | n/d | n/d | 509.28 | niecka basenowa | tak | nie
15 | UG budynek przy basenie Wysoka | budynek socjalny (szatnie) i zaplecze basenu | tak | nie | nie | 2021 | 1188537.1627 | BCOI.11.009 | O | b.d | 5,7 km, 11 minut | 37-100 Łańcut, Wysoka 49 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 330 m od potoku w Wysokiej | zmodernizowany | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | dobry | brak | sprawna | 285.07 | jedna naziemna (szatnie), jedna naziemna i jedna podziemna (zaplecze) | nie / tak | nie
16 | UG garaże Wysoka | budynki garażowe | tak | nie | nie | b.d | 512802.067 | BCOI.3.075 | O | b.d | 5,4 km, 10 minut | 37-100 Łańcut, Wysoka 49 | cegła | n/d | stropodach | ok. 210 m od potoku w Wysokiej | b.d | zadowalający | sprawna | brak | zadowalający | brak | brak | 298.34 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
17 | UG Internat Wysoka | pomieszczenia biurowe, dzienny dom pobytu seniora | tak | nie | nie | b.d | 3419157.1878 | BCO 1130-101 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 5,5 km, 10 minut | 37-100 Łańcut, Wysoka 49 | cegła | żelbetowe | stropodach, kryty papą | ok. 200 m od potoku w Wysokiej | 2018 - generalny remont 2020 - Dom Dziennego Pobytu Seniora | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 495.87 | trzy kondygnacje naziemne | nie | b.d
18 | UG B/mleczarnia Kraczkowa | budynek użytkowy | nie | nie | tak | 1935 | 115060 | szacunek UG | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 8,4 km, 11 minut | 37-124 Kraczkowa 218 | cegła | betonowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 55 m od potoku w Kraczkowej | b.d | zadowalający | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | dobry | nieużytkowana | sprawna | b.d | dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna | tak | nie
19 | UG Budynek LKS Rogóżno | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | 1985 | 552137.9888 | BCOI.11.009 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 12,3 km, 10 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 333 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 820 m od potoku w Rogóżnie | 2020 - wykonanie centralnego ogrzewania | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe nowe | dobry | sprawna | sprawna | 132.43 | dwie kondygnacje naziemne, jedna podziemna | tak (częściowo) | nie
20 | UG Budynek LKS Kosina | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | 1976 | 526663.677 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 9,0 km, 12minut | 37- 112 Kosina 181 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 300 m do rzeki Kosinka | 2017 - generalny remont | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 126.32 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
21 | UG Budynek LKS Głuchów | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | b.d | 214342.7773 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 4,0 km, 7 minut | 37-100 Łańcut, Głuchów dz. 356/3 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 300 m od rzeki Sawa | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie brak | dobry | brak | sprawna | 51.41 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
22 | UG Budynek LKS Sonina + magazyn | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | 1950 | 1120369.4053 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 4,2 km, 7 minut | 37-100 Łańcut, Sonina 383b | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 300 m od potoku w Soninie | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 268.72 | jedna kondygnacja naziemna i poddasze użytkowe | nie | nie
23 | UG Budynek LKS Albigowa | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | b.d | 251491.0782 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 8,2 km, 13 minut | 37-122 Albigowa dz. 86/1 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 250 m od rzeki Sawa | b.d | dobry | sprawna | brak | dobry | brak | sprawna | 60.32 | jedna kondygnacja nadziemna | nie | nie
24 | UG Budynek LKS Handzlówka | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie |  | 210256.8812 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 14,7 km, 20 minut | 37-123 Handzlówka, dz. 825 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 400 m od rzeki Chmielnik | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie brak | dobry | brak | sprawna | 50.43 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
25 | UG Budynek LKS Kraczkowa | pomieszczenia klubu sportowego | tak | nie | nie | 2005 | 931209.09 | BCOI.11.009 | O | podręczny sprzęt gaśniczy | 11,2 km, 14 minut | 37-124 Kraczkowa 214a | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 200 m od potoku w Kraczkowej | 2017 - termomodernizacja | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie brak | dobry | brak | sprawna | 223.35 | jedna kondygnacja naziemna i poddasze użytkowe | nie | nie
26 | UG Garaż w Rogóźnie | garaż OSP | tak | nie | nie | 1975 | 253410.2324 | BCOI.3.075 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 12,3 km, 10 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 333 | cegła | n/d | stropodach żelbetowy | ok. 910 m od potoku w Rogóżnie | b.d | dobry | sprawna | brak | zadowalający | brak | sprawna | 147.43 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
27 | UG Dom Strażaka i Ośrodek Kultury w Rogóźnie | budynek użyteczności kulturalnej | tak | nie | nie | 1950 | 1173798.2523 | BCOI.1.061 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 12,3 km, 14 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 120 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 600 m od potoku w Rogóżnie | 2017 - termomodernizacja | dobry (konstrukcja drewniana, blacha) | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 321.99 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
28 | UG Pomieszczenie gospodarcze Rogóżno | centrala telefoniczna (OSP) | tak | nie | nie | b.d | 195540.0844 | BCO 1271-103 | O | b.d | 12,3 km, 14 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 120 | b.d | b.d | b.d | ok. 600 m od potoku w Rogóżnie | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 75.68 | b.d | b.d | nie
29 | UG Remiza strażacka Kosina | garaże OSP | tak | nie | nie | Lata 60te, 70te XX w. | 225083.5646 | BCOI.3.075 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 8,0 km, 11 minut | 37-112 Kosina 967 | cegła | żelbetowe | stropodach betonowy, pokrycie z papy | ok. 17 m od rzeki Kosinki | b.d | zadowalające | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 130.95 | dwie kondygnacje naziemne | nie | nie
30 | UG Remiza strażacka Sonina | pomieszczenia OSP, garaż | tak | nie | nie | 1970 | 334093.1077 | BCOI.3.075 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 4,5 km, 8 minut | 37-100 Łańcut, Sonina 365a | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 80 m od rzeki Sawa | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 194.37 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
31 | UG Remiza strażacka Wysoka | pomieszczenia użyteczności kulturalnej, pomieszczenia OSP, garaż | tak | nie | nie | 1994 | 667554.6941 | BCOI.1.061 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 4,7 km, 9 minut | 37-100 Łańcut, Wysoka 81a | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 25 m od rzeki Sawa | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 183.12 | dwie kondygnacje naziemne | nie | nie
32 | UG Garaż Albigowa Honie | garaż OSP | tak | nie | nie | 1954 | 40633.6424 | BCOI.3.075 | O | b.d | 13,5 km, 19 minut | 37-122 Albigowa 45 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 270 m od potoku w Albigowa Honie | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 23.64 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
33 | UG Dom orkiestry Handzlówka | budynek użyteczności kulturalnej (OSP) | tak | nie | nie | b.d | 346279.6214 | BCOI.1.056 | O | b.d | 13,0 km, 20 minut | 37-123 Handzlówka 267a | drewno | drewno | konstrukcja drewno, poszycie blacha | ok. 18 m od rzeki Sawa | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dostateczny | brak | sprawna | 100.09 | dwie kondygnacje naziemne | nie | nie
| UG Grzybek Kosina | użyteczność rekreacyjna | tak | nie | nie | 1970 | 0 | BCO 2412-121 kor. | O | b.d | 8,2 km, 11 minut | 37-112 Kosina 250 | n/d | n/d | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 70 m od rzeki Kosinka | b.d | b.d | b.d | b.d | n/d | n/d | n/d | 120 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
34 | UG Grzybek Rogóżno | użyteczność rekreacyjna | tak | nie | nie | 1980 | 280968.777 | BCO 2412-121 kor. | O | b.d | 12,3 km, 14 minut | 37-112 Kosina, Rogóżno 120 | n/d | n/d | konstrukcja drewno, poszycie papa | ok. 600 m od potoku w Rogóżnie | b.d | b.d | b.d | b.d | n/d | n/d | n/d | 90 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
35 | UG Ośrodek Kultury i remiza Handzlówka | budynek użyteczności kulturalnej, biblioteka, pomieszczenia OSP | tak | nie | nie | 1971 | 1464340.5695 | BCOI.1.061 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. + monitoring | 13,0 km, 20 minut | 37-123 Handzlówka 267 | cegła | żelbetowe | stropodach | ok. 25 m od rzeki Sawa | b.d | dobry (konstrukcja drewniana, blacha) | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 401.69 | dwie kondygnacje naziemne i jedna podziemna | tak | nie
36 | UG garaż OSP Kosina | garaż OSP | tak | nie | nie | 1983 | 26092.1612 | BCOI.3.075 | O | b.d | 8,0 km, 11 minut | 37-112 Kosina 967 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 5 m od rzeki Kosinki | b.d | b.d | b.d | b.d | n/d | n/d | n/d | 15.18 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
37 | UG garaż OSP Albigowa | garaż OSP | tak | nie | nie | 1970 | 15000 | szacunek UG | O | b.d | 8,0 km, 15 minut | 37-122 Albigowa 478 | szkielet stalowy obudowany blachą falistą | n/d | konstrukcja stalowa, poszycie blacha stalowa falista | ok. 100 m od rzeki Sawa | b.d | b.d | b.d | b.d | n/d | n/d | n/d | b.d | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
38 | UG OSP Albigowa Honie | budynek użyteczności kulturalnej, świetlica, pomieszczenia OSP | tak | nie | nie | 2000 | 562310.57 | BCOI.1.061 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy, 1 hydrant zewn. | 13,5 km, 19 minut | 37-122 Albigowa 45 | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 270 m od potoku w Albigowa Honie | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 154.25 | jedna kondygnacja naziemna | nie | nie
39 | UG budynek Urzędu Gminy | budynek biurowy | tak | nie | tak | 1930 | 4875409.3629 | BCOI.1.058 | O | Podręczny sprzęt gaśniczy | 1,8 km, 4 minuty | 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a | cegła | żelbetowe | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 500 m od rzeki Mikośki | b.d | dobry | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna, centralne ogrzewanie gazowe sprawne | dobry | sprawna | sprawna | 975.55 | trzy kondygnacje naziemne i jedna podziemna | tak | nie
40 | Trybuny sportowe przy stadionie w Soninie | działalność rekreacyjna | tak | nie | nie | 2022 | 39047.58 | BCOI.11.019 | O | hydrant zewnętrzny | 4,6 km, 8 minut | dz. 892, 0008 Sonina | konstrukcja metalowa | nie dotyczy | konstrukcja metalowa poszycie poliwenglan | 350m, Sawa | obiekt nowy | poliwenglan | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 55.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie
41 | UG Scena plenerowa w Soninie | budynek użyteczności kulturalno-rekreacyjnej | tak | nie | nie | 2021 | 891176.5088 | BCOI.1.050 | O | b.d | 4,6 km, 8 minut | 37-100 Łańcut, Sonina dz. 884 | cegła | n/d | konstrukcja drewno, poszycie blacha stalowa | ok. 350 m od rzeki Sawa | obiekt nowy | nowy | sprawna | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | nowy | n/d | sprawna | 410.05 | n/d | nie | nie
42 | UG Scena plenerowa w Kosinie | działalność kulturalna | tak | nie | nie | 2021 | 294487.0551 | BCOI.1.051 | O | hydrant zewnętrzny, monitoring | 7 km | dz. 2521/1, 0005 Kosina | konstrukcja drewniana, elementy murowe | nie dotyczy | drewniana, poszycie z gontu bitumicznego | 165m Kosinka, potok | obiekt nowy | gont bitumiczny | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 135.5 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie
43 | Żłobek w Kosinie | uzytecznosci publicznej - obiekt opiekuńczy | tak | nie | tak | 1901 | 1540083.1285 | BCOI.1.063 | O | podręczny sprzęt gaśniczy, system gazex, monitoring, alarm, drzwi antywłamaniowe | 7 km | 37-122 Kosina 249 | cegła | betonowo-ceramiczne | konstrukcja drewniana pszycie z dachówki ceramicznej | 165m Kosinka, potok | przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu w 2021 r. | konstrukcja wzmoniona/ pokrycie malowane w 2020 r. | sprawna, wymieniona w 2020 r. | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | stan bardzo dobry | sprawna | sprawna, grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja | 253.65 | 3 | tak | nie
44 | Żłobek w Kraczkowej | uzytecznosci publicznej - obiekt opiekuńczy | tak | nie | tak | 1910 | 1114822.2481 | BCOI.1.063 | O | podręczny sprzęt gaśniczy, system gazex, monitoring, alarm, drzwi antywłamaniowe | 8,4 km, 11 minut | 37-124 Kraczkowa 217 | cegła | betonowo-ceramiczne | konstrukcja drewniana, poszycie z blachodachówki | ok. 55 m od potoku w Kraczkowej | przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu w 2021 r. | kosntrukcja wzmocniona, poszycie wymienione w 2020 r. | sprawna, wymieniona w 2020 r. | sieć wodno-kanalizacyjna sprawna | stan bardzo dobry | sprawna | sprawna, grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja | 183.61 | 3 | tak | nie
45 | Przedszkole Publiczne w Albigowej (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży (oraz 5 mieszkań prywatnych) | tak | nie | nie | 1974 | 1804748.5944 | IK02 (PKOB 1263) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 478 | cegła | żelbeton | blacha | około 700 m | nie dotyczy | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 346 | 2 | tak | nie
46 | SPA Budynek szkolny - część gimnazjalna (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży | Tak | Nie | Nie | Rok budowy 1881 r., generalny remont budynku - 2001 r. | 3890273.3232 | IK05 (PKOB 1263) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 489 | cegła | żelbeton | blacha | ok 60 m od rzeki | nie dotyczy | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 1012 | 3 | nie | nie
47 | SPA Budynek szkolny - część szkoła podstawowa (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży | Tak | Nie | Nie | Rok budowy -1989 r. | 7699819.6308 | IK05 (PKOB 1263) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 489 | cegła | żelbeton | blacha | ok 60 m od rzeki | nie dotyczy | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 2003 | 4 | tak | nie
48 | SPA Hala sportowa połączona z budynkiem szkoły podstawowej (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży | Tak | Nie | Nie | Rok budowy - 2011 r. | 8839505.0727 | KC 03 (PKOB 1265) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 489 | cegła | żelbeton | blacha | ok 40 m od rzeki | nie dotyczy | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 2521 | 3 | tak | nie
49 | SPA Sala sportowa połączona z budynkiem szkoły podstawowej (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży | Tak | Nie | Nie | Rok budowy - 1957 r. | 841523.688 | KC 03 (PKOB 1265) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 489 | cegła | żelbeton | blacha | ok 30 m od rzeki | nie dotyczy | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 240 | 2 | tak | nie
50 | nowe Przedszkole Publiczne w Albigowej (w ramach ZSP w Albigowej) | Edukacja dzieci i młodzieży | Tak | Nie | Nie | 2023 | 5040385.7 | dane ZSPA (wartość inwestycji) | O | Instalacja odgromowa | 10 km | 37-122 Albigowa 489 | cegła ceramiczna pełna | n/d | konstrukcja drewniana, pokrycie blacha | ok 30 m od rzeki | nie dotyczy | bardzo dobra | sprawna | ogrzewanie gazowe z budynku szkoły podstawowej ze wspomaganiem z pompy ciepla | aluminiowa i pcv | nie | wentylacja mechaniczna i klimatyzacja | 560 | 2 | tak | platforma zewnętrzna
51 | ZSPH Szkoła Podstawowa - budynek A | szkoła | tak | nie | nie | 1958 | 2452948.0312 | IK05 (PKOB 1263) | O | hydranty zewnętrzne, monitoring wewnątrz, na zewnątrz, gaśnice | 10 km | Handzlówka 264 | cegła | wieńcowe, betonowe, zbrojone | blacha malowana/drewno | 50 m rzeka | stolarka okienna, wymiana podłóg | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 638.1 | 2 | częściowo | nie
52 | ZSPH Szkoła Podstawowa - budynek B | szkoła | tak | nie | nie | 1997 | 1499216.004 | IK05 (PKOB 1263) | O | hydranty zewnętrzne, rolety okienne w pracowni komputerowej, monitoring na zewnątrz, gaśnice | 10 km | Handzlówka 264 | cegła | żelbet | blacha malowana /drewno | 50 m rzeka | stolarka okienna | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 390 | 2 | częściowo | nie
53 | ZSPH Sala sportowa z łącznikiem | szkoła | tak | nie | nie | 2017 | 3237516.9452 | KC 03 (PKOB 1265) | O | monitoring wewnątrz i na zewnatz, hydranty wewnętrzne, gaśnice | 10 km | Handzlówka 264 | piwnice betonowe monolitowe, nadziemne pustak ceramiczny 25 cm | żelbet | blacha powlekana/drewno | 50 m rzeka | nie dotyczy | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | 923.33 | 2 | tak | tak
54 | ZSPH Publiczne Przedszkole | przedszkole | tak | nie | nie | ok.1960 | 840825.0677 | IK02 (PKOB 1263) | O | monitoring zewnetrzny, hydrant zewnętrzny, gaśnice | 10 km | Handzlówka 109a | cegła ceramiczna pełna | gęstożebrowe DZ-3 | drewno/ pokrycie bitumiczne | nie dotyczy | stolarka okienna | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 161.2 | 2 | częściowo | nie
55 | ZSPW Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej (Szkoła Podstawowa) | kat IX - Budynki szkolne i przedszkolne, skrzydło szkoły - budynek mieszkalny | tak | nie | nie | 1913 r. - stara część szkoły, 1977 r. - nowa część budynku, 1982 r. - sala gimnastyczna | 3216010.5358 | IK05 (PKOB 1263) | O | System przeciwkradzieżowy w sali komputerowej, okratowanie okien (sala nr 18), gaśnice przeciwpożarowe, drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe | 5 km | Wysoka 98, 37-100 Łańcut | ściany zewnętrzne murowane - cegła, ściany wewnętrzne murowane - cegła, docieplenie styropianem | żelbetonowe - wylewane stropodach docieplonywełną granulowaną, stropodach sali gimnastycznej docieplony płytami twardymi z wełny mineralnej | strop żelbetonowy, pokrycie papa asfaltowa, stropodach wentylowany, docieplony wełną granulowaną. Sala gimnastyczna - stropodach żelbetonowy, pokrycie papa asfaltowa, docieplany płytami twardymi z wełny mineralnej. | ok. 250 m - rzeka | 1985 - remont mieszkań służbowych (część szkoły), 2010 r. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | strop żelbetonowy wylewany, pokrycie dachu papa asfaltowa, ocieplony wełną granulowaną, płytami twardymi z wełny mineralnej | 12.09.1979 r. - linie kablowe zasilające - kabel doziemny YAKY na napięcie do 1 KV ( główny kabel zasilający część mieszkalną), - trzy kable rozdzielcze, - wewnętrzne linie zasilające przewody aluminiowe w izolacjio z polwinilu, - instalacja odgromowa. Instalacja sygnalizacji dzwonków - zaprojektowana przewodem ADY, przycisk dzwonkowy - elektroniczna woźna usytuowany w gabinecie dyrektora. instalacja siłowa (kuchnia, kotłownia) o mocy 230 V | sieć wodnokanalizacyjna wykonana z rur stalowych, wewnętrzna z rur żeliwnych. 20210 r. modernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej. Przewody wody zimnej w piwnicy wykonane z rur stalowych, ocynkowanych zabezpieczonych otuliną Thermaflex. Instalacja wody ciepłej wykonana z rur polipropylenowych. Podgrzewacz wody dwu - wężownicowy w pomieszczeniu kotłowni. Zimna woda jest podgrzewana za pomocą kotła gazowego. odprowadzenie do sieci wodnokanalizacyjnej. C. O. dwa kotły gazowe Ditrich, grzejniki stalowe, płytowe, lampartowe. | okna PCV, drzwi zewnętrzne PCV ocieplone, antywłamaniowe. Stolarka wewnętrzna - skrzydła płyta MDF | zasilanie paliwem gazowym z sieci, instalacja prowadzona po wierzchu ścian do pomieszczeń kotłowni, kuchni i części mieszkalnej | grawitacja, wyciąg mechaniczny | 836.6 | 2 | Tak | Nie
56 | ZSPW Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej (Przedszkole) | kat IX - Budynki szkolne i przedszkolne | tak | nie | nie | 1960 r. | 2717085.5211 | IK02 (PKOB 1263) | O | System oddymiania, drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, gaśnice przeciwpożarowe | 6,5 km | Wysoka 81, 37-100 Łańcut | ściany zewnętrzne i wewnętrzne - murowane - cegła, docieplenie styropianem | pierwszy strop - drewniany, podłoga na legarach w trzech salach, drugi strop betonowy | dach dwuspadowy pokryty blachą ocynkowaną, docieplenie warstwowe z wełny mieneralnej, płyta gipsowo - kartonowa | ok. 50 m | 2013 r. - 2014 r. termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego. 2015 r. - 2016 r. remont strychu | dach dwuspadopwy, krokwie drewniane, pokryty blachą ocynkowaną, docieplony wełną mineralną, płyty gipsowo - kartonowe. | instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego umieszczony przy głównym wejściu do obiektu. Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym klasa III. Instalacja i urządzenia o napięciu znamionowym do 1kV | kotłownia gazowa znajdująca się na II piętrze, kocioł gazowy z zasobnikami 45 KW C. O. odprowadzenie spalin przewodem powietrzno - spalinowym ponad dach budynku.Rurociąg wykonany z rur miedzianych. Wodociąg zasilany z sieci wiejskiej z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej wiejskiej. | stolarka drzwiowa stal/szkło klasa odporności ogniowej EI 30 drewniana. Stolarka okienna - PCV | kurek gółwny na budynku. Instalacja gazowa dwufunkcyjna - ogrzewanie, przygotowywanie posiłków, podgrzewanie wody użytkowej | przewody wentylacyjne śr. 16 cm, klapa oddymiająca | 520.91 | 3 | Tak | Nie
57 | SPKR Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej (w ramach ZSPK) | szkoła | TAK | NIE | NIE | 1965 | 9916545.0377 | IK05 (PKOB 1263) | O | hydranty, gaśnice | 0,5 km | 37-124 Kraczkowa 311 | TAK | TAK | TAK | 100m | docieplenie budynku, malowanie sal lekcyjnych, ułożenie paneli, remont elewacji przy wejściu, wymiana oświetlenia w klasach | konstrukcja dachowa i pokrycie dlachowe, sala gimnastyczna mała pokryta papą | Jest | Jest | okna plastikowe | Jest | Jest | 2579.65 | 3 | TAK | NIE
58 | ZSR Budynek Zespołu Szkół w Rogóżnie | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | TAK | NIE | NIE |  | 3893809.9353 | IK05 (PKOB 1263) | O | ALARM W GABINECIE DYREKTORA,POKOJU NAUCZYCIELSKIM, PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE ODDZIELONE OD SIEBIE ŚCIANAMI WYDZIELENIA POŻAROWEGO LUB DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60,NA DROGACH EWAKUACYJNYCH ZASTOSOWANO MATERIAŁY TRUDNOZAPALNE, SUFITY Z MATERIAŁÓW NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIA. WSZYSTKIE CZĘŚCI BUDYNKU MAJĄ ZAPEWNIONĄ EWAKUACJĘ NA ZEWNĄTRZ. URZĄDZENIA SŁUŻĄCE OCHRONIE PPOŻ: WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA, OŚWIETLENIE AWARYJNE, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60, PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU, GAŚNICE, INSTALACJA ODGROMOWA, DOJAZD POŻAROWY. | 14 km | ROGÓŻNO 374, 37-112 Kosina | MUROWANE, Z CEGŁY O RÓŻNEJ GRUBOŚCI, NIEKTÓRE ŚCIANY DZIAŁOWE WYKONANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH | STROP NAD PIWNICAMI, PARTEREM IPIĘTREM GĘSTO ŻEBROWY DZ-3, W CZĘŚCI SUFIT PODWIESZONY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 | WIELOSPADOWY DACH NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ Z POKRYCIEM BLACHĄ TRAPEZOWĄ NA DREWNIANYCH ŁATACH | BRAK DANYCH | BRAK INFORMACJI | WIELOSPADOWY DACH NA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ Z POKRYCIEM BLACHĄ TRAPEZOWĄ NA DREWNIANYCH ŁATACH | BUDYNEK ZASILANY JEST ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ O NAPIĘCIU 230/400V Z PRZYŁĄCZA KABLOWEGO.ZABEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW UMIEJSCOWIONE W TABLICACH ROZDZIELCZYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNECHRONIONE SA SYSTEMEM OCHRONNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH. | INSTALACJA WOD.-KAN. PODŁĄCZONA DO INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ, ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO ISTNIEJĄCEJ SIECI. WODA ZIMNA DOSTARCZANA JEST Z SIECI WODOCIĄGOWEJ. WODA CIEPŁA Z PODGRZEWACZA POJEMNOŚCIOWEGO GAZOWEGO. KOTŁOWNIA GAZOWA-DWA KOTŁY GAZOWE, KONDENSACYJNE O MOCY 50 kW, GRZEJNIKI STALOWE, PŁYTOWE KOMPAKTOWE. | DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV I STALOWE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, OKNA PCV, STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DREWNIANA | ZASILANIE PALIWEM GAZOWYM ODBYWA SIĘ Z SIECIGAZOWEJ - ŚREDNIEGO CIŚNIENIA, GAZ DOPROWADZANY JEST NA ŚCIANĘ BUDYNKU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SZAFKA GAZOWA Z ZAWOREM I UKŁADEM REDUKCYJNO POMIAROWYM ORAZ ODCINAJĄCYM. INSTALACJA PROWADZONA PO WIERZCHU ŚCIAN DO POMIESZCZEŃ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ ODBIORNIK (KOTŁOWNIA , KUCHNIA) | GRAWITACYJNA I WYCIĄGI MECHANICZNE | 1012.92 | 2 | CZĘŚCIOWO PODPIWNICZONY | TAK - TOWAROWA
59 | ZSR Hala Sportowa Zespół Szkół w Rogóżnie | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | tak | nie | nie | 2023 | 5573340 | dane UG (wartość inwestycji) | O | MONITORING zewn. | 14 km | ROGÓŻNO 374, 37-112 Kosina | cegła ceramiczna pełna | żelbetowe | drewno, blacha (w tym płyta warstwowa wypełniona pianką poliuretanową) | BRAK DANYCH | nie dotyczy | dobre | bardzo dobra | dobra | plastik | spełnia wymogi bezp. | dobra | 875.52 | dwie kondygnacje nadziemne | brak | schodołaz
60 | ZSPS Szkoła Podstawowa w Soninie BUDYNEK SZKOŁY | BUD. OŚWIATY | TAK | NIE | NIE | 1900 | 2152720.416 | IK05 (PKOB 1263) | O | MONITORING zew. | 4 KM | SONINA 168 37-100 ŁAŃCUT | cegła ceramiczna pełna | żelbetowe | drewno, blacha | 0,5 km rzeka Sawa | 2014 | dobre | dobra | dobra | plastik | spełnia wymogi bezp. | dobra | 560 | 2 | tak | nie
61 | ZSPS Szkoła Podstawowa w Soninie BUDYNEK SZKOŁY | BUD. OŚWIATY | TAK | NIE | NIE | 1977 | 4958945.244 | IK05 (PKOB 1263) | O | MONITORING zew. | 4 KM | SONINA 168 37-100 ŁAŃCUT | cegła ceramiczna pełna | żelbetowe | drewno, blacha | 0,5 km rzeka Sawa | 2014 | dobre | dobra | dobra | plastik | spełnia wymogi bezp. | dobra | 1290 | 2 | tak | nie
62 | ZSPS Szkoła Podstawowa w Soninie BUDYNEK SZKOŁY | BUD. OŚWIATY | TAK | NIE | NIE | 1978 | 845711.592 | IK05 (PKOB 1263) | O | MONITORING zewn. | 4 KM | SONINA 168 37-100 ŁAŃCUT | cegła ceramiczna pełna | żelbetowe | drewno, blacha | 0,5 km rzeka Sawa | 2014 | dobre | dobra | dobra | plastik | spełnia wymogi bezp. | dobra | 220 | 2 | tak | nie
63 | ZSPS Hala Sportowa Szkoła Podstawowa w Soninie - termin realizacji 31.08.2024r. | BUD. OŚWIATY | Tak | NIE | NIE | 2024 | (KAP) | wartość inwestycji 7 712 100 zł | O | MONITORING zewn. Instalacja odgromowa, hydranty wewnętrzne, oddymianie klatki schodowej, gaśnice | 4 km | SONINA 168 37-100 ŁAŃCUT | pustak max gr. 25cm | żelbetowe | drewno i płyta warstwowa gr. 18cm | 0,5 km rzeka Sawa | nie dotyczy | dobra | dobra | instalacja wod- kan podłączona do instalacji zewnętrznej odprowadzenie scieków do istniejącej sieci, wodociągowej, ogrzewanie kotłem gazowym o mocy 60kw , ogrzewanie grzejnikowe | okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne płytowe | spełnia wymogi bezp. | wentylacja mechaniczna | 1214.68 | dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna | częsciowo podpiwniczony | Tak
64 | Orlik Sonina | użytkowy | tak | nie | nie | 2020 | 263311.67 | wartość inwestycji | O |  | 4 km | SONINA 168 37-100 ŁAŃCUT | - | - | - | 0,5 km rzeka Sawa | nie dotyczy | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
65 | ZSPS Budynek Przedszkola publicznego w Soninie | opiekunczo-wychowawczy | tak | nie | nie | 2012 | 5564794.7712 | BCO 1263-105 | O | Hydranty wewnętrzne fi 25 na każdej kondygnacji, instalacja samoczynnego oddymiania klatki schodowej gaśnice na każde 100m2, , hydranty zewnętrzne fi 80 w odległości 28m i 35m | (4 KM) | 37-100 Łańcut, Sonina 267 | Ceramiczne Porothem grubość 30cm pustak | monolityczne żelbetonowe | dachówka ceramiczna | ok 15m |  | dobra | dobra | dobry | dobra | dobra | dobra | 777.68 | 3 ( z piwnicą ) | tak | tak towarowa
66 | ZSW ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Stołówka i kuchnia | użytkowy | tak | nie | nie | 1976 | 1708616.7697 | IK07 (PKOB 1263) | O | hydrant, gaśnice | 3 km | Wysoka 49 | pustak | płyty żelbetonowe | drewno, blacha | 0,5 km |  |  | miedź | ogrzewanie gazowe | okna plastikowe, drzwi wewnętrzne z płyty, drzwi zewnetrzne aluminiowe | tak | tak - drożna | 453.75 | 1 | tak | nie
67 | ZSW ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Kotłownia | użytkowy | tak | nie | nie | 1976 | 578011.4031 | IK07 (PKOB 1263) | O | hydrant, gaśnice | 3 km | Wysoka 49 | pustak | płyty żelbetonowe | drewno, blacha | 0,5 km |  |  | miedź | ogrzewanie gazowe | okna plastikowe, drzwi aluminiowe | tak | tak - drożna | 153.5 | 1 | tak | nie
68 | ZSW ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Pracownia hotelarska | użytkowy | tak | nie | nie | 1976 | 611148.2132 | IK07 (PKOB 1263) | O | hydrant, gaśnice | 3 km | Wysoka 49 | pustak | płyty żelbetonowe | drewno, blacha | 0,5 km |  |  | miedź | ogrzewanie gazowe | okna plastikowe, drzwi aluminiowe | tak | tak - drożna | 162.3 | 2 | nie | nie
69 | ZSW ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Szkoła | użytkowy | tak | nie | nie | 1976 | 11242830.1391 | IK07 (PKOB 1263) | O | hydrant, gaśnice, alarm | 3 km | Wysoka 49 | pustak | płyty żelbetonowe | stropodach, styropian, papa | 0,5 km |  |  | aluminium, miedź | ogrzewanie gazowe | okna plastikowe, drzwi aluminiowe | brak | tak - drożna | 2985.71 | 3 | tak | nie
70 | ZSW ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ - ORLIK | użytkowy | tak | nie | nie | 2013 | 859131.42 | Akceptacja wskazanej wartości (szacunek UG) | O | hydrant, gaśnice, monitoring zewnętrzny | 3 km | Wysoka 49 | pustak | beton | drewno, blacha | 0,5 km |  |  | miedź | ogrzewanie gazowe | okna plastikowe, drzwi aluminiowe | tak | tak - drożna | 84.57 | 1 | nie | nie
71 | Ośrodek Kultury w Albigowej | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 2916359.52 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 5 km | Albigowa 478, 37-122 Albigowa |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 800 | 2 | tak | nie
72 | Biblioteka Publiczna w Albigowej | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 258826.9074 | BCOI.1.061 | O | monitoring | 5 km | Albigowa 478, 37-122 Albigowa |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 71 | 2 | tak | nie
73 | Ośrodek Kultury w Głuchowie (+grzybek) | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 1986769.923 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 4 km | Głuchów 446, 37-100 Łańcut |  |  | stropodach | [8 empty] | 545 | 2 | tak | nie
74 | Biblioteka Publiczna w Głuchowie | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 207790.6158 | BCOI.1.061 | O | monitoring | 4 km | Głuchów 446, 37-100 Łańcut |  |  | stropodach | [8 empty] | 57 | 2 | tak | nie
75 | Ośrodek Kultury w Kosinie (+wiata) | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 1020725.832 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 7 km | Kosina 966, 37-112 Kosina |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 280 | 2 | tak | nie
76 | Biblioteka Publiczna w Kosinie | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 357254.0412 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 7 km | Kosina 966, 37-112 Kosina |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 98 | 2 | tak | nie
77 | Ośrodek Kultury w Kraczkowej (+grzybek) | działalność kulturalna | tak | nie | nie | 2012 | 3419431.5372 | BCOI.1.061 | O | monitoring | 10 km | Kraczkowa 882, 37-124 Kraczkowa |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 938 | 3 | nie | tak
78 | Biblioteka Publiczna w Kraczkowej | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 204145.1664 | BCOI.1.061 | O | monitoring | 10 km | Kraczkowa 311, 37-124 Kraczkowa (przy ZS) |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 56 | 2 | tak | nie
79 | Ośrodek Kultury w Wysokiej (+grzybek) | działalność kulturalna | tak | nie | nie | 1990 | 3886049.0604 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 4 km | Wysoka 81, 37-100 Łańcut |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 1066 | 3 | tak | nie
80 | Biblioteka Publiczna w Wysokiej | działalność kulturalna | tak | nie | nie | 1990 | 448390.2762 | BCOI.1.061 | O | monitoring, alarm | 4 km | Wysoka 81, 37-100 Łańcut |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 123 | 3 | tak | nie
81 | Centrum Kultury Gminy Łańcut | działalność kulturalna | tak | nie | nie |  | 510362.916 | BCOI.1.061 | O | alarm | 4 km | Wysoka 49, 37-100 Łańcut |  |  | konstrukcja drewniana, blacha | [8 empty] | 140 | 4 | nie | nie
82 | Zespół Szkół w Cierpiszu | dydaktyczny | tak | nie | nie | 1962 | 2402795.2855 | IK07 (PKOB 1263) | O | tak | 9 km | Cierpisz 110 i 110A, 37 - 124 Kraczkowa | cegła | beton | blacha | brak | docieplenie budynku 1998 | blacha | dobry | dobry | dobry | dobra | dobra | 638.1 | 2 | częściowo | nie
83 | Zespół Szkół w Głuchowie | edukacja | tak | nie | nie | 1952, 1995, 2002 | 8705943.7392 | IK07 (PKOB 1263) | O | 2 x drzwi p.poż. | 0,5 km | Głuchów 443 | cegła | beton | papa, blacha |  | 2021 wymiana oświetlenia, 2021 pokrycie dachu nową papą | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | dobra | 2312 | 3 | nie | nie
84 | Zespół Szkół w Kosinie | szkoła | tak | nie | nie | 1936/1975 | 14798221.5833 | IK07 (PKOB 1263) | O | tak | 7 km | Kosina 268 |  |  |  | 1 km |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 3929.9 | 4 | tak | nie
85 | Zespół Szkół w Kosinie | przedszkole | tak | nie | nie | 2015 | 4537951.668 | IK02 (PKOB 1263) | O | tak | 7 km | Kosina 268 |  |  |  | 1 km |  | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | dobry | 870 | 1 | nie | nie
86 | Orlik Kosina | użytkowy | TAK | NIE | NIE | 2012 | 795342 | dane ZSKO | O |  | 7 km | Kosina 268 |  |  |  | 1 km | nie dotyczy
87 | Budynek małej gastronomii Wysoka dz. 392/10 | usługowy | sezonowo gdy otwarty jest basen na Wysokiej | nie | nie | 2023 | 82000 | dane UG | O | gaśnice, monitoring, hydrant | 5,7 km 11 minut | Wysoka 49 dz. 392/10 | drewniana, plyta OSB | płyta GK i drewno | blacha | 20 m | n/d | blacha / bardzo dobry | b.dobry | b.dobry | b.dobry | brak | b. dobra | 30 | 1 | nie | nie
88 | Taras rekreacyjny Wysoka dz. 392/10 | rekreacyjny | sezonowo gdy otwarty jest basen na Wysokiej | nie | nie | 2023 | 186000 | dane UG | O | gaśnice, monitoring, hydrant | 5,7 km 11 minut | Wysoka 49 dz. 392/10 | drewniana | brak | brak | 20 m | n/d | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 80 | 1 | nie | nie
[6 empty] | RAZEM: | 190646204.499
[6 empty] | w tym CK | 27864643.929