## przył. wody_Wiślinka
Przedmiar robót
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [PLN]
1 |  | Przebudowa przyłączy wodociągowych w msc. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański ul. Piaskowa, ul. Łąkowa, ul. Brzegowa, ul. Wałowa
| 1.1 | Przebudowa przyłączy wodociągowych - montaż rurociągu PE DN40 wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody lub montaż w technologii bezwykopowej (wraz z rurą osłonową DN90 PE) zgodnie z dokumentacją projektową
| 1 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Wałowa dz. nr 37/3 (W180a) | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Wałowa 1a, dz. nr 37/4 (W178) | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Wałowa 1, dz. nr 37/1 (W176) | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Wałowa, dz. nr 37/9 (W175a) | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa, dz. nr 37/13 (W172a) | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Brzegowa 2, dz. nr 41/5 (W167) | kpl | 1 | 0 | 0
| 7 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa 4, dz. nr 42 (W160) | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa 6, dz. nr 46/1 (W153) | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa, dz. nr 46/3 (W151) | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa 8, dz. nr 47 (W147) | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa, dz. nr 48/1 (W142a) | kpl | 1 | 0 | 0
| 12 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Krótka 9, dz. nr 48/2 (W139d) | kpl | 1 | 0 | 0
| 13 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa, dz. nr 59 (W133) | kpl | 1 | 0 | 0
| 14 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Brzegowa 3, dz. nr 7/2 (W132) | kpl | 1 | 0 | 0
| 15 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Pocztowa 3, dz. nr 61/3 (W122) | kpl | 1 | 0 | 0
| 16 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Łąkowa 1, dz. nr 12/2 i dz. nr 11 (W118) | kpl | 1 | 0 | 0
| 17 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 (w technologii bezwykopowej) z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Łąkowa 4, dz. nr 71/18 (W64a) | kpl | 1 | 0 | 0
| 18 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Łąkowa 8a, dz. nr 73 (W58) | kpl | 1 | 0 | 0
| 19 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Łąkowa 10a, dz. nr 75/14 (W48) | kpl | 1 | 0 | 0
| 20 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Łąkowa 10, dz. nr 75/15 (W42) | kpl | 1 | 0 | 0
| 21 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Łąkowa, dz. nr 76/2 (W33) | kpl | 1 | 0 | 0
| 22 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Bursztynowa 14c, dz. nr 76/3 (W29) | kpl | 1 | 0 | 0
| 23 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Łąkowa 16, dz. nr 77/19 (W23) | kpl | 1 | 0 | 0
| 24 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 - Wiślinka ul. Sobieszewska 13, dz. nr 35/3 (W15c) | kpl | 1 | 0 | 0
| 25 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Piaskowa 4e, dz. nr 88/50 (W6) | kpl | 1 | 0 | 0
| 26 d.1.1 | Przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą DN50 (w rurze osłonowej DN90, w technologii bezwykopowej) - Wiślinka ul. Piaskowa, dz. nr 88/22 (W6f) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Przebudowa przyłączy wodociągowych - montaż rurociągu PE DN40 wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody lub montaż w technologii bezwykopowej (wraz z rurą osłonową DN90 PE) zgodnie z dokumentacją projektową |  |  |  | 0
| 1.2 | Unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej DN160
| 27 d.1.2 | Unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej DN160 wraz z robotami ziemnymi i wywozem gruzu z terenu rozbiórki oraz demontażem istniejącej armatury | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej DN160 |  |  |  | 0
| 1.3 | Pomiar powykonawczy
| 28 d.1.3 | Dostarczenie uwierzytelnionej mapy powykonawczej (wraz z wpisem o zgodności ZUD) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Pomiar powykonawczy |  |  |  | 0
|  | Ogółem: Przebudowa przyłączy wodociągowych w msc. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański ul. Piaskowa, ul. Łąkowa, ul. Brzegowa, ul. Wałowa |  |  |  | 0