Komenda  Wojewódzka Policji w  Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się 
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i serwisu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w Zarządzie CBŚP w Poznaniu.

Termin realizacji wykonania usługi wynosi 12 miesięcy od podpisania zlecenia
w terminach zgodnych z załącznikiem nr1, który przedstawia szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych.

Konserwację należy wykonać z częstotliwością wymaganą obowiązującymi przepisami
w niżej wskazanym zakresie:

- System sygnalizacji alarmu pożarowego (SSP) wraz z automatyką pożaru(SAP)

- System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

- System Kontroli dostępu (SKD)

- System monitoringu wizyjnego obiektu (CCTV IP)

- System zarządzania i integracji wszystkich systemów (SEE TEC)

W ramach konserwacji systemu kontroli dostępu proszę również o ujęcie konserwacji samozamykaczy oraz zamków w poszczególnych drzwiach współpracujących z systemem.

W razie awarii systemu lub wykrycia usterki czy nieprawidłowości przyjazd do Zarządu w Poznaniu CBŚP oraz Sekcji XI Zarządu I CBŚP wymagany jest w ciągu 
10 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby i usunięcia usterki (możliwe wydłużenie czasu przyjazdu w przypadku, jeśli upływ wyznaczonego czasu nastąpił w godzinach 22.00-6.00).

Materiały zużyte do naprawy w przypadku awarii zostaną rozliczone osobną fakturą. Przeglądy okresowe nie obejmują interwencji serwisowych wynikających z awarii. Interwencje serwisowe są płatane po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem zakresu naprawy oraz akceptacji przez niego  kosztów.

Ofertę na konserwacje serwisu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w jednostkach CBŚP w Poznaniu  należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty składane razem z ofertą:

- Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia technicznego.

- Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

- Przedstawienie dotychczas wykonywanych prac w obszarze konserwacji systemów

SSP, SAP, SWiN, SKD, CCTV IP, SEE TEC- co najmniej 2 usługi dla każdego
z wymienionych systemów. Dane należy przedstawić w formie wykazu, który winien zawierać informacje dotyczące podmiotu na rzecz, którego została wymieniona usługa, czas, rodzaj i system.

Wymagania Zamawiającego:

- Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..

- KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

- Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od podpisania zlecenia
w terminach zgodnych z załącznikiem nr1, który przedstawia szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

- Płatność – przelew z terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu prawidłowych faktur łącznie
z podpisanym protokołem odbioru robót potwierdzających wykonanie wad. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

- Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

- Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

- Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu.

- Do zamówienia nie ma zastosowanie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Pozostałe warunki realizacji zgodnie z treścią Zlecenia -załącznik nr 4.

W przypadku braku akceptacji treści ogłoszenia, Wydział Inwestycji i Remontów  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o naniesienie  poprawek
w celu dodania lub wykreślenia dodatkowych informacji.