## Załącznik Nr 1 do umowy

## OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na terenach będących w zarządzie WZI.

- Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksów wojskowych zlokalizowanych w m. Babki i Ruchocinek, będących w zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury.

- Wykonanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego należy przeprowadzić  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54 t.j. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2024, poz. 632 t.j. z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz.U. 2022, poz. 2630 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448 z późn. zm.).

- Zakres prac obejmuje badanie wpływu na środowisko naturalne promieniowania elektromagnetycznego, tj.:

- Wykonanie pomiarów emisji promieniowania elektromagnetycznego do środowiska dla instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie kompleksów wojskowych w m. Babki i Ruchocinek, zgodnie z wykazem stanowiącym zał. nr 1 do OPZ.

- Wykonanie dokumentacji z pomiarów zawierającej: protokół z pomiarów wielkości emisji PEM wraz z opracowaniem wyników i informacjami o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.

- Przedstawienie propozycji działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji;

- Przedstawienie propozycji zabezpieczenia przed dostępem ludności oraz oznaczenia obszarów występowania pól elektromagnetycznych większych niż dopuszczalne.

- Wykonana dokumentacja z pomiarów (sprawozdanie, wykaz urządzeń) nie zawiera informacji niejawnych.

- Wykonana dokumentacja będzie uwzględniała wszystkie urządzenia 
w poszczególnych kompleksach wojskowych, wskazane w zał. nr 1 do OPZ.

- Dokumentacja zostanie sporządzona oddzielnie dla kompleksu Babki i kompleksu Ruchocinek.

- Materiały potrzebne do realizacji zamówienia, m.in. mapy, Wykonawca zobligowany jest pozyskać we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonanie pomiarów PEM dla poszczególnych kompleksów wojskowych należy prowadzić z udziałem przedstawiciela Użytkownika danego kompleksu wojskowego, co musi zostać potwierdzone jego podpisem na sporządzonym protokole 
z przeprowadzenia pomiarów. Jeden egz. protokołu, oddzielny dla każdego kompleksu, należy załączyć do egz. nr 1 sporządzonej dokumentacji.

- Szczegółowe terminy oraz sposób przygotowania instalacji i urządzeń do przeprowadzenia pomiarów PEM należy uzgadniać bezpośrednio z przedstawicielami użytkownika:

- w Babkach – ………………………………………………

- w Ruchocinku – …………………………………………..

Nadzór nad realizacją umowy z ramienia 31 brt – …………………………………………

O ustalonych terminach należy powiadomić pisemnie Użytkownika i Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem.

- Do pomiarów promieniowania elektromagnetycznego należy użyć wzorcowane urządzenia pomiarowe, zapewniające uzyskanie właściwych wyników i umożliwiające pomiary impulsowych pól elektromagnetycznych.

- Długość granicy kompleksu wynosi:

- Babki –

- Ruchocinek –

- Pomiary wielkości emisji PEM powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215), zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 24 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2024, poz. 54 t.j.).

- Dokumentację należy przedstawić Dowódcy 31. Batalionu Radiotechnicznego do zaopiniowania/uzgodnienia.

- Sprawozdania z pomiarów należy sporządzić w 5 egzemplarzach (w formie papierowej i elektronicznej – płyty CD), odrębnie dla każdego kompleksu wojskowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sporządzonych sprawozdań 
w celu bezpłatnego poprawienia lub uzupełnienia, w przypadku otrzymania uwag od właściwych organów (WIOŚ, PWIS), w terminie określonym przez te organy lub przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa powyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy przez cały okres jego realizacji.

- Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2024 r.