Naprawa uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Warszawy w m. Żyrardów.

- Uszczelnienie i naprawa kinety studni specjalistycznymi materiałami iniekcyjnymi,

- uszczelnienie i naprawa innych elementów (jak będzie taka konieczność) studni materiałami iniekcyjnymi,

- uszczelnienie 3 sztuk odcinków kolektora na odejściu od studni na odcinku 3 metrów.