Bydgoszcz, dn. 08.03.2024 r.

**Dot. postępowania nr: ukw/DZP-281-R-1/2024**

Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie budynku dydaktycznego UKW z funkcją przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.***

Zgodnie z PFU:

*33. Przyłącze światłowodowe: Na etapie projektu należy wystąpić o przyłącze światłowodowe dla projektowanego budynku żłobko - przedszkola. W celu umożliwienia wprowadzenia przyłącza światłowodowego do budynku przewiduje się wykonanie odcinka kanalizacji w postaci rur od budynku do studzienki teletechnicznej gestora sieci. Np. BYDMAN*

*34. Należy przewidzieć doprowadzenie przyłącza światłowodowego w relacji: nowy budynek Żłobko-Przedszkole - dowolny obiekt UKW (np. budynek ul. Chodkiewicza 30, budynek Ogińskiego 16, itp).*

**Pytanie nr 1.**

Czy są jakiekolwiek ustalenia z dostawcą ( gestorem ) sieci w tym zakresie ?

**Odpowiedź:**

Nie ma w tym zakresie żadnych ustaleń z gestorem sieci. Zadaniem Wykonawcy jest wystąpienie o warunki dla przyłącza światłowodowego z BYDMAN-em –alternatywa wykonanie przewiertów pomiędzy budynkami.

**Pytanie nr 2.**

Czy należy wybudować nową kanalizację do wskazanych powyżej budynków? Czy ma to być dzierżawa części kanalizacji, czy też inna ustalona forma z dostawcą sieci świałowododowej ?

( *Z ustalonych informacji nikt nie zwracał się do gestora sieci obsługującej Zamawiającego tj. BYDMAN w tej sprawie)* .

**Odpowiedź:**

Zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie nowej niezależnej kanalizy teletechnicznej pomiędzy budynkiem żłobko-przedszkszola a budynkiem przy ul. Ogińskiego 16 bądź Szymanowksiego 3 z pominięciem BYDMAN . Wykonawca ma do wyboru które rozwiązanie przyjmie.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***