Załącznik nr 4.1 do umowy

Załącznik 6.1 do zaproszenia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

zamierzeń w zakresie przeprowadzenia pomiarów eksploatacyjnych instalacji, urządzeń elektrycznych

i piorunochronnych w obiektach budowlanych administrowanych przez 24WOG Giżycko 2025 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SOI | JW. | Użytkownik Garnizon | Szybkie samoczynne wyłączenie | | | | Rezystancja Izolacji | | | Rezystancja uziemienia | | Ciągłość połączeń | | Data    nast. bad. | Pomiar zespołu prądotwórczego | | Badania ochrony  katodowej |
| Ilość pkt. pomiarowych szt. | | | Data    nast  . bad. | 3-faz  Jeden pomiar na złącze | 1-faz | Data    nast. bad. | Ilość punktów pomiarowych  szt. | | | | Ilość zespoł. w szt. | Data    nast. bad. |
| Pier. | Nast. | FI |  |  |  |  | Pier | Nast. | Pier | Nast. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Giżycko | 3797 | Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 | 10 | 84 | 14 | - | 19 | 17 | - | 7 | 51 | 5 | 36 | - | - | - | - |
| 2. | Giżycko | 3797 | Giżycko ul. 1 Maja | 3 | 121 | 9 | - | 3 | - | - | 3 | 18 | 3 | 21 | - | - | - | - |
| 3. | Giżycko | 4352 | Giżycko ul. Nowowiejska 20 | 3 | 272 | 31 | - | 3 | - | - | 8 | 44 | 4 | 26 | - | - | - | - |
| 4. | Giżycko | 4222 | Giżycko ul. Moniuszki 7 | 5 | 103 | 3 | - | 6 | - | - | 13 | 81 | 12 | 60 | - | - | - | - |
| 5. | Giżycko | 2031 | Brożówka | 6 | 73 | 8 | - | 7 | - | - | 6 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 6. | Giżycko | 3797 | Strzelnica | 11 | 190 | 12 | - | 4 | 6 | - | 1 | 12 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 7. | Giżycko | 3797 | Kościół Plebania | 2 | 196 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 8. | Giżycko | 3797 | Pierkunowo | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - |  | - | - |
| 9. | Bemowo  Piskie | 4226 | Szeroki Bór | 14 | 449 | 4 | - | 20 | 26 | - | 48 | 897 | 34 | 174 | - | - | - | - |
| 10. | Bemowo  Piskie | 1460 | Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 36 | 807 | 123 | - | 50 | - | - | 35 | 138 | 16 | 28 | - | - | - | - |
| 11. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie | 66 | 526 | 100 | - | 130 | 354 | - | 9 | 60 | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 12. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie Strzelnica Piechoty | 58 | 355 | 66 | - | 30 | 164 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie Strzelnica Gaudynek | 13 | 118 | - | - | 13 | 12 | - | 6 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 14. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie Strzelnica PCO | 8 | 44 | 48 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie  PST Wierzbiny | 1 | 71 | 8 | - | 25 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16. | Bemowo  Piskie | 2098 | Bemowo Piskie  Strzelnica Czołgowa | 17 | 437 | 60 | - | 39 | - | - | 17 | 75 | 17 | 85 | - | - | - | - |
| 17. | Bemowo  Piskie | 2098 | WDW Orzysz | 7 | 310 | 22 | - | 9 | - | - | 6 | 40 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 18. | Bemowo  Piskie | 4352 | GZ Skład Bemowo | 6 | 213 | 24 | - | 189 | 111 | - | 19 | 375 | 16 | 106 | - | - | - | - |
| 19. | Gołdap | 4808 | Gołdap | 28 | 651 | 38 | - | 35 | 458 | - | 28 | 179 | 19 | 34 | - | - | - | - |
| 20. | Węgorzewo | 2568 | Węgorzewo ul. Bema 7 | 36 | 2722 | 214 | - | 404 | 1344 | - | 11 | 85 | - | 39 | - | - | - | - |
| 21. | Węgorzewo | 2568 | Węgorzewo obiekty szkoleniowe | 7 | 212 | 43 | - | 16 | 59 | - | 14 | 91 | 14 | 52 | - | - | - | - |
| - | 24WOG | - | RAZEM | 338 | 7969 | 829 | - | 1013 | 2561 | - | 237 | 2193 | 171 | 698 | - | - | - | - |