## Arkusz1
Kosztorys pomocniczy
Lp. | Robota: Trasa rekreacyjna u podnóża Fordońskich Górek w ramach zadania pn. „Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej w Bydgoszczy (Program BBO) | Wartość netto
1. | Zagospodarowanie terenu i nawierzchnie
1.1 | Roboty ziemne, niwelacja terenu i przygotowawcze
1.2 | Warstwa odsączająca piasek gr. 10 cm
1.3 | Nawierzchnia bitumiczna z asfatobetonu AC8S KR 1 gr. 5cm, o powierzchni ok. 5400m2, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15cm , z korytowaniem , zagęszczeniem podłoża, z ułożeniem geowłókniny
1.4 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych P2a na jezdni farbą chlorokauczukową - pas 12 cm oddzielający strefę dla rowerów od strefy dla pieszych oraz P23, P26
1.3 | Dostawa i montaż znaków pionowych C13/C16; C13; C13a; C16
1.4 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ok. 26m2 na podsypce piaskowo-żwirowej pod stojaki rowerowe, stacje naprawy rowerów i wiaty
1.5 | Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm - ok. 2460m na ławie betonowej dla ciągu pieszo-rowerowego, wiaty, stojaków na rowery, chodnika
1.6 | Palisada betonowa/mur oporowy w miejscu planowanej korekty terenu z dostosowaniem spadków do wytycznych max. 6%
1.7 | Obniżenie krawężników na dowiązaniach
2. | Elementy małej architektury:
2.1 | Dostawa z montażem ławki parkowej stalowej - obudowa drewniana siedzeniowa, malowana proszkowo RAL 7021 wymiary 1,5x0,43 wys 0,83m - 14 szt.
2.2 | Dostawa z montażem ławki parkowej stalowej - metalowej szt 2,0 ławka młodzieżowa do wkopania z listwami z drewna
2.3 | Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz stalowy w obudowie drewnianej - pojemność 40l, wysokość całkowita 63cm,wysokość pojemnika 49cm - 12 szt.
2.4 | Dostawa i montaż dystrybutora woreczków na psie odchody - stalowy, ocynkowany i malowany - wysokość 95cm, pojemność 40l - 2 szt.
2.5 | Dostawa i montaż stojaków na rowery - wymiary długość 60cm, wysokość 85cm, wykonane z rur stalowych o średnicy min.60 - max 80cm ocynkowane+malowane proszkowo - 4 szt.
2.6 | Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów - l-60cm, h 85cm, waga 22-30kg, do 12 różnych narzędzi , wspornik do zawieszania roweru, linki stalowe - 1 kpl
2.7 | Dostawa i montaż tablic informacyjnych z regulaminem - konstrukcja ramy : stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, płyta ekspozycyjna: płyta PCV nadruk - 3 szt. na folii samoprzylepnej , montaż : zabetonowanie elementów kotwiących
2.8 | Wiata przystankowa z miejscem dla osoby niepełnosprawnej poruszającej sie na wózku - wymiary wiaty: l283cm, s-170cm, h-255 cm,- konstrukcja stalowa nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego, tylna ściana z drewna, wiata ze szklanym dachem, mocowana przez zabetonowanie 1 kpl
2.9 | Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego w dwóch lokalizacjach zgodnie z PZT
2.10 | Relokacja słupa teletechnicznego 1 kpl
3. | Zieleń - wycinki i nasadzenia
3.1 | Odtworzenie trawników 3000 m2, karczowanie, ścinanie drzew
3.2 | Nasadzenia drzew, krzewów -przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia z wymianą gleby rodzimej, nowe nasadzenia drzew - sosna 4 szt,sosna czarna - 2 szt, klon pospolity - 2 szt, przycinka sanitarna istniejących drzew i krzewów, usunięcie krzewów martwych
4. | Instalacje elektryczne
4.1 | Roboty przygotowawcze dla budowy oświetlenia
4.2 | Budowa i zasilanie szafki oświetleniowej SO-UM Rataja
4.3 | Budowa oświetlenia - SO-UM Rataja obwód nr 1 - roboty ziemne
4.4 | Budowa oświetlenia - SO-UM Rataja obwód nr 1 - roboty kablowe
4.5 | Montaż słupów oświetleniowych i opraw -
4.6 | Montaż uziomu dla oświetlenia obwód nr 1
4.7 | Budowa oświetlenia - SO-UM Rataja obwód nr 2 - roboty ziemne
4.8 | Budowa oświetlenia - SO-UM Rataja obwód nr 2 - roboty kablowe
4.9 | Montaż słupów oświetleniowych i opraw dla obwodu nr 2
4.10 | Montaż uziomu dla oświetlenia obwód nr 2
4.11 | Roboty montażowe - własność Enea Oświetlenie
4.12 | Obsługa geodezyjna
5. | Pozostałe
5.1 | Nadzór archeologiczny
5.2 | Nadzór ornitologiczny
| RAZEM: | 0
| VAT 23 % | 0
| Razem brutto | 0