Radom, dn. 21.06.2022 r.

Postępowanie nr: 15/TP/2022

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„Dostawa materiałów i urządzeń ukompletowania zestawów ratownictwa medycznego i Indywidualnych Pakietów Medycznych dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz jednostek podległych w 2022 roku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /tj.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm./ udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga terminu ważności w dniu dostawy zgodnego z zaleceniami Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia tj. 80% całkowitego terminu ważności? 
Załącznik nr 1a, na który powołuje się Zamawiajacy nie określa terminów ważności 
na dzień dostawy czy też składania ofert (brak zapisu w punkcie VI. Inne ust. 1. 
Natomiast terminy wskazane przy niektórych produktach to całkowite terminy ważności 
jakie produkty mają od dnia produkcji. Nierealne jest, więc dostarczenie produktu, 
który jest np. importowany do Zamawiajacego w tym samym dniu co został wyprodukowany. Sam import asortymentu trwa aktualnie nawet 3-4 tygodnie. 
Dlatego zgodnie z zaleceniami Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, które znajdują się 
we wszystkich WET i opisach przedmiotu zamówienia w dniu dostawy asortyment powinien mieć 80% z całkowitego terminu ważności. I jest to termin realny do osiągniecia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wskazany okres ważności artykułów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ i umowy, był zgodny na dzień otwarcia ofert. Zamawiający będzie liczył datę ważności artykułów medycznych wykazanych w załączniku nr 1a do SWZ i umowy od dnia otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w załączniku 
nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy OPATRUNKU NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ
Czy Zamawiający dopuści STERYLNY opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej renomowanego producenta taktycznych wyrobów medycznych tj. firmy MEDTRADE (producent opatrunków hemostatycznych Celox) w kształcie kwadratu o wymiarach 
13cm x 13,3cm? Opatrunek jest o 5milimetrów mniejszy niż skazany w odpowiedzi 
na pytanie, a jest opatrunkiem dostępnym bez problemu w każdej ilości, w korzystnej cenie i funkcjonalnie odpowiada opatrunkom wskazanym w WET i co najważniejsze 
jest wyrobem wysokiej jakości produkowanym przez znanego producenta opatrunków hemostatycznych Celox. Opatrunek jest aktualnie dostarczany do wielu jednostek RON.
https://www.boxmetmedical.pl/opatrunek-wentylowy-foxseal-chest-seal,p369,380.htm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek o wymiarach 15x15 cm +/- 10% 
w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z wytycznymi WET.

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja KURAŚ, tel. 261 511 232

dn.21.06.2022 r.