**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Dostawa i montaż nagrzewnicy para – powietrze z elementami towarzyszącymi   
w centrali wentylacyjnej w kompleksie nr 4333 w budynku nr 21 położonym   
w Dusznikach Zdroju , ul. Sudecka 49.

1. **PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI**

1. dostawa i montaż nagrzewnicy z podłączeniem w miejscu zdemontowanej nagrzewnicy ( wraz z niezbędnym materiałem oraz pracami towarzyszącymi)

2. zainstalowanie wyposażenia dodatkowego

3. wykonanie układu sterowniczego

4. próby zgodne z DTR

5. czas rozruchu próbnego 72 godz.

6. opracowanie dokumentacji powykonawczej

7. miejsce prac przywrócić do stanu pierwotnego

**II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. 21 dni na realizację od dnia podpisania umowy

**III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Zatrudniać osoby posiadające stosowne uprawnienia.
2. Posiadać wystarczającą ilość pracowników do zapewnienia należytego wykonania zadania.
3. Posiadać stosowne narzędzia i oprzyrządowanie do przeprowadzanej ekspertyzy

**Wytyczne nagrzewnica:**

1. przepływ powietrza – 11200m3/h

2. czynnik grzewczy – para

3. materiały : nagrzewnica ze stali nierdzewnej z lamelami na rurkach grzejnych

4. DTR nagrzewnicy (typ i rodzaj materiału nagrzewnicy, wielkość, średnice przyłączy) dołączyć do oferty

**Wytyczne wyposażenie dodatkowe:**

1. termostat przeciwzamrożeniowy z kapilarą 5 m

2. elektrozawór spustowy kondensatu ( normalnie zamknięty) na kolektorze powrotnym nagrzewnicy

3. układ sterowania współpracujący z wentylatorem nawiewu

**IV. ODBIÓR I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wykonawca w celu odbioru zapłaty za wykonaną usługę konserwacyjną zobowiązany będzie dostarczyć protokół wraz z fakturą VAT, która będzie zawierała koszt usługi.

**V. INNE USTALENIA**

1. Wykonawca usługę będzie wykonywał w obecności przedstawiciela SOI   
   i w godzinach pracy SOI.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów BHP w czasie   
   wykonywania usługi.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie właściwego stanowiska   
   pracy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych obowiązującego na terenie wykonywania usługi.
5. Wykonawca nie może podzlecać wykonania usługi osobą nie będącymi   
   pracownikami wykonawcy.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, po pisemnym powiadomieniu, zmniejszenia przedmiotu zamówienia w przypadku wyłączenia budynku z eksploatacji lub   
   trwania naprawy.
7. Zwiększenie przedmiotu zamówienia będzie następowało w formie pisemnego   
   aneksu.

9. Koszt dojazdu do miejsca wykonywania leży po stronie wykonawcy.

**VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA OFERTY**

W celu zgłoszenia oferty w zakresie wykonania ekspertyzy oferent zobowiązany jest   
przesłać do 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego emailem na adres:

**2wog.infrastruktura.tun@ron.mil.pl** następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy,

2.Kalkulację kosztów

Kalkulacja powinna zawierać:

- kwotę netto usługi,

- VAT za usługę

- kwotę brutto usługi,

- łączną kwotę usługi.

3. Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,