SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

* **demontaż uszkodzonego klimatyzatora York o mocy 5,8 kW wraz z jednostką zewnętrzną oraz usunięcie uszkodzonego urządzenia w celu utylizacji, recyklingu lub regeneracji;**
* **dostawa i montaż klimatyzatora ściennego GREE model Amber Standard White o mocy chłodniczej 7,0 kW wraz z jednostką zewnętrzną.**

w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego znajdującym się na parterze w budynku administracyjnym przy ul. Warszawskiej 65 w Białymstoku.

Zakres prac obejmuje montaż, podłączenie zasilania oraz próbne uruchomienie klimatyzatora.

Zamówienie obejmuje również 5 letnią gwarancję na powyższy klimatyzator.

Termin realizacji: 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowy zakres prac obejmuje umowa.