## Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.61.2025.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów okulistycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
Oświadczamy, że podwykonawca jest (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.61.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Pęseta jednorazowa do zabiegów witreoretinalnych. Aktywacja rękojeści 360 stopni, typ Tevari T2 Bezodblaskowy, materiał trzonek Długosć trzonka 30 lub 35mm ( wersja Myopic) dla pacjentów krótkowzrocznych, przeznaczona do usuwania błony epitheluim oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych. Konstrukcja końcówki pozwala na łatwy dostęp do ILM i umożliwia lepszą wizualizację. Długość trzonka do wyboru zamawiająceco. Rozmiar 23G, 25G do wyboru Zamawiającego. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Pęseta jednorazowa do zabiegów witreoretinalnych. Aktywacja rękojeści 360 stopni.Typ ILM Bezodblaskowy, materiał trzonek Długosć trzonka 30 lub 35mm ( wersja typu Myopic) dla pacjentów krótkowzrocznych, przeznaczona do usuwania błony epitheluim oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych. Końcówki chwytne zaokrąglone. Długość trzonka do wyboru zamawiająceco. Rozmiar 23G, 25G, 27G do wyboru Zamawiającego | 30 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Scraper do siatkówki w tech. 23G, 25G, (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 10 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw końcówek bimanualnych jednorazowego użytku, sterylny. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść głowicy irygacyjnej zielona, rękojeść głowicy aspiracyjnej biała. Opakowanie zbiorcze 10 zest. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw końcówek bimanualnych wielorazowego użytku. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść ze stali nierdzewnej z antypoślizgowymi ringami, na rękojeści irygacyjnej w kolorze zielonym, szorstka kńcówka do polerowania | 150 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu od 1,4% pH: 6,8 – 7,6 Osmolarność: 200 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D Lepkość: 60 000 - 100 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Kaniula 27 G w komplecie. Bez konserwantów | 2200 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | Hialuronian sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu od 1,8% pH: 6,8 – 7,6 Osmolarność: 200 – 400 mOsm / kg Masa cząsteczkowa: 2,3 – 3,2 mln D Lepkość: ok. 150 000 – 300 000 mPas Temperatura przechowywania: 2 – 25 stopni C Objętość: 1 ml Bez konserwantów Kaniula zagięta 27 G w komplecie. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.61.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowa igła dwutorowa do podawania dekaliny 23G (0,6mm), konektor luer-lock | 10 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa, wysuwana igła podsiatkówkowa, 41G, pracująca w systemie 23G (0,6mm) | 25 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Sterylny, roztwór o stężeniu 0,15% błękitu trypanu ,o stężeniu 0,025% błękitu brilantowego G i o stężeniu 4%polietylenoglikolu rozcieńczonych w fizjologicznym lub zbuforowanym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki lub ampułki zawierające 0,5 ml płynu. | 220 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Błękit trypanu - sterylny, apyrogenny płyn do barwienia tkanek zapewniający widoczność włókien tkankowych, stosowany jest w chirurgii przedniego odcinka oka podczas usuwania zaćmy. Stężenie 0,06%. Opakowanie = 5 szt. fiolek po 1ml lub opakowanie = 1 szt fiolka 1 ml lub opakowanie= 10 szt. fiolek 1 ml | 1050 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Podwójny implant do operacji przeciwjaskrowej typu MIGS wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego. Pokryty heparyną, załadowany do jednorazowego injektora. Średnica wewnętrzna 80µm, wymiary 0,36x0,36mm Implant o wymiarach 0,36x0,36mm i średnicy wewnętrznej 80µm. Dwa sterylne implanty załadowane do aplikatora, gotowe do wszczepienia do jednego oka. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.61.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa z akrylu hydrofilnego, jednoczęściowa, zwijalna, tylnokomorowa, posiadająca 2 haptyki w kształcie litery T do mocowania śródtwardówkowego (bez użycia szwów) 1. stopień uwodnienia 20-30%, 2. indeks refrakcji 1,4 – 1,5, 3. średnica optyczna od 6,0 mm do 6,5mm, 4. średnica całkowita od 12,5 do 13,3mm, 5. angulacja10 stopni 6. z filtrem UV, 7. moc od - 5,0D do +35,0D (skok co 0,5 D) Soczewka w zestawie z jednorazowym iniektorem. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa z akrylu hydrofilnego, jednoczęściowa, zwijalna, tylnokomorowa, posiadająca 2 haptyki w kształcie litery T do mocowania śródtwardówkowego (bez użycia szwów) 1. stopień uwodnienia 20-30% 2. indeks refrakcji 1,4 – 1,5 3. średnica optyczna od 6,0 mm do 7,0mm 4. średnica całkowita od 12,2 do 13,2mm 5. angulacja10 stopni 6. filtr UV 7. moc sfera: od - 5,0D do +35,0D (skok co 0,25 D) 8. moc cylinder: od +1,0D do +15,0D (skok co 0,25D) 9. bez lateksu 10. materiał kompatybilny z rezonansem magnetycznym Soczewka w zestawie z jednorazowym iniektorem. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.61.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Soczewka opatrunkowa nagałkowa, bez mocy optycznej do 30-dniowego użytku, asferyczna o powierzchni pozwalającej na korektę abberacji sferycznej, zapobiegającej odkładaniu się złogów białka i lipidów. Materiał: typu Balafilcon A 1. 36 - 37% uwodniena, 2. Średnica 13,5 -14,0 mm 3. Promień krzywizny 8,6-8,7 mm 4. współczynnik refrakcji- 0,00 | 150 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Soczewka zwijalna bezaberracyjna akrylowa hydrofilna wstępnie przygotowana do implantacji w cartridgu umożliwiający implantacje przez ciecie poniżej 1.8mm z injectorem. Budowa soczewki: jednoczęściowa, asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej, konstrukcja posterior shift polepszającą przylegnie soczewki do torebki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa, konstrukcja 4 haptyków narożnych oraz na obwodzie części optycznej dwa znaczniki poprawności położenia soczewki. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych. Bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, 1. filtr UV 2. kompatybilna z laserem YAG będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego 3. angulacja 0 stopni 4. średnica części optycznej 6,0- 6,5 mm, 5. średnica całkowita 10 - 11,5mm, 6. poziom uwodnienia soczewki od 26% - 28% 7. współczynnik refrakcji 1,4 – 1,5, Soczewka dostępna w dioptrażach od-10D÷40D, w tym od -10÷10 i od 31÷40 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.61.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Aplikator rutenowy oftalmiczny RU-106 typu CCB o aktywności 19 MBq. Tolerancja aktywności: -10/+60%. Nominalna moc dawki : 80 mGy/min (moc energii wody (w punkcie r=0, z=2 mm)), tolerancja -10/+60%. Niejednorodność i asymetria źródła w odległości 1 mm <=20% ( ISO 21439). | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Aplikator rutenowy oftalmiczny RU-106 typu COB o aktywności nie mniej niż 15 MBq. Tolerancja aktywności: -10/+60% | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.