## p_1
Pakiet nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY, PRODUCENT | jednostka miary | ilość w jednostkach miary | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wielkość opakowania pośredniego i zbiorczego* | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Hemostatyczny opatrunek stosowny po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii. Efekt hemostatyczny zapewnia odpowiednia kompresja za pomocą podkładki warstwowej o grubości 9 mm z plastikową płytką oraz taśmy która ma wielokierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 12 cm x 4 cm. Podkładka o owalnym kształcie o wymiarach 15 mm x27 mm., z plastikową płytką o wymiarach 30mmx36mm. Naklejka do zapisania godziny aplikacji opatrunku. Sterylny |  | 1 szt | 900
2 | Opatrunek poiniekcyjny o średnicy 36 mm z podkładką hemostatyczną o średnicy 15 mm i grubości 3 mm. Biały lub w kolorze skóry. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia używanie bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. |  | 1szt | 5000
3 | Hemostatyczny opatrunek do żył obwodowych, który może być stosowany np. po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Efekt hemostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Biały lub w kolorze skóry. Wymiary opatrunku 3,9 cm na 8 cm. Podkładka o owalnym kształcie o wymiarach 15x27 mm. Sterylny. |  | 1 szt | 3500
4 | Igła ze stali nierdzewnej z filtrem 5 um, do pobierania i rozpuszczania leków, ścięta pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G 1,2x40mm, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 100 szt | 20
5 | Igła ze stali nierdzewnej przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków z ampułek i fiolek,silikonowana. Konektory wykonane z polipropylenu, szlif igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo). Boczny otwór na szczycie ogranicza pienienie się leku poprzez skierowanie płynu na ściany ampułki, fiolki, rozmiar 18 G 1,2 x 40 mm, sterylizowana tlenkiem etylenu |  | 100 szt | 50
RAZEM
UWAGA! Ilość opakowań należy zaokrąglić do jednego opakowania w górę.
*Zamawiający zobowiązuje się do zakupu opakowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, zaś opakowanie pośrednie i zbiorcze Wykonawca wskazuje informacyjnie
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## p_2
Pakiet nr 2 |  |  | Formularz cenowy
Lp | Przedmiot zamówienia | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY, PRODUCENT | opis, jednostka miary | ilość w jednostkach miary | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wielkość opakowania pośredniego i zbiorczego* | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TUPFERY GAZOWE NIEJAŁ.15 x 15CM z gazy 17 nitkowej |  | KULA 250 SZT. | 100
2 | TUPFERY GAZOWE NIEJAŁ.15 x 15CM z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną |  | KULA 250 SZT. | 20
3 | TUPFERY GAZOWE JAŁ.12 x 12CM z gazy 17 nitkowej z nitka radiacyjną |  | GROSZEK 10 SZT. | 500
4 | TUPFERY GAZOWE NIEJAŁ.15 x 15CM z gazy 17 nitkowej |  | FASOLA 500 SZT. | 15
5 | TUPFERY GAZOWE NIEJAŁ.15 x 15CM z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną |  | FASOLA 500 SZT. | 20
6 | TUPFERY GAZOWE JAŁ.15 x 15CM z gazy 17 nitkowej z nitka radiacyjną |  | KULA 10 SZT. | 220
7 | KOMPRESY NEUROCHIRURG.JAŁOWE Z NITKĄ Z KONTRASTEM RTG4W 10SZT. |  | 25MMx75MM | 75
8 | SETONY NIEJAŁOWE 2M x 5CM z gazy 17 nitkowej |  | 68SZT 2M x 5CM | 5
9 | SETONY 2M x 5CM z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną |  | 1 SZT 2Mx5CM | 240
10 | SETONY NIEJAŁOWE 2M x 2CM z gazy 17 nitkowej |  | 120SZT 2M x 2CM | 5
11 | SETONY NIEJAŁOWE 2M x 7,5CM z gazy 17 nitkowej z nitką radiacyjną |  | 36SZT 2M x 7,5CM | 8
12 | SETONY NIEJAŁOWE 2M x 1CM z gazy 17 nitkowej |  | 1SZT 2Mx1CM | 600
13 | opaska elastyczna z zapinką 8cmx5m |  | 1szt | 600
14 | podpaska z osłonkami bocznymi z oddychajacego laminatu ochronnego pokrytego siateczką, grubosc 7mm |  | 20 sztuk | 60
15 | TAMPON DO TAMPONADY 3cm x 2cm ze 100% ściśle złozonej gazy bawełnianej, jałowy, z dwoma trokami |  | 1szt. | 100
16 | TAMPON DO TAMPONADY 3,5cm x 2,5cm ze 100% ściśle złozonej gazy bawełnianej, jałowy, z dwoma trokami |  | 1 szt. | 100
17 | serweta włókninowa jał.45cmx40cm z otworem o średnicy 5 cm, o gram. Min.35g/m2 |  | 1szt | 600
18 | SERWETA WŁÓKNINOWA JAŁOWA 1SZT.o gram. Min.35g/m2 |  | 45CM x 40CM | 2200
19 | SERWETA WŁÓKNINOWA JAŁOWA 80CMX90CM, serweta wykonana z włókniny o gramaturze minimum 25g/m.kw, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papierowo-foliowe umozliwiające obserwację zawartości |  | 90cmx80cm | 700
20 | OPASKA BAWEŁNIANA TKANA 4M x 10CM |  | 1SZT. | 160
21 | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁ.1SZT. |  | 1 SZT. | 1200
22 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA WENFLONÓW |  | komp.gazowe 17N 8W 7,5x7,5cm-5szt,serweta z włókniny foliowanej polipropylenowopolietylenowej o gramaturze 43g/m2 45x45cm-1szt,cannula foliowa 5,8x8cm - 1szt, rękawice nitrylowe M- 2szt, staza - 1szt. Opakowanie twardy blister duzy, dwukomorowy. | 500
23 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW |  | serweta z włókniny foliowanej celulozowopolietylenowej o gramaturze 42g/m2 45x75cm-1szt, serweta z włókniny foliowanej celulozowopolietylenowej o gramaturze 42g/m2 50x60cm z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu - 1szt, tupfer kula 17N20x20cm w osobnej komorze blistra-3szt, kompresy włókninowe 30g/m2 7,5x7,5cm - 5szt, pęseta plastikowa 13cm ułozona na samej górze zestawu aby mozna z niej skorzystac przed wyciągnięiem pozostałych elementów zestawu-1szt, pęseta metalowa chirurgiczna 12cm-1szt, imadło metalowe 13cm - 1szt, nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm - 1szt,. Opakowanie twardy blister duzy dwukomorowy. | 3000
24 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA |  | a) kompresy włókninowe 4W, 40g 10 cm x 10cm - 2szt., b) waciki bawełniane - 10 szt., c) pęseta medyczna - 1szt., d) kubek plastikowy - 1szt., e) nerka tekturowa - 1szt. | 650
25 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumkę, nie wiązana na troki, typ IIR. Produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; do pracy w pracowni cytostatycznej. |  | 1op x 50szt | 72
26 | Jednorazowe mokre reczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego z miękkiej włókniny, zawieraja srodki powierzchniowo czynne , substancje nawilzajacą-glicerynę i barierową - dimeticon oraz alantoinę, vit.E, bisabolol. Nie zawieraja parabenów i alkoholu, opakowanie posiada folię zamykajacą która chroni chusteczki przed wyschnięciem. |  | 1 op x 10szt | 5000
27 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ 5M x 12CM, ELASTYCZNOŚC minimum 100%, każda sztuka pakowana w kartonik. Na opakowaniu informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia, skład surowcowy:97,5%jedwab poliamidowy, 2,5% przędza elastomerowa, masa min.34g |  | 1SZT. | 2000
28 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA,PAKOWANA POJEDYŃCZO W OPAKOWANIE Z PEŁNĄ INFORMACJĄ O PRODUKCIE I WYTWÓRCY, Z DATĄ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, 4M x 5CM , 100% wiskoza, masa min.5,5g, siła zrywajaca min.45N/5cm |  | 1SZT. | 2000
29 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA,PAKOWANA POJEDYŃCZO W OPAKOWANIE Z PEŁNĄ INFORMACJĄ O PRODUKCIE I WYTWÓRCY, Z DATĄ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, 4M x 10CM , 100% wiskoza, masa min.10g, siła zrywajaca min. 45N/5cm |  | 1SZT. | 14000
30 | OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA,PAKOWANA POJEDYŃCZO W OPAKOWANIE Z PEŁNĄ INFORMACJĄ O PRODUKCIE I WYTWÓRCY, Z DATĄ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, 4M x 15CM , 100% wiskoza, masa min.16g, siła zrywajaca min.45N/5cm |  | 1SZT. | 8000
31 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ 5M x 15CM, ELASTYCZNOŚC minimum 90%, rozciągliwość min.120%, kazda sztuka pakowana w kartonik,na opakowaniu o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia, skład surowcowy:65,2% przędza bawełniana,30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa, masa min.38,8g, siła zrywajaca min.140N/5cm. |  | 1SZT. | 4000
32 | Opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, czas modelowania do 2 min, czas wiązania około 3- min, 1szt.dopuszcza się op.a2szt. Minimalna zawartość gipsu naturalnego 95%, gaza bawełniana 17 nitkowa 24g/m2, ilosć gipsu wypłukiwana podczas namaczania maksymalnie 0,9%, ilośc nie zwiazanego z opaska proszku nie przekracza 0,5%. |  | 1szt3M x 10CM | 1200
33 | Opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, czas modelowania do 2 min, czas wiązania około 3- min, 1szt.dopuszcza się op.a2szt. Minimalna zawartość gipsu naturalnego 95%, gaza bawełniana 17 nitkowa 24g/m2, ilosć gipsu wypłukiwana podczas namaczania maksymalnie 0,9%, ilośc nie zwiazanego z opaska proszku nie przekracza 0,5%. |  | 1szt 3M x 15CM | 1200
34 | OPASKA PODGIPSOWA SYNTETYCZNA 3MX10CM,podkład w postaci opaski wykonanej z włókien poliestrowych lub waty, miękka, odprowadzająca wilgoć, łatwa w dzieleniu,każda sztuka w opakowaniu z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia,opakowanie pośrednie maksymalnie a12 sztuk z etykietą pośrednią zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie |  | 1 szt.3M x 10CM | 600
35 | OPASKA PODGIPSOWA SYNTETYCZNA 3MX15CM,podkład w postaci opaski wykonanej z włókien poliestrowych lub waty, miękka, nie wchłaniająca wilgoci, łatwa w dzieleniu,każda sztuka w opakowaniu z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia,opakowanie pośrednie maksymalnie a12 sztuk z etykietą pośrednią je o wytwórcy i produkcie |  | 1 szt.3M x 15CM | 700
Razem
*Zamawiający zobowiązuje się do zakupu opakowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, zaś opakowanie pośrednie i zbiorcze Wykonawca wskazuje informacyjnie
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## p_3
Lp | Przedmiot zamówienia | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY, PRODUCENT | opis, jednostka miary | ilość w jednostkach miary | Cena jedn. Netto | Stawka pod. VAT (w %) | Cena jedn. Brutto | Wielkość opakowania pośredniego i zbiorczego* | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw drenów z filtrem o punkcie odcięcia 37kDa i rejestracji na 96 godzin do cytrynianowej i heparynowej terapii CVVD lub CVVHDF |  | 1szt. | 150
2 | Zestaw drenów z filtrem do plazmaferezy |  | 1szt. | 150
3 | Worki na filtrat z zaworem spustowym umozliwiajacym drenaż bez zdejmnowania worka z urządzenia o pojemności 7 litrów. |  | 1 szt. | 250
4 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastepczej bez zawartosci wapnia i fosforanów z zawartością potasu 2mmol/l |  | worek 5000ml | 800
5 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastepczej bez zawartosci wapnia i fosforanów z zawartością potasu 4mmol/l |  | worek 5000ml | 400
6 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastepczej bez zawartosci wapnia z zawartością fosforanów 1,25mmol/l i z zawartością potasu 2mmol/l |  | worek 5000ml | 400
7 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastepczej bez zawartosci wapnia z zawartością fosforanów 1,25mmol/l i z zawartością potasu 4mmol/l |  | worek 5000ml | 1200
8 | Płyn do antykoagulacji z zawartością cytrynianu 4% |  | worek 2000ml | 330
9 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej z zawartościa wapnia 1,5mmol/l, bez zawartosci potasu, bez mleczanów, kompatybilny również z aparatami Multifiltrate, Prismaflex/Prismax |  | worek 5000ml | 150
10 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej z zawartościa wapnia 1,5mmol/l, z zawartoscią potasu 2mmol/l, bez mleczanów, kompatybilny również z aparatami Multifiltrate, Prismaflex/Prismax |  | worek 5000ml | 150
11 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej z zawartościa wapnia 1,5mmol/l, z zawartoscią potasu 4mmol/l, bez mleczanów, kompatybilny również z aparatami Multifiltrate, Prismaflex/Prismax |  | worek 5000ml | 150
Razem
*Zamawiający zobowiązuje się do zakupu opakowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, zaś opakowanie pośrednie i zbiorcze Wykonawca wskazuje informacyjnie
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie pozycje były kompatybilne z posiadanym aparatem OMNI do prowadzenia ciagłych terapii nerkozastepczych.
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM