|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| 1 | świetlówka 36W | 100 szt. |  |  |  |
| 2 | świetlówka 18W | 100 szt. |  |  |  |
| 3 | świetlówka 11W/840 4P | 10 szt. |  |  |  |
| 4 | świetlówka 21W/4P | 20 szt. |  |  |  |
| 5 | starter do świetlówek S2 | 20 szt. |  |  |  |
| 6 | starter do świetlówek S10 | 20 szt. |  |  |  |
| 7 | żarówka LED 5W/230V E27 | 20 szt. |  |  |  |
| 8 | żarówka LED 7W/230V E27 | 20 szt. |  |  |  |
| 9 | żarówka LED 10W/230V E27 | 5 szt. |  |  |  |
| 10 | żarówka LED 230V/6W E14 | 5 szt. |  |  |  |
| 11 | żarówka LED 230V/5W G9 | 5 szt. |  |  |  |
| 12 | żarówka halogenowa 230V/35W G9 | 5 szt. |  |  |  |
| 13 | żarówka LRF 125W/E40 | 3 szt. |  |  |  |
| 14 | żarówka energooszczędna 230V/11W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 15 | żarówka energooszczędna 230V/20W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 16 | żarówka 24V/60W E27 | 10 szt. |  |  |  |
| 17 | żarówka 12V/55W H3 | 15 szt. |  |  |  |
| 18 | żarówka halogenowa 12V/35W G6 | 15 szt. |  |  |  |
| 19 | żarówka halogenowa 12V/20W MR16 | 15 szt. |  |  |  |
| 20 | lampka biurkowa | 1 szt. |  |  |  |
| 21 | taśma LED 12V | 10m. |  |  |  |
| 22 | zasilacz do taśmy LED 12V 5m | 2 szt. |  |  |  |
| 23 | bateria AAA | 200 szt. |  |  |  |
| 24 | bateria AA | 200 szt. |  |  |  |
| 25 | bateria CR2016 | 30 szt. |  |  |  |
| 26 | bateria CR2025 | 30 szt. |  |  |  |
| 27 | bateria CR2032 | 30 szt. |  |  |  |
| 28 | bateria RL14 | 50 szt. |  |  |  |
| 29 | bateria RL20 | 40 szt. |  |  |  |
| 30 | bateria 189 | 10 szt. |  |  |  |
| 31 | bateria 6LR61 | 20szt. |  |  |  |
| 32 | akumulator AA | 20 szt. |  |  |  |
| 33 | akumulator AAA | 20 szt. |  |  |  |
| 34 | akumulator żelowy 6V 5Ah | 10 szt. |  |  |  |
| 35 | akumulator żelowy 12V 7.2 Ah | 10 szt. |  |  |  |
| 36 | plafon okrągły łazienkowy | 4 szt. |  |  |  |
| 37 | oprawa rastrowa 2x18W | 2 szt. |  |  |  |
| 38 | oprawa rastrowa 4x18W | 4 szt. |  |  |  |
| 39 | oprawa rastrowa 2x36W | 3 szt. |  |  |  |
| 40 | oprawa hermetyczna 1x18W | 2 szt. |  |  |  |
| 41 | oprawa hermetyczna zewnętrzna do świetlówek 2x18W | 2 szt. |  |  |  |
| 42 | oprawa hermetyczna do świetlówek 2x36W | 20 szt. |  |  |  |
| 43 | oprawa wewnętrzna rastrowa z układem awaryjnym 4x18W | 5 szt. |  |  |  |
| 44 | oprawa świetlówkowa wewnętrzna 2x18W | 4 szt. |  |  |  |
| 45 | oprawa świetlówkowa  wewnętrzna 2x 36W | 6 szt. |  |  |  |
| 46 | oprawa świetlówkowa wewnętrzna z układem awaryjnym 2x 36W | 4 szt. |  |  |  |
| 47 | latarka czołowa LED | 2 szt. |  |  |  |
| 48 | latarka szperacz LED | 4 szt. |  |  |  |
| 49 | zasilacz do latarki szperacz 230V | 4 szt. |  |  |  |
| 50 | włącznik podtynkowy pojedynczy | 5 szt. |  |  |  |
| 51 | włącznik podwójny podtynkowy | 5 szt. |  |  |  |
| 52 | włącznik przelotowy 2,5 | 5 szt. |  |  |  |
| 53 | wyłącznik czasowy | 1 szt. |  |  |  |
| 54 | wyłącznik zmierzchowy | 3 szt. |  |  |  |
| 55 | czujnik ruchu | 3 szt. |  |  |  |
| 56 | gniazdo podwójne podtynkowe | 10 szt. |  |  |  |
| 57 | gniazdo hermetyczne podwójne | 5 szt. |  |  |  |
| 58 | wtyczka z uziemieniem | 5 szt. |  |  |  |
| 59 | przewód YDY 3x1.5/750V | 50 m. |  |  |  |
| 60 | przewód YDY 3x2.5/750V | 50 m. |  |  |  |
| 61 | przewód YDY 4x1.5/750V | 20 m. |  |  |  |
| 62 | przewód z wyłącznikiem WSR-940 | 3 szt. |  |  |  |
| 63 | przedłużacz z wyłącznikiem, długość przewodu - 3m, 4 gniazda | 5 szt. |  |  |  |
| 64 | przedłużacz długość przewodu - 2m, 4 gniazda | 2 szt. |  |  |  |
| 65 | przedłużacz 5m, 1 gniazdo | 1 szt. |  |  |  |
| 67 | przewody pomiarowe do miernika uniwersalnego | 2komplet |  |  |  |
| 68 | cyna do lutowania z kalafonią 1mm 3m | 4 szt. |  |  |  |
| 69 | licznik elektroniczny jednofazowy | 2 szt. |  |  |  |
| 70 | opaski plastikowe czarne 120mm, 100 szt. | 3 komplet |  |  |  |
| 71 | opaski plastikowe czarne 300mm, 100 szt. | 3 komplet |  |  |  |
| 72 | bezpiecznik topikowy 10A 20mm | 20 szt. |  |  |  |
| 73 | taśma izolacyjna 10m | 8 szt. |  |  |  |
| 74 | taśma samowulkanizująca | 3 szt. |  |  |  |
| 75 | listwa kablowa 300x150m | 20 mb. |  |  |  |
| 76 | wentylator biurkowy | 2 szt. |  |  |  |
| 77 | zestaw gniazdo 230V z wyłącznikiem 16A | 2 szt. |  |  |  |