W związku z organizacją Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego Zamawiający zamawia **„wynajem stacji transformatorowej wraz z jej montażem i demontażem ”** umożliwiającej wykorzystanie złącza średniego napięcia na Placu Teatralnym w Bydgoszczy do poboru prądu o mocy 500 kW **z uwzględnieniem opomiarowania dwóch niezależnych źródeł prądu (dwa podliczniki).**

Termin wykonania w zakresie montażu nie później niż do dnia 16 .11.2020 oraz demontażu po 23 grudnia 2020 z możliwością przesunięcia demontażu po 10 stycznia 2021

Przez termin wykonania zlecenia w zakresie montażu rozumie się termin dokonania skutecznego odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

Ponadto przyjmujący usługę:

1. **będzie** zobowiązany do zapewnienie uruchomienia stacji transformatorowej przy udziale służb technicznych ENEA Operator,
2. zapewni obsługę stacji w zakresie obsługi po stronie średniego napięcia w okresie od 16.11.2020 do 23.12.2020 roku
3. **po** wykonaniu demontażu stacji przywróci teren do stanu pierwotnego.

**Wszelkie formalności z gestorem/gestorami sieci w zakresie warunków technicznych przyłączenia oraz zawarcia umowy o dostarczenie energii elektrycznej pozostają po stronie Wykonawcy/Oferenta.**