Załącznik nr 10 do SWZ po modyfikacji z 16.03.2022r.
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.9.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczoteczek cytologicznych bronchoskopowych oraz szczypiec biopsyjnych endoskopowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 9 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 9	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe, maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm, długość robocza 1150 lub 1200 mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3,0 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm	szt.	50
2.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem gładkie lub „szczęki aligatora” , z igłą lub bez igły,(do wyboru przez Zamawiającego) łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, zielona teflonowa osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, w opakowaniu sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma	szt.	290 / 280
3.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem gładkie lub „szczęki aligatora” , z igłą lub bez igły,(do wyboru przez Zamawiającego) łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, szara teflonowa osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, długość narzędzia 1550 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w opakowaniu , sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma	szt.	290 / 280
		RAZEM:				X